附件3

**北方采暖地区城市热力站改造工程量及工程投资**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **地区** | **热力站节能改造** | | | | | |
| **更换设备** | **直接连接改间接连接** | **装设节能设备** | **改造补水系统** | **设施设备保温改造** | **投资汇总** |
| **数量（套）** | **数量（个）** | **数量（个）** | **数量（套）** | **数量（个）** | **（万元）** |
| 1 | 黑龙江省 | 22360 | 1122 | 3709 | 1316 | 19497 | 174100 |
| 2 | 吉林省 | 2768 | 509 | 3573 | 1612 | 4672 | 240700 |
| 3 | 辽宁省 | 5518 | 734 | 2374 | 730 | 9705 | 276300 |
| 4 | 北京市 | 600 | -- | 141 | 280 | 180 | 25400 |
| 5 | 天津市 | 96 | 11 | 81 | 28 | 84 | 6000 |
| 6 | 河北省 | 4015 | 302 | 5802 | 1616 | 9435 | 213900 |
| 7 | 山西省 | 1928 | 248 | 1957 | 1009 | 5258 | 167600 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 1237 | 1345 | 1657 | 510 | 7661 | 227800 |
| 9 | 河南省 | 1900 | 118 | 4595 | 1767 | 6746 | 96000 |
| 10 | 山东省 | 1984 | 198 | 3056 | 1378 | 5649 | 161400 |
| 11 | 陕西省 | 1967 | 120 | 1865 | 469 | 773 | 42600 |
| 12 | 甘肃省 | 430 | 68 | 2174 | 446 | 6140 | 69200 |
| 13 | 青海省 | 61 | -- | 8 | 16 | -- | 3100 |
| 14 | 宁夏回族自治区 | 768 | 562 | 1281 | 506 | 2607 | 89500 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区 | 9820 | 4699 | 4495 | 1845 | 24721 | 218800 |
| 新疆生产建设兵团 | 3871 | 37 | 1526 | 279 | 6051 | 23000 |
| **合计** | | 59323 | 10073 | 38294 | 13807 | 109179 | 2035400 |