附件1

**北方采暖地区城市集中供热老旧管网改造工程量及工程投资—一级网**

| **序号** | **地区** | **一级网** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **更换管道**  **管长合计**  **（公里）** | **扩径管道**  **管长合计**  **（公里）** | **维修管道**  **管长合计**  **（公里）** | **合计**  **（公里）** | **投资**  **（万元）** |
| 1 | 黑龙江省 | 677 | 128 | 133 | 938 | 373700 |
| 2 | 吉林省 | 2735 | 634 | 561 | 3930 | 919300 |
| 3 | 辽宁省 | 2179 | 613 | 723 | 3515 | 647500 |
| 4 | 北京市 | 1292 | -- | -- | 1292 | 315700 |
| 5 | 天津市 | 239 | 56 | 104 | 399 | 27900 |
| 6 | 河北省 | 1031 | 76 | 112 | 1219 | 184300 |
| 7 | 山西省 | 948 | 454 | 614 | 2016 | 346600 |
| 8 | 内蒙古自治区 | 776 | 76 | 63 | 915 | 375700 |
| 9 | 河南省 | 629 | 66 | 272 | 967 | 128700 |
| 10 | 山东省 | 1168 | 401 | 542 | 2111 | 664600 |
| 11 | 陕西省 | 90 | 42 | 61 | 193 | 188300 |
| 12 | 甘肃省 | 546 | 163 | 353 | 1062 | 113800 |
| 13 | 青海省 | 18 | 4 | 3 | 25 | 1800 |
| 14 | 宁夏回族自治区 | 356 | 159 | 227 | 742 | 106600 |
| 15 | 新疆维吾尔自治区 | 701 | 236 | 160 | 1097 | 289000 |
| 新疆生产建设兵团 | 84 | 23 | 44 | 151 | 22100 |
| **合计** | | 13469 | 3131 | 3972 | 20572 | 4705600 |