民用建筑能耗和节能信息统计报表制度

中华人民共和国住房和城乡建设部制定

中华人民共和国统计局审批

2013年9月

本制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。

目   录

总说明	3

第一部分  城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表	6

一、城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表说明	7

二、报表目录	8

三、调查表式	11

（一）城镇民用建筑基本信息统计基层表	11

（二）城镇民用建筑能耗信息统计基层表	12

（三）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计基层表	13

（四）能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计基层表	14

（五）城镇新建建筑节能信息统计基层表	15

（六）城镇既有建筑节能改造信息统计基层表	16

（七）城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计基层表	17

（八）城镇民用建筑基本信息统计分类综合表	18

（九）城镇民用建筑能耗信息统计综合表	19

（十）城镇国家机关办公建筑能耗信息统计综合表	21

（十一）城镇大型公共建筑能耗信息统计分类综合表	22

（十二）城镇中小型公共建筑能耗信息统计分类综合表	24

（十三）城镇居住建筑能耗信息统计分类综合表	26

（十四）城镇民用建筑集中供热信息统计综合表	27

（十五）城镇新建建筑节能信息统计综合表	28

（十六）城镇既有建筑节能改造信息统计综合表	29

（十七）城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计综合表	30

四、主要指标解释	31

五、附录	35

（一）台帐	35

城镇民用建筑能耗信息统计台帐	36

能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计台帐	39

（二）统计调查实施方案	40

第二部分  乡村居住建筑能耗信息统计报表	45

一、乡村居住建筑能耗信息统计报表说明	46

二、报表目录	47

三、调查表式	48

（一）乡村居住建筑能耗信息统计基层表	48

（二）乡村居住建筑能耗信息统计综合表	49

四、乡村居住建筑能耗信息统计调查实施方案	50

# 总说明

一、为全面掌握我国建筑能耗的实际状况及建筑节能工作的进展，加强能源领域的宏观管理和科学决策，促进建筑节能的发展，依据《中华人民共和国统计法》、《民用建筑节能条例》、住房和城乡建设部有关规章制度及相关技术标准规范的有关规定，在原《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度》（建科〔2010〕31号）的基础上进行了局部的修订完善，形成本制度。

二、本制度属于政府部门统计调查，是住房和城乡建设部对民用建筑能耗和节能信息统计工作的基本要求。各级相关行政主管部门根据本制度的内容，组织实施，按时报送。各地方和单位特殊需要的统计资料应通过地方统计调查收集，并避免与国家已有的统计调查相重复。

三、本制度统计内容：包含城镇民用建筑能耗和节能信息统计、乡村居住建筑能耗信息统计两部分内容。

1、城镇民用建筑能耗和节能信息统计包括城镇民用建筑基本信息和能耗信息、北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息、能耗统计建筑集中供热（冷）信息和建筑节能信息四方面内容。其中建筑节能信息统计包括当年完成竣工验收的新建建筑、完成节能改造的既有建筑，以及可再生能源规模化应用的建筑等三部分内容。

2、乡村居住建筑能耗信息统计内容为居住建筑在使用过程中电力、煤炭、天然气等商品能源的消耗量。

四、本制度统计对象

1、城镇民用建筑基本信息和能耗信息统计

各类民用建筑，包括国家机关办公建筑、大型公共建筑、中小型公共建筑和居住建筑；

为民用建筑提供集中供热（冷）的锅炉房（热电厂、热力站）、制冷站；

当年新增竣工验收的新建建筑、进行节能改造的既有建筑，以及可再生能源规模化应用的建筑。

2、乡村居住建筑能耗统计对象为居住建筑。

五、统计范围

针对本制度中不同统计内容，分别在全国城镇和乡村范围内实施统计调查。

依据“统计上划分城乡的规定”（国务院于2008年7月12日国函[2008]60号批复）文件精神，城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市，区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇，政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接，且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。乡村是指城镇以外的区域。

1、城镇民用能耗和建筑节能信息

①大型公共建筑和国家机关办公建筑相关信息的统计范围为全国城镇范围；

②居住建筑和中小型公共建筑的相关信息的统计范围为“关于确认居住建筑和中小型公共建筑能耗统计城市名单的通知”（建办科函〔2010〕507号）所规定的79个城市，各省级住房和城乡建设行政主管部门可综合考虑城市规模、气候区分布、经济发展水平等因素，选择可代表本地区民用建筑能耗实际状况的地级城市作为调整对象，并可在保证完成所规定城市统计工作的基础上适当增加统计范围，调整或增加的城市名单应报住房和城乡建设部备案。

③北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计的范围为15个省（自治区、直辖市），包括北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、山东省、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区。

④建筑节能信息的统计范围为全国城镇范围。

2、乡村居住建筑能耗信息统计

79个城市（同居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计的城市范围）内乡村区域。

六、统计方式

统计方式采取全面统计和抽样统计相结合的方式。

1、民用建筑能耗和节能信息统计

统计方式采取全面统计和抽样统计相结合的方式。

其中国家机关办公建筑、大型公共建筑的基本信息和能耗信息统计采取全面统计调查方式；居住建筑和中小型公共建筑的基本信息和能耗信息统计采取抽样统计调查方式。

北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计采取全面统计调查方式；建筑集中供热（冷）信息统计采取全面统计调查方式。

建筑节能信息统计采取全面统计调查方式。

2、乡村居住建筑能耗统计采取抽样统计方式。

七、本制度包括八类报表。

其中第一部分“城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表”包括七类报表：

城镇民用建筑基本信息统计表、城镇民用建筑能耗信息统计表、城镇民用建筑集中供热信息统计表、能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计表、城镇新建建筑节能信息统计表、城镇既有建筑节能改造信息统计表，以及城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计表。

第二部分“乡村居住建筑能耗信息统计报表”仅含有乡村居住建筑能耗信息统计表。

八、报表形式

本制度设置了基层表和综合表，其中基层表由本制度所指定的各相关部门或单位填报，综合表由基层表汇总生成，不必填写。基层表有两类指标，一类为必填指标（城镇民用建筑能耗和节能信息统计部分），另一类为选填指标（乡村居住建筑能耗信息统计部分）。其中必填指标各基层单位必须填报，选填指标不要求统一填报，由省级住房和城乡建设行政主管部门根据实际情况进行统一布置，并且基层单位必须同步执行，选填指标在报送期后要逐步完善。

报表数据通过计算机软件填报和汇总。

九、填报方法

1、城镇民用建筑能耗和节能信息统计填报《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度—第一部分城镇民用能耗和节能信息统计报表》；

2、村镇居住建筑能耗信息统计填报《民用建筑能耗和节能信息统计报表制度—第二部分乡村居住建筑能耗统报表》

十、报送要求

本制度的报告期为年报或两年报。各报表的报送要求和报送方式按制度规定执行。

十一、本制度实行全国统一分类标准和统一编码，各填报单位必须严格执行。各地可在本制度的基础上增加或补充所需指标，但不得打乱本制度指标的排列顺序，也不得改变统一的编码。

十二、本制度自2013年年报开始起执行，由住房和城乡建设部负责解释。

# 第一部分 城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表

# 城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表说明

1、统计内容

本部分反映城镇民用建筑能耗和建筑节能工作进展情况，为各级政府制定政策、进行宏观管理提供依据。

2、统计范围

本制度针对不同统计内容，分别确定在全国城镇、79个城市和15个省、自治区、直辖市范围内实施。其中实施大型公共建筑和基本信息和能耗信息、能耗统计建筑集中供热（冷）信息、建筑节能信息统计的范围为全国城镇；实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能耗信息统计的范围为79个城市；实施北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计的范围为15个省、自治区、直辖市。

3、统计方式

统计方式采取全面统计和抽样统计相结合的方式。

其中国家机关办公建筑、大型公共建筑的基本信息和能耗信息统计采取全面统计调查方式；居住建筑和中小型公共建筑的基本信息和能耗信息统计采取抽样统计调查方式。

北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计采取全面统计调查方式；能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计采取全面统计调查方式。

建筑节能信息统计采取全面统计调查方式。

4、报表形式和填报方法

本制度设置了基层表和综合表。基层表由本部分附录（二）中指定的各相关部门或单位填报，综合表由基层表汇总生成，不必填写。报表数据通过计算机软件填报和汇总。

5、报送要求

本制度的报告期为年报或两年报。其中居住建筑和中小型公共建筑相关信息统计内的报告期为两年报，其他统计内容报告期为年报。

年报的报送时间为次年的4月30日前，两年报的报送时间为2014年4月30日前。各省、自治区、直辖市按本制度规定的表式和报送时间的要求，向住房和城乡建设部报送综合表及基层数据库。

# 二、报表目录

| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 填报范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇节能 基1表 | 城镇民用建筑基本信息统计基层表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑、大型公共建筑 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
|  |  | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的所有居住建筑和中小型公共建筑 |  | 2014年 4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 基2表 | 城镇民用建筑能耗信息统计基层表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑、大型公共建筑 | 同上 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
|  |  | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的样本建筑 |  | 2014年 4月30日前 计算机软件 |  |
| 城镇节能 基3表 | 北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计基层表 | 年报 | 北方采暖地区城镇范围内为民用建筑提供集中供热的热电厂，以及供热能力在7兆瓦及以上的锅炉房 | 北京 、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆住房和城乡建设行政主管，新疆生产建设兵团建设局 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 基4表 | 能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计基层表 | 年报 | 为全国城镇范围内国家机关办公建筑和大型公共建筑提供集中供热（冷）锅炉房（热力站）、制冷站 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 同上 | 1 |
|  |  | 两年报 | 为79个城市范围内样本建筑提供集中供热（冷）锅炉房（热力站）、制冷站 | 同上 | 2014年 4月30日前 计算机软件 |  |
| 城镇节能 基5表 | 城镇新建建筑节能信息统计基层表 | 年报 | 全国城镇范围内当年完成竣工验收的新建建筑 | 同上 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 基6表 | 城镇既有建筑节能改造信息统计基层表 | 年报 | 全国城镇范围内当年完成节能改造的既有建筑 | 同上 | 同上 | 1 |
| 城镇节能 基7表 | 城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计基层表 | 年报 | 全国城镇范围内当年完成竣工验收、并规模化应用可再生能源的建筑 | 同上 | 同上 | 1 |

| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 填报范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 页 码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇节能 综1表 | 城镇民用建筑基本信息统计分类综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑和大型公共建筑 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
|  |  | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的所有居住建筑和中小型公共建筑 |  | 2014年 4月30日前 计算机软件 |  |
| 城镇节能 综2 表 | 城镇民用建筑能耗信息统计综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑和大型公共建筑 | 同上 | 次年4月30日前 计算机软件 | 2 |
|  |  | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的所有居住建筑和中小型公共建筑 |  | 2014年 4月30日前 计算机软件 |  |
| 城镇节能 综3 表 | 城镇国家机关办公建筑能耗信息统计综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有国家机关办公建筑 | 同上 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 综4 表 | 城镇大型公共建筑能耗信息统计分类综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有大型公共建筑 | 同上 | 同上 | 2 |
| 城镇节能 综5 表 | 城镇中小型公共建筑能耗信息统计分类综合表 | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的所有中小型公共建筑 | 同上 | 2014年 4月30日前 计算机软件 | 2 |
| 城镇节能 综6表 | 城镇居住建筑能耗信息统计分类综合表 | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的街道（城关镇）中的所有居住建筑 | 同上 | 同上 | 1 |
| 城镇节能 综7 表 | 北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计综合表 | 年报 | 北方采暖地区城镇范围内为民用建筑提供集中供热的热电厂，以及供热能力在7兆瓦及以上的锅炉房 | 北京 、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆住房和城乡建设行政主管部门 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 综8表 | 城镇新建建筑节能信息统计综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有当年完成竣工验收的新建建筑 | 同上 | 同上 | 1 |
| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 填报范围 | 报送单位 | 报送日期及方式 | 页 码 |
| 城镇节能 综9表 | 城镇既有建筑节能改造信息统计综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有当年完成节能改造的民用建筑 | 同上 | 次年4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 城镇节能 综10表 | 城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计综合表 | 年报 | 全国城镇范围内所有当年完成竣工验收、并规模化应用可再生能源的建筑 | 同上 | 同上 | 1 |

# 三、调查表式

## （一）城镇民用建筑基本信息统计基层表

所属行政区名称：_ _          _省（自治区、直辖市）__       _地（区、市）

__县（市、区）__            _街道（镇）

所属街道（城关镇）行政区代码：

填报单位：                                     20    年/两年报

| 建筑详细名称 | 建筑详细地址 | 竣工时间 | 建筑类型 | 建筑功能 | 建筑层数（层） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | 1 |

续表

| 建筑面积 （平方米） | 供热方式 | 供冷方式 | 所执行的建筑节能标准 | 是否实施节能改造 | 联系人和 联系电话 | 统计时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | F | G | H | I | J | K |

单位负责人：          统计负责人：          填表人：           报出日期：20    年     月      日

说明：1、本表由各级机关事务管理机构、公共建筑所有权人或使用权人、房管部门填报；

2、本报表为年报或两年报。其中年报报表报送时间为次年4月30日前，两年报报表报送时间为2014年4月30日前；

3、所属街道（城关镇）行政区代码不需填写，由计算机软件自动生成；

4、建筑类型D： 应填写数字代码1、2、3或4， 1表示居住建筑，2表示中小型公共建筑， 3表示大型公共建筑，4表示国家机关办公建筑；

5、建筑功能E：其中居住建筑和国家机关办公建筑可不填写；中小型和大型公共建筑应填写1～4的数字代码， 1表示写字楼建筑，2表示商场建筑，3表示宾馆饭店建筑，4表示其他建筑；

6、供热方式F：应填写数字代码1、2、3， 1表示集中供热， 2表示分户采暖，3表示无；

7、供冷方式G：应填写数字代码1、2、3， 1表示集中供冷， 2表示分户供冷，3表示无；

8、所执行的建筑节能标准H：应填写数字代码0、1、2或3，没有执行节能标准填0，执行节能50%标准填1，执行节能65%标准填2，执行节能65%以上标准填3；

9、是否实施节能改造：应填写数字1、2，1是，2否；

10、表中1、2栏数据取整数。

## （二）城镇民用建筑能耗信息统计基层表

建筑代码：

建筑详细名称：

填报单位：                                  20    年/两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 电力 | 千瓦时 | 104 |  |
| 煤炭 | 千克 | 105 |  |
| 天然气 | 立方米 | 106 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 107 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 108 |  |
| 其他能源（ ） |  | 109 |  |
| 集中供热耗热量 | 千焦耳 | 110 |  |
| 集中供冷耗冷量 | 千焦耳 | 111 |  |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 112 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 113 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 114 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 115 |  |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由各级机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报；

2、本报表为年报或两年报。其中年报报表报送时间为次年4月30日前，两年报报表报送时间为2014年4月30日前；

3、建筑代码、建筑详细名称不需填写,由计算机软件系统自动生成；

4、表中108项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和相对应的能耗计量单位；

5、表中104～115项数据取整数。

## （三）北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计基层表

所属行政区名称：___       _省（自治区、直辖市）__      _地（区、市）

_县（市、区）___               _街道（镇）

填报单位：                                            20      年

| 锅炉房（热电厂）详细名称 | 热源情况 | 供热 面积 (平方米) |  | 燃料情况 | 燃料消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按热计量 收费的面积 (平方米) |  |  |
|  | 类型 | 供热能力(兆瓦) |  |  | 种类 | 燃料 热值 (千卡) | 计量单位 | 本年累计 | 上年 累计 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | C | 4 | D | 5 | 6 |

续表

| 总耗电量(千瓦时) | 总耗水量(吨) | 总供热量（吉焦） |
| --- | --- | --- |
| 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 |  | 上年累计 |  |
|  |  |  |  |  | 其中 购热量 |  | 其中 购热量 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

单位负责人：            统计负责人：      填表人：              报出日期：20    年     月     日

说明：1、本表由供热公司、热电厂或自有锅炉房产权单位填报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、热源类型应填写1~6数字代码，其中1表示燃煤锅炉， 2表示燃油锅炉， 3表示燃气锅炉， 4表示电锅炉， 5表示热泵系统， 6表示热电联产；

4、能源种类C（计量单位D）应填写煤（千克）、天然气（立方米）、液化石油气（千克）、人工煤气（立方米）、汽油（千克）、煤油（千克）或柴油（千克），其中对应热源类型4、5、6不需填写此栏目中的内容；

5、总耗电量是指用于锅炉房动力设备的电力消耗量，其中对应热源类型“4”、“5”的能源消耗总量也在此栏目中填写，对于热源类型“6”不需填写此栏目内容；

6、对应热源类型“6”在总供热量（11、13栏）内只填写直供量；

7、购热量（12、14栏）是指供热单位从其他热力生产企业或销售企业购入的热量；

8、本表逻辑审核关系：2栏≥3栏，11栏≥12栏≥，13栏≥14栏；

9、表中1~14项数据取整数。

## （四）能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计基层表

锅炉房(热力站)、制冷站详细名称：

填报单位：                                  20    年/两年报

| 能耗统计建筑详细名称 | 建筑代码 | 所在街道 （城关镇） | 供热(供冷)面积 （平方米） |  | 燃料情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 按热计量 收费的面积 (平方米) |  |
|  |  |  |  |  | 种类 | 燃料热值 （千卡） |
| A | B | C | 1 | 2 | D | 3 |

续表

| 燃料消耗量 | 集中供热（冷）量 （千焦耳） |
| --- | --- |
| 计量单位 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| E | 4 | 5 | 6 | 7 |

单位负责人：         统计负责人：             填表人：        报出日期：20     年     月     日

说明：1、本表由集中供热(冷)单位、区域热力站，或自有锅炉房（或制冷站）产权单位填报；

2、本报表为年报或两年报。其中年报报表报送时间为次年4月30日前，两年报报表报送时间为2014年4月30日前；

3、能耗统计建筑详细名称A、建筑代码B、所在街道（城关镇）C不需填写，由计算机软件自动生成；

4、能源种类D（计量单位E）应填写电（千瓦时）、煤（千克）、天然气（立方米）、液化石油气（千克）、人工煤气（立方米）、汽油（千克）、煤油（千克）、柴油（千克）或燃料油（千克）；

5、本表逻辑审核关系：1栏≥2栏；

6、表中1~7项数据取整数。

## （五）城镇新建建筑节能信息统计基层表

填报单位：                                     20        年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 所执行建筑节能标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 未执行 | 50% | 65% | 65%以上 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 建筑总量（建筑面积） 其中：国家机关办公建筑 大型公共建筑 中小型公共建筑 居住建筑 | 平方米 | 301 |  |
|  |  | 302 |  |
|  |  | 303 |  |
|  |  | 304 |  |
|  |  | 305 |  |

单位负责人：          统计负责人：             填表人：         报出日期：20     年     月    日

说明：1、本表由建设工程质量监督部门或建筑节能管理部门填报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表逻辑审核关系：1栏=2栏+3栏+4栏+5栏，301项=302项+303项+304项+305项；

4、表中301~305项取整数。

## （六）城镇既有建筑节能改造信息统计基层表

填报单位：                                    20       年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 综合改造 | 分项改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 一、居住建筑节能改造面积 | 平方米 | 301 |  |  |  |
| 其中：北方采暖地区 |  | 302 |  |  |  |
| 夏热冬冷地区 |  | 303 |  |  |  |
| 二、公共建筑节能改造面积 |  | 304 |  | — | — |
| 其中：国家机关办公建筑 |  | 305 |  | — | — |
| 大型公共建筑 |  | 306 |  | — | — |
| 中小型公共建筑 |  | 307 |  | — | — |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由建设工程质量监督部门、房管部门或建筑节能管理部门填报；

2、本表为年报，报送时间为次年的4月30日前；

3、对应居住建筑节能改造应填写综合改造（2栏）和 分项改造（3栏）栏目内容，对应公共建筑节能改造不需填写此栏目内容；

4、本表逻辑审核关系：1栏=2栏+3栏，301项=302项+303项，304项=305项+306项+307项；

5、表中301~307项取整数。

## （七）城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计基层表

填报单位：                                   20    年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 301 |  |
|  | 应用建筑面积 | 平方米 | 302 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 303 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 304 |  |
|  | 应用建筑面积 | 平方米 | 305 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 306 |  |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由建设工程质量监督部门、建筑节能管理部门或可再生能源供应商填报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、表中301-306项取整数。

## （八）城镇民用建筑基本信息统计分类综合表

综合机关名称：                                   20     年/两年报

| 所属行政区名称及代码 | 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 国家机关办公建筑 | 大型公共建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 写字楼 建筑 | 商场建筑 | 宾馆饭店 建筑 | 其他建筑 |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 按街道（城关镇）行政区 排列 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |

续表

| 中小型公共建筑 | 居住建筑 |
| --- | --- |
| 合计 | 写字楼 建筑 | 商场建筑 | 宾馆饭店 建筑 | 其他建筑 | 合计 | 低层建筑 | 多层建筑 | 中高层和高层建筑 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

单位负责人：           统计负责人：           填表人：          报出日期：20   年     月     日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报或两年报。其中年报报表报送时间为次年4月30日前，两年报报表报送时间为2014年4月30日前；

3、本表由城镇基1表汇总生成；

4、本表逻辑审核关系：2栏=3栏+4栏+5栏+6栏；7栏=8栏+9栏+10栏+11栏；12栏=13栏+14栏+15栏；

5、表中101项为整数，102项保留2位小数。

## （九）城镇民用建筑能耗信息统计综合表

综合机关名称：                              20     年/两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 国家机关办公建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| 建筑总量 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |
| 全年总能耗量 | 总能耗 | 吨标煤 | 103 |  |  |
|  | 其中：电力 | 吨标煤 | 104 |  |  |
|  | 煤炭 | 吨标煤 | 105 |  |  |
|  | 天然气 | 吨标煤 | 106 |  |  |
|  | 液化石油气 | 吨标煤 | 107 |  |  |
|  | 人工煤气 | 吨标煤 | 108 |  |  |
|  | 其他能源（ ） | 吨标煤 | 109 |  |  |
|  | 集中供热耗热量 | 吨标煤 | 110 |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 | 吨标煤 | 111 |  |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 112 |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 113 |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 114 |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 115 |  |  |
| 全年单位建筑面积能耗量 | 总能耗 | 千克标煤/ 平方米 | 116 |  |  |
|  | 其中：电力 | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |

续表

| 大型公共建筑 | 中小型公共建筑 | 居住建筑 |
| --- | --- | --- |
| 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

单位负责人：            统计负责人：          填表人：         报出日期：20   年      月     日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报或两年报。其中年报报表报送时间为次年4月30日前，两年报报表报送时间为2014年4月30日前；

3、本表由城镇综1表、基2表和基4表计算生成；

4、本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）116项=103项/102项，117项=104项/102项；

5、表中101为整数，102项~115项保留两位小数，116~117项保留1位小数。

## （十）城镇国家机关办公建筑能耗信息统计综合表

竣工时间：1990年前（含1990年）/1991～2000年/2001～至今

综合机关名称：                                  20     年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年累计 | 上年累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| 建筑总量 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |
| 全年总能耗量 | 总能耗 | 吨标煤 | 103 |  |  |
|  | 其中：电力 | 吨标煤 | 104 |  |  |
|  | 煤炭 | 吨标煤 | 105 |  |  |
|  | 天然气 | 吨标煤 | 106 |  |  |
|  | 液化石油气 | 吨标煤 | 107 |  |  |
|  | 人工煤气 | 吨标煤 | 108 |  |  |
|  | 其他能源（ ） | 吨标煤 | 109 |  |  |
|  | 集中供热耗热量 | 吨标煤 | 110 |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 | 吨标煤 | 111 |  |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 112 |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 113 |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 114 |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 115 |  |  |
| 全年单位建筑面积能耗量 | 总能耗 | 千克标煤/ 平方米 | 116 |  |  |
|  | 其中：电力 | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |

单位负责人：          统计负责人：              填表人：            报出日期：20   年   月   日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表按建筑竣工时间进行分类汇总，竣工时间分为1990年前（含1990年）、1991~2000年、2001~至今三类，各个时期汇总表应在表头相应的时期内标注“√”；

4、本表由城镇综1表和基2表（和基4表）汇总生成；

5、本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）116项=103项/102项，117项=104项/102项；

6、表中101为整数，102项~115项保留两位小数，116~117项保留1位小数。

## （十一）城镇大型公共建筑能耗信息统计分类综合表

竣工时间：1990年前（含1990年）/1991～2000年/2001～至今

综合机关名称：                              20     年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 写字楼建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| 建筑总量 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |
| 全年总能耗量 | 总能耗 | 吨标煤 | 103 |  |  |
|  | 其中：电力 | 吨标煤 | 104 |  |  |
|  | 煤炭 | 吨标煤 | 105 |  |  |
|  | 天然气 | 吨标煤 | 106 |  |  |
|  | 液化石油气 | 吨标煤 | 107 |  |  |
|  | 人工煤气 | 吨标煤 | 108 |  |  |
|  | 其他能源（ ） | 吨标煤 | 109 |  |  |
|  | 集中供热耗热量 | 吨标煤 | 110 |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 | 吨标煤 | 111 |  |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 112 |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 113 |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 114 |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 115 |  |  |
| 全年单位建筑面积能耗量 | 总能耗 | 千克标煤/ 平方米 | 116 |  |  |
|  | 其中：电力 | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |

续表

| 商场建筑 | 宾馆饭店建筑 | 其他建筑 |
| --- | --- | --- |
| 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

单位负责人：              统计负责人：            填表人：          报出日期：20   年    月  日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表按建筑竣工时间进行分类汇总，竣工时间分为1990年前（含1990年）、1991~2000年、2001~至今三类，各个时期汇总表应在表头相应的时期内标注“√”；

4、本表由城镇综1表和基2表（和基4表）汇总生成；

5、本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）116项=103项/102项，117项=104项/102项；

6、表中101为整数，102项~115项保留两位小数，116~117项保留1位小数。

## （十二）城镇中小型公共建筑能耗信息统计分类综合表

竣工时间：1990年前（含1990年）/1991～2000年/2001～至今

综合机关名称：                                    20     两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 写字楼建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | D | 1 | 2 |
| 建筑总量 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |
| 全年总能耗量 | 总能耗 | 吨标煤 | 103 |  |  |
|  | 其中：电力 | 吨标煤 | 104 |  |  |
|  | 煤炭 | 吨标煤 | 105 |  |  |
|  | 天然气 | 吨标煤 | 106 |  |  |
|  | 液化石油气 | 吨标煤 | 107 |  |  |
|  | 人工煤气 | 吨标煤 | 108 |  |  |
|  | 其他能源（ ） | 吨标煤 | 109 |  |  |
|  | 集中供热耗热量 | 吨标煤 | 110 |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 | 吨标煤 | 111 |  |  |
| 可再生能源 建筑规模化 应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 112 |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 113 |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 114 |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 115 |  |  |
| 全年单位建筑面积能耗量 | 总能耗 | 千克标煤/ 平方米 | 116 |  |  |
|  | 其中：电力 | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |

续表

| 商场建筑 | 宾馆饭店建筑 | 其他建筑 |
| --- | --- | --- |
| 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

单位负责人：              统计负责人：            填表人：         出日期：20   年    月     日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为两年报，报送时间为2014年4月30日前；

3、本表按建筑竣工时间进行分类汇总，竣工时间分为1990年前（含1990年）、1991~2000年、2001~至今三类，每类汇总表应在表头相应的时间段标注“√”；

4、本表由城镇综1表和基2表（和基4表）计算生成；

5、本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）116项=103项/102项，117项=104项/102项；

6、表中101为整数，102项~115项保留两位小数，116~117项保留1位小数。

## （十三）城镇居住建筑能耗信息统计分类综合表

竣工时间：1990年前（含1990年）/1991～2000年/2001～至今

综合机关名称：                                    20     两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 低层建筑 | 多层建筑 | 中高层和高层建筑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 建筑总量 | 总栋数 | 栋 | 101 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总建筑面积 | 万平方米 | 102 |  |  |  |  |  |  |
| 全年总能耗量 | 总能耗 | 吨标煤 | 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：电力 | 吨标煤 | 104 |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤炭 | 吨标煤 | 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 | 吨标煤 | 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液化石油气 | 吨标煤 | 107 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工煤气 | 吨标煤 | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他能源（ ） | 吨标煤 | 109 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中供热耗热量 | 吨标煤 | 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中供冷耗冷量 | 吨标煤 | 111 |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源建筑规模化应用 | 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 114 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 全年单位建筑面积能耗量 | 总能耗 | 千克标煤/ 平方米 | 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：电力 | 千克标煤/ 平方米 | 117 |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：          统计负责人：         填表人：             报出日期：20   年      月     日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为两年报，报送时间为2014年4月30日前；

3、本表按建筑竣工时间进行分类汇总，竣工时间分为1990年前（含1990年）、1991~2000年、2001~至今三类，每类汇总表应在表头相应的时间段标注“√”；

4、本表由城镇综1表和基2表（和基3表）计算生成；

5、本表逻辑审核关系：

（1）103项=104项+105项+106项+107项+108项+109项+110项+111项；

（2）116项=103项/102项， 117项=104项/102项；

6、表中101为整数，102项~115项保留两位小数，116~117项保留1位小数。

## （十四）城镇民用建筑集中供热信息统计综合表

综合机关名称：                                   20     两年报

| 统计指标 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 燃煤锅炉房 | 燃油锅炉房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 数量 | 个 | 201 |  |  |  |  |  |  |
| 供热面积 | 万平方米 | 202 |  |  |  |  |  |  |
| 供热能力 | 万兆瓦 | 203 |  |  |  |  |  |  |
| 燃料消耗量 | 万吨标煤 | 204 |  |  |  |  |  |  |
| 总耗电量 | 万千瓦时 | 205 |  |  |  |  |  |  |
| 总耗水量 | 万吨 | 206 |  |  |  |  |  |  |
| 总供热量 | 万吉焦 | 207 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：购热量 | 万吉焦 | 208 |  |  |  |  |  |  |
| 单位建筑面积 集中供热能耗量 | 千克标煤/平方米 | 209 |  |  |  |  |  |  |

续表

| 燃气锅炉房 | 电锅炉房 | 热泵系统机房 | 热电厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 | 本年累计 | 上年累计 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

单位负责人：        统计负责人：          填表人：            报出日期：20    年      月     日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表由城镇基3表汇总生成；

4、本表逻辑审核关系：

（1）1栏=3栏+5栏+7栏+9栏+11栏+13栏+15栏；2栏=4栏+6栏+8栏+10栏+12栏+14栏+16栏；

（2）209项=（204项+205）/202项；

5、表中201为整数，202项~207项保留两位小数，208项保留1位小数。

## （十五）城镇新建建筑节能信息统计综合表

综合机关名称：                                     20      年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 所执行建筑节能标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 未执行 | 50% | 65% | 65%以上 |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 建筑总量（总建筑面积） 其中：国家机关办公建筑 大型公共建筑 中小型公共建筑 居住建筑 | 万平方米 | 301 |  |
|  |  | 302 |  |
|  |  | 303 |  |
|  |  | 304 |  |
|  |  | 305 |  |

单位负责人：         统计负责人：            填表人：         报出日期：20     年     月      日

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表由城镇基5表汇总生成；

4、本表逻辑审核关系：1栏=2栏+3栏+4栏+5栏，301项=302项+303项+304项+305项；

5、表中301～305项保留两位小数。

## （十六）城镇既有建筑节能改造信息统计综合表

综合机关名称：                                   20       年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 合计 | 综合改造 | 分项改造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 一、居住建筑节能改造面积 | 万平方米 | 301 |  |  |  |
| 其中：北方采暖地区 |  | 302 |  |  |  |
| 夏热冬冷地区 |  | 303 |  |  |  |
| 二、公共建筑节能改造面积 |  | 30 |  | — | — |
| 其中：国家机关办公建筑 |  | 305 |  | — | — |
| 大型公共建筑 |  | 306 |  | — | — |
| 中小型公共建筑 |  | 307 |  | — | — |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表由城镇基6表汇总生成；

4、本表逻辑审核关系：1栏=2栏+3栏，301项=302项+303项，304项=305项+306项+307项；

5、表中301~307项保留两位小数。

## （十七）城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计综合表

综合机关名称：                                  20    年

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 万平方米 | 301 |  |
|  | 应用建筑面积 | 万平方米 | 302 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 万峰瓦 | 303 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 万千瓦 | 304 |  |
|  | 应用建筑面积 | 万平方米 | 305 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 万千焦耳 | 306 |  |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由各级建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为年报，报送时间为次年4月30日前；

3、本表由城镇基7表汇总生成；

4、表中301-306取两位小数。

# 四、主要指标解释

1、民用建筑基本信息统计指标：为民用建筑的类型、功能、层数、建筑面积等建筑的基本情况。

2、民用建筑能耗信息统计指标：为民用建筑在使用过程中全年的电力、煤碳、天然气等各类能源的消耗量，以及太阳能光热利用系统、太阳能光电利用系统等可再生能源在建筑中规模化应用情况。其中建筑能源消耗是指在建筑使用过程中，为满足民用建筑内人员活动的能源消耗，包括维持建筑环境（如采暖、通风、空调和照明灯）和各类建筑内活动（如办公、炊事等）的能源消耗。

3、北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计指标：为城镇民用建筑供集中供热（冷）的锅炉房、热电厂供热总面积和按热计量收费的面积，以及全年燃料消耗量、耗电量、耗水量、供热量等。

4、能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计指标：为能耗统计建筑提供集中供热（冷）的锅炉房（热电厂）、制冷站的总供热（冷）面积和按热计量收费的面积，以及相对应的能耗统计建筑详细名称、全年燃料消耗量和供热（冷）量等。

其中能耗统计建筑是指实施民用建筑能耗统计的民用建筑，具体包括全国城镇范围内的国家机关办公建筑和大型公共建筑，以及79个城市中抽样街道（城关镇）范围内的样本建筑。

5、建筑节能信息统计指标：包含有关城镇新建建筑节能、既有建筑节能改造和可再生能源建筑规模化应用等建筑节能工作进展情况信息。

城镇新建建筑节能信息统计指标为当年完成竣工验收的新建建筑面积，经节能验收合格的建筑面积，以及所执行的建筑节能标准；

城镇民用既有建筑节能改造信息统计指标为完成既有居住建筑和既有公共建筑节能改造的建筑面积；

城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计指标为太阳能光热利用系统、太阳能光电利用系统、浅层地热能利用系统的建筑应用情况。

6、公共建筑：是指供人们进行各种公共活动的建筑，包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑，以及交通客运用房、展览中心等。

其中国家机关办公建筑是指由政府财政资金建设、国家机关事务管理机构管理的办公建筑。本制度只对建筑面积在3000平方米以上（含3000平方米）的国家机关办公建筑进行统计调查。

大型公共建筑是指单体建筑面积大于2万平方米的公共建筑，中小型公共建筑是指单体建筑面积小于（含2万平方米）的公共建筑；本制度将大型和中小型公共建筑分为写字楼建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑和其他建筑四类进行统计调查。

7、居住建筑：是指供人们居住使用的建筑。包括住宅、集体宿舍、公寓等。

本制度将居住建筑分为低层、多层、中高层和高层三类进行统计调查。低层是指一层至三层的居住建筑；多层是指四层至六层的居住建筑；中高层和高层是指七层及以上的居住建筑。

商住两用混合建筑（民用建筑的下部为商场或办公区域，上部为居住区域的建筑），应将该类建筑的居住区域、办公或商场区域分别视为居住建筑和公共建筑拆分成两栋建筑，分别对两栋建筑的有关信息进行统计。

8、样本建筑：是指从79个城市中确定的统计街道（城关镇）范围内的中小型公共建筑和居住建筑总体中，按照本制度附录（二）规定的原则随机抽取的，作为建筑能耗统计调查对象的单体建筑。

9、所属街道（镇）行政区代码：国家统计局按照标准规定赋予每个街道（镇）的行政区位代码。

10、建筑代码：每栋建筑的唯一编码，用18位阿拉伯数字表示，由计算机软件根据建筑的基本信息情况进行处理自动生成，每栋建筑的建筑代码在本制度各统计报表中应保持一致。建筑代码的构成：

（1）代码第1~12位为该建筑所在街道的行政区位代码。

（2）代码第13~14位用于区分建筑类型；

其中代码第13位的确定：居住建筑为1；中小型公共建筑为2；大型公共建筑为3；

代码第14位的确定：居住建筑应在数字1~3中选取（1为低层建筑；2为多层建筑；3为中高层和高层建筑）；中小型公共建筑和大型公共建筑在数字4~8中选取（4为国家机关办公建筑；5为写字楼建筑；6为商场建筑；7为宾馆饭店建筑；8为其他建筑）

（3）15~18位为各类建筑的流水号。

11、建筑详细名称：应填写建筑的档案名和现用名。

12、建筑详细地址：民用建筑的通讯地址，居住建筑的填写应包含居住建筑的所在的居住小区的名称和具体的楼栋号。

13、竣工时间：按照工程竣工验收的有关规定要求，民用建筑完成竣工验收的时间。

14、建筑类型：应填写数字代码1或2或3或4，1表示居住建筑，2中小型表示公共建筑，3表示大型公共建筑，4表示国家机关办公建筑。

15、建筑功能：居住建筑和国家机关办公建筑可不填写；中小型公共建筑和大型公共建筑应填写1～4的数字代码，1表示写字楼建筑，2 表示商场建筑，3表示宾馆饭店建筑，4表示其他建筑。

16、建筑层数：是指建筑的自然层数，一般按室内地坪±0以上计算；采光窗在室外地坪以上的半地下室，其室内层高在2.20m以上（不含2.20m）的，计算自然层数。

17、建筑面积：按照有法律效力的数据为准，如房产证、竣工验收备案文件等。

18、集中供热（冷）：是指集中热（冷）源，通过供热（冷）输配管道，为建筑提供提供集中供热（冷）的供热（冷）方式。

19、能耗统计建筑：是指实施能耗统计调查的民用建筑，具体包括全国城镇范围内的国家机关办公建筑和大型公共建筑，以及79个城市中抽样街道（城关镇）范围内的样本建筑。

20、既有建筑节能改造：是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施等实施节能改造，并达到现行建筑节能标准的活动。

本制度分为既有居住建筑节能改造面积和既有公共建筑节能改造面积两类实施统计调查，同时本制度将既有居住建筑节能改造面积分为北方采暖地区和夏热冬冷地区两类进行统计调查，将既有公共建筑节能改造面积分为国家机关办公建筑、大型公共建筑和中小型公共建筑三类进行统计调查。其中对应居住建筑节能改造面积应填写“综合改造”（2栏）和“分项改造”（3栏）栏目内容，而对于公共建筑节能改造面积不需填写此栏目内容。

其中北方采暖地区既有居住建筑“综合改造”是指同时对建筑围护结构、室内供热系统及温度调控系统、热源和供热管网热平衡等三个方面改造内容实施的节能改造；夏热冬冷地区既有居住建筑“综合改造”是指同步实施建筑外门窗、建筑外遮阳系统，以及建筑屋顶及外墙保温等措施的节能改造。“分项改造”是指不符合综合改造要求，对其中的部分内容实施的节能改造。

21、可再生能源建筑规模化应用：是指与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收的，使用可再生能源用于建筑的采暖、制冷、照明和热水供应的工程项目。本制度重点针对太能能光热利用系统、太阳能光电利用系统、浅层地热能利用系统三类技术在建筑中规模化应用情况进行统计。

22、太阳能光热利用系统：是指通过热吸收将太阳辐射能转换成热能以加热水的装置系统，其中集热器是指用于吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置。

23、太阳能光电利用系统：是指通过光电效应或者光化学效应把太阳辐射能转化为电能的装置系统。在标准条件下所输出的最大功率为峰值功率，其计量单位为Wp（峰瓦）。

24、浅层地热能利用系统：是指以土壤、地下水、地表水（河水、湖水、海水、污水等）等作为热源、冷源，通过高效热泵机组向建筑物供热或供冷的装置，包括土壤源热泵、地下水源热泵、淡水源热泵、海水源热泵，以及污水源热泵等。

25、总能耗：是指民用建筑在一年内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位，分别折算为一次能源后的总和，计量单位为标准煤。

# 五、附录

## （一）台帐

本制度中的台帐是实施民用建筑能耗统计报表制度的基础，由“民用建筑能耗信息统计台帐”和“能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计台帐”构成。

“民用建筑能耗信息统计台帐”用于记录全国城镇范围内所有国家机关办公建筑和大型公共建筑，以及针对79个城市所确定的街道（城关镇）范围内的居住建筑和中小型公共建筑，进行抽样确定的样本建筑在使用过程中电力、煤碳、天然气、液化石油气、人工煤气等各类能源的逐月能耗量。由各级机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报。

“能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计台帐”用于记录为民用建筑能耗统计建筑的每个锅炉房（热力站）、制冷站所提供的供热（冷）面积、逐月的燃料消耗量和供热（冷）量。由供热(冷)单位、区域热力站，或自有锅炉房（或制冷站）产权单位填报。

### 城镇民用建筑能耗信息统计台帐

建筑代码：

建筑详细名称：

所属街道（城关镇）行政区代码：

填报单位：

- 建筑总能耗表

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电力 | 千瓦时 | 104 |  |
| 煤碳 | 千克 | 105 |  |
| 天然气 | 立方米 | 106 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 107 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 108 |  |
| 其他能源（ ） |  | 109 |  |
| 集中供热耗热量 | 千焦耳 | 110 |  |
| 集中供冷耗冷量 | 千焦耳 | 111 |  |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 112 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 113 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 114 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 115 |  |

续表

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D | E | F |

单位负责人：             统计负责人：         填表人：            填表日期：20   年    月    日

说明：1、本表由各级机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报；

2、通过对计量装置可获取整栋楼能耗的，应填写“建筑总能耗表”。对于不同使用功能的公共建筑采取逐户统计调查形式采集能耗数据的，应首先填写“逐用户能耗表”，并将数据累加后，再填写“建筑总能耗表”；

3、建筑代码、建筑详细名称和所属街道（镇）行政区代码由计算机软件自动生成；

4、表中109项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和对应的能耗计量单位；

5、表中104～115项数据保留整数。

（二）逐用户能耗表

- 公用能耗

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电力 | 千瓦时 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 其他能源（ ） |  | 109 |  |  |  |  |  |  |

续表

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D | E | F |

单位负责人：          统计负责人：        填表人：           填表日期：20   年    月    日

说明：1、本表由各级机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报；

2、表中109项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和对应的能耗计量单位；

3、表中104、109项保留整数。

2、各用户能耗

| 指标名称 | 计量 单位 | 代码 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电力 | 千瓦时 | 104 |  |
| 煤碳 | 千克 | 105 |  |
| 天然气 | 立方米 | 106 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 107 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 108 |  |
| 其他能源（ ） |  | 109 |  |
| 集中供热耗热量 | 千焦耳 | 110 |  |
| 集中供冷耗冷量 | 千焦耳 | 111 |  |
| 太阳能光热利用系统 | 集热器面积 | 平方米 | 112 |  |
| 太阳能光电利用系统 | 装机容量 | 峰瓦 | 113 |  |
| 浅层地热能利用系统 | 装机容量 | 千瓦 | 114 |  |
|  | 辅助热源供热量 | 千焦耳 | 115 |  |

续表

| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | D | E | F |

单位负责人：             统计负责人：         填表人：            填表日期：20   年    月    日

说明：1、本表由各级机关事务管理机构、民用建筑所有权人或使用权人、供能单位填报；

2、表中109项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和对应的能耗计量单位；

3、表中104~115项保留整数。

### 能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计台帐

所属行政区名称：_      __省（自治区、直辖市）__   __地（区、市）

__       _县（市、区）__            __街道（镇）

锅炉房(热力站)、制冷站详细名称：

所属街道（城关镇）行政区代码：

填报单位：

| 供热(冷)范围内能耗统计建筑详细名称 | 建筑 代码 | 供热（供冷）面积 |  | 燃料 | 上年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按热计量收费的 面积（平方米） | 种类 | 计量单位 | 热值 (千卡) | 10月 | 11月 | 12月 |
|  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 |
| A | B | 1 | 2 | C | D | E | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

续表

| 本年 |
| --- |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 | 消耗量 | 供应量 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

单位负责人：          统计负责人：            填表人：              报出日期：20   年    月   日

说明： 1、本表由集中供热(冷)单位、区域热力站，或自有锅炉房（制冷站）产权单位填报；

2、供热（供冷）范围内的民用建筑详细名称A、建筑代码B由计算机自动生成；

3、燃料种类C和计量单位D对应不同种类的能源分别填写：煤（千克）、天然气（立方米）、液化石油气（千克）、人工煤气（立方米）、汽油（千克）、煤油（千克）、柴油（千克）或燃料油（千克）,如果采用其他能源，应分别在相应栏目内填写相关内容；

4、供热（冷）面积（1栏）、按热计量收费的面积（2栏）、燃料消耗量（3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31栏）和供热（供冷）量（4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32栏）应分别填写供热（冷）范围内的总量；

5、供应量的计量单位为千卡；

6、如在某个月份期间没有进行集中供热（冷）时，应在相应的栏内填写“0”；

7、本表逻辑审核关系：1栏≥2栏；

8、表中1~32栏保留整数。

## （二）统计调查实施方案

一、建筑能耗和节能信息统计工作的组织形式与职责

民用建筑能耗和节能信息统计工作（以下简称：能耗和节能统计）在住房和城乡建设部的统一部署下，分省、市两级组织实施。

（一）住房和城乡建设部负责指导和协调全国的能耗和节能统计工作。包括制定民用建筑能耗和节能信息统计调查实施方案，向省级住房和城乡建设行政主管部门部署统计工作，核准各省、自治区、直辖市实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能耗信息统计的范围，发放并回收报表；编制并发放民用建筑能耗和节能信息统计软件；对参与统计工作的相关人员开展培训；建立统计工作执行情况考核评价和通报制度；编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。住房和城乡建设部委托住房和城乡建设部科技发展促进中心负责能耗和节能统计的具体实施与管理。

（二）省级住房和城乡建设行政主管部门负责组织本行政区域的能耗和节能统计工作。包括制定统计工作实施方案，向辖区内城市的相关行政主管部门部署统计工作，发放并回收报表；确定实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能耗信息统计的城市，并报住房和城乡建设部备案；审核、汇总统计数据，建立本行政区域民用建筑能耗和节能信息统计数据库，并将本行政区域的综合报表及全部基层数据报送住房和城乡建设部；编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。（三）市级建设行政主管部门负责具体组织实施本行政区域的能耗和节能统计工作。包括向辖区内相关部门部署统计工作，发放并回收报表；确定实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能耗信息统计街道（或城关镇）；组织统计数据的录入、编辑和审核，监督并督促填报单位建立完整的民用建筑能耗统计台帐和能耗统计建筑集中供热（冷）信息统计台帐，并将本辖区内全部基层数据报送省级住房和城乡建设行政主管部门。

二、民用建筑能耗和节能信息统计调查范围的确定

本制度采取全面统计调查和抽样统计调查相结合的方式，统计工作分别在全国城镇、北方采暖地区和79个城市范围内实施。

（一）在全国城镇范围内实施的统计内容

1、国家机关办公建筑、大型公共建筑基本信息和能耗信息统计，以及国家机关办公建筑、大型公共建筑集中供热（冷）信息统计；

2、建筑节能信息统计。

（二）在北方采暖地区实施的统计内容

城镇民用建筑集中供热信息统计（为民用建筑提供集中供热的热电厂和供热能力在7兆瓦及以上的锅炉房）。

（三）在79个城市范围内实施的统计内容

1、居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能耗信息统计；

2、样本建筑（居住建筑和中小型公共建筑）集中供热（冷）信息统计。

79个城市名单已经“关于确认居住建筑和中小型公共建筑能耗统计城市名单的通知”（建办科函〔2010〕507号）文件发布，包括：北京，天津，上海，重庆，石家庄 、秦皇岛 、唐山（河北），太原 、大同 、临汾（山西），呼和浩特、赤峰 （内蒙古），哈尔滨 、大庆 、齐齐哈尔（黑龙江），长春 、吉林 、松原 （吉林），沈阳 、大连 、丹东 、本溪 （辽宁），济南 、青岛 、淄博 、东营 （山东），南京 、无锡 、常州（江苏），合肥 、铜陵 、马鞍山 （安徽），杭州 、宁波 、绍兴 、舟山（浙江），福州 、厦门 、莆田 （福建），南昌 、新余 、景德镇 （江西），郑州 、鹤壁 、南阳（河南），武汉 、襄樊 、宜昌 （湖北），长沙 、株洲 、湘潭（湖南），广州 、深圳 、东莞 、佛山（广东），南宁 、柳州 、梧州 （广西），海口 、三亚 （海南），昆明 、丽江（云南），贵阳 、六盘水（贵州），成都 、绵阳（四川），拉萨（西藏），西安 、咸阳 、宝鸡（陕西），兰州 、张掖 、甘南藏族自治州（甘肃），银川 、吴忠（宁夏），西宁 、格尔木（青海），乌鲁木齐 、库尔勒（新疆）。同时各省级住房和城乡建设行政主管部门可综合考虑城市规模、气候区分布、经济发展水平等因素，选择可代表本地区民用建筑能耗实际状况的地级城市作为调整对象，并可在保证完成所规定城市统计工作的基础上适当增加统计范围，调整或增加的城市名单应报住房和城乡建设部备案。

三、79个城市范围内建筑能耗统计对象（样本建筑）的确定和统计调查

统计城市范围内建筑能耗统计对象的确定和统计调查分两个阶段进行。

第一阶段，确定街道（或城关镇）统计范围，并对统计范围内民用建筑的基本信息实施统计调查。

79个城市的建设行政主管部门，根据行政区划代码分别对辖区内每一个县级（区、县、市）中的街道（或城关镇）进行排序，并随机抽取不少于10%的街道（或城关镇）作为统计范围。当按10%抽样的结果小于1个时，确定样本量为1个。确定的街道（或城关镇）统计范围应报省级住房和城乡建设主管部门和住房和城乡建设部备案。

79个城市的建设行政主管部门组织对确定的街道（或城关镇）范围内的所有居住建筑和中小型公共建筑的基本信息进行统计调查。

第二阶段，样本建筑的确定和统计调查。

首先进行建筑分类。对第一阶段统计调查的居住建筑按照低层、多层、中高层和高层划分为3类；中小型公共建筑按照写字楼建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑、其他建筑分为4类。每一类建筑再按照竣工时间划分为1990年前（含1990年）竣工的、1991~2000年（含2000年）竣工的以及2001年以后竣工的，共三层。

然后进行抽样。对于不同时期的各类建筑均按不少于20%进行随机抽样确定为能耗统计样本建筑。当按20%的抽样率确定的样本建筑栋数少于1栋时，确定样本量为1栋；当某类建筑在一个时期内不存在时，样本量为0。同时，按照相同的原则抽取各类建筑作为备份样本。当数据采集期间，遇到无效样本（无法从样本建筑中获取统计所需的相关数据）时，可从备份样本中随机抽取一个同一时期、同一建筑类型的建筑替代。

在完成上述工作后，79个城市的建设行政主管部门组织对第二阶段确定的每一个样本建筑实施能耗统计调查。

四、能耗统计建筑集中供热（冷）信息的统计调查

由住房和城乡建设行政主管部门或供热行政主管部门结合民用建筑能耗统计调查工作的基础，向有关集中供热(冷)单位，区域热力站等单位提供能耗统计建筑清单，由其核定各个锅炉房（热力站）、制冷站集中供热（冷）范围内的能耗统计建筑，并实施集中供热（冷）信息的统计调查。

五、统计报表的填报主体

本由住房和城乡建设行政主管部门组织实施，采取“报送制”的方式，明确各相关统计报表的填报主体。

（一）基层表及台帐

1、《城镇民用建筑基本信息统计基层表》（城镇节能基1表）

其中国家机关办公建筑由各级机关事务管理机构填报，大型公共建筑和中小型公共建筑由公共建筑所有权人或使用权人、房管部门填报，居住建筑由房管部门填报。

2、《城镇民用建筑能耗信息统计基层表》（城镇节能基2表）、《城镇民用建筑能耗信息统计台帐》（城镇节能台1表）

其中国家机关办公建筑由各级机关事务管理机构填报，大型公共建筑和中小型公共建筑由公共建筑所有权人或使用权人、房管部门、供能单位填报，居住建筑由房管部门或供能单位填报。

3、《北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计基层表》（城镇节能基3表）

由供热公司、热电厂或自有锅炉房产权单位填报。

4、《能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计基层表》（城镇节能基4表）、《能耗统计建筑集中供热(冷)信息统计台帐》（城镇节能台2表）

由集中供热(冷)单位，区域热力站，或自有锅炉房（制冷站）产权单位填报。

5、《城镇新建建筑节能信息统计基层表》（城镇节能基5表）

由建设工程质量监督部门或建筑节能管理部门填报。

6、《城镇既有建筑节能改造信息统计基层表》（城镇节能基6表）

由建设工程质量监督部门、建筑节能管理部门或房管部门填报。

7、《城镇可再生能源建筑规模化应用信息统计基层表》（城镇节能基7表）

由建设工程质量监督部门、建筑节能管理部门或可再生能源供应商填报。

（二）综合表

综合表由各级建设行政主管部门通过计算机软件汇总，并逐级报送。

六、建筑能耗数据采集方法

（一）电耗数据采集方法

电耗数据采集方法有两种方式：

1、建筑所有权人、使用权人填报或委托电力供应部门提供数据；

2、房管部门采取逐户统计各用户和公用电耗，然后累加获得整栋楼的电耗。

（二）煤耗数据采集方法

由建筑所有权人或使用权人采取逐户统计各用户煤消耗量，然后累加获得整栋楼的能耗。

（三）天然气、液化石油气、人工煤气能耗数据采集方法

1、对天然气和人工煤气能耗数据采集有两种方式：由燃气公司提供能耗数据或由建筑使用权人或所有权人逐户统计各用户能耗，然后累加获得整栋楼的能耗。

2、对分户购买的液化石油气由建筑的使用权人或所有权人采取逐户统计各用户能耗，然后累加获得整栋楼的能耗。

（四）集中供热耗热量、集中供冷耗冷量数据采集方法

1、在有条件的情况下，由市级相关行政主管部门对作为统计对象的建筑设置楼（栋）热（冷）量计量总表。对于设有楼栋热（冷）量计量总表的建筑，由建筑所有权人、使用权人或供热（或供冷）单位通过对计量表读数获取数据；

2、对于未设有楼栋热（冷）量计量总表的建筑，由计算机软件对“能耗统计建筑集中供热（冷）信息基层表”（城镇节能基4表）进行处理后，获取该建筑的能耗。

（五）太阳能光热利用系统、太阳能光电利用系统和浅层地热能利用系统的数据采集方法

由建筑所有权人、使用权人、房管部门或可再生能源供应商提供相应的统计数据。

七、统计工作经费

由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入到相应年度财政预算，按时拨付、确保到位。

八、实施时间

本制度自2013年年报开始起执行。

# 第二部分  乡村居住建筑能耗信息统计报表

# 一、乡村居住建筑能耗信息统计报表说明

一、制定目的

掌握乡村居住建筑商品用能消耗的实际状况，为各级政府在社会主义新乡村建设、村庄整治中制定政策提供依据。

二、报表内容

反映乡村居住建筑在使用过程中电力、煤炭、天然气等商品能源的消耗情况。

三、统计范围

79个城市中乡村范围内。

四、报表形式

乡村居住建筑用能统计报表分为基层表和综合表，基层表反映全年部分乡村居住建筑商品能源消耗情况，综合表不必填写，由基层表直接生成。

五、填报方法

乡村居住建筑能耗信息统计报表以镇（乡）级为最基层填报单位，逐级汇总上报。

六、数据处理

报送数据通过计算机软件填报和汇总。

七、报送时间

报送期为两年报。各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门按本制度规定的表式于2014年4月30日前向住房和城乡建设部报综合表及基层表数据。

# 二、报表目录

| 表号 | 表名 | 报告 期别 | 填报范围 | 报送单位 | 报送日期 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村节能 基1表 | 乡村居住建筑能耗信息统计基层表 | 两年报 | 79个城市范围内抽样确定的城镇以外的区域内的居住建筑 | 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门，新疆生产建设兵团建设局 | 2014年 4月30日前 计算机软件 | 1 |
| 乡村节能 综1表 | 乡村居住建筑能耗信息统计综合表 | 同上 | 同上 | 同上 | 2014年 4月30日前 计算机软件 | 1 |

# 三、调查表式

## （一）乡村居住建筑能耗信息统计基层表

所属行政区名称：             省（区、市）          县（旗）

乡（镇）               村

住户姓名：

建筑代码：

填报单位：                         20    两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 居住人口 | 人 | 401 |  |
| 建筑面积 | 平方米 | 402 |  |
| 电力 | 千瓦时 | 403 |  |
| 煤炭 | 千克 | 404 |  |
| 天然气 | 立方米 | 405 |  |
| 液化石油气 | 千克 | 406 |  |
| 人工煤气 | 立方米 | 407 |  |
| 其他能源（ ） |  | 408 |  |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明： 1、本表由镇（乡）级单位填报；

2、本报表为两年报，报送时间为2014年4月30日前；

3、建筑代码不需填写,由计算机软件系统自动生成；

4、表中401~408项数据取整数；

5、表中408项“其他能源”应根据实际情况填写本表没有列出的其他能源的类型和相对应的能耗

计量单位。

## （二）乡村居住建筑能耗信息统计综合表

综合机关名称：                         20    两年报

| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年累计 | 上年累计 |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 居住人数 | 人 | 401 |  |
| 建筑面积 | 万平方米 | 402 |  |
| 电力 | 万千瓦时 | 403 |  |
| 煤炭 | 吨 | 404 |  |
| 天然气 | 万立方米 | 405 |  |
| 液化石油气 | 吨 | 406 |  |
| 人工煤气 | 万立方米 | 407 |  |
| 其他能源（ ） |  | 408 |  |
| 单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：20 年 月 日 |

说明：1、本表由各级住房和城乡建设行政主管部门汇总，并逐级上报；

2、本报表为两年报，报送时间为2014年4月30日前；

3、表中401项取整数，402~408项保留两位小数。

# 四、乡村居住建筑能耗信息统计调查实施方案

1、确定镇乡级区域统计范围

79个城市（同第一部分“城镇民用建筑能耗和节能信息统计报表”实施中小型公共建筑、居住建筑相关信息统计的城市）住房和城乡建设行政主管部门根据行政区划代码分别对辖区内79个城市内城镇以外的区域进行排序，并随机抽取不少于1%的乡村作为统计范围。

2、确定统计对象，并实施统计工作

由镇（乡）级单位对所确定的乡村范围内的的村镇住户，按1%的比例进行抽样，组织对抽样确定农户的居住建筑商品能源消耗量进行调查，并填写乡村居住建筑能耗信息统计基层表。

3、乡村居住人数：指在所统计的乡村居住建筑中居住的人员数量。

# Text boxes

表    号：城镇节能基 1  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至： 2015  年 9 月

表    号：城镇节能基  2  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至： 2015  年 9 月

表    号：城镇节能基 3  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至： 2015  年 9 月

表    号：城镇节能基  4  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至： 2015  年 9  月

表    号：城镇节能基 5  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015 年  9  月

表    号：城镇节能基 6  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9 月

表    号：城镇节能基 7  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9  月

表    号：城镇节能综 1  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015 年  9  月

表    号：城镇节能综  2 表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015 年 9 月

表    号：城镇节能综 3  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015 年 9 月

表    号：城镇节能综 4  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9  月

表    号：城镇节能综 5  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年  9 月

表    号：城镇节能综 6  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9  月

表    号：城镇节能综 7  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年  9 月

表    号：城镇节能综 8  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9  月

表    号：城镇节能综 9  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年 9 月

表    号：城镇节能综 10 表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[2013]97号  
有效期至：2015  年  9  月

表    号：城镇节能台  1 表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[  ]  号  
有效期至：2015   年3月

表    号：城镇节能台 2  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[  ]  号  
有效期至：2015  年  3月

表    号：乡村节能基  1 表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[  ]  号  
有效期至：2015 年  3   月

表    号：乡村节能 综 1  表

制定机关：住房和城乡建设部

批准机关：国家统计局

批准文号：国统制[  ]  号  
有效期至：2015  年 3  月