中华人民共和国行业标准         JGJ

JXXXXX-201X

木结构现场检测技术规程

Technical specification for in-site testing of timber structures

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布        201X-XX-XX 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部       发布

中华人民共和国行业标准

木结构现场检测技术规程

Technical specification for in-site testing of timber structures

JGJ XX-201X

批准部门： 中华人民共和国住房和城乡建设部

实行日期： 201X年XX月XX日

中国建筑工业出版社

201X    北京

前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》（建标[2013]169号），规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容是：1. 总则；2. 术语与符号；3. 基本规定；4. 材料性能检测5. 尺寸偏差及变形检测；6. 缺陷检测；7. 构件防护性能检测；8. 连接节点性能检测；9.结构性能检测。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由南京工业大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送南京工业大学土木工程学院（地址：南京市浦口区浦珠南路30号，邮编：211816）。

主 编 单 位： 南京工业大学

苏州第五建筑集团有限公司

参 编 单 位： 南京工大建设工程技术有限公司

青岛理工大学

重庆大学

苏州工业园区设计研究院股份有限公司

九江市第一建筑工程公司

中电投工程研究检测评定中心

江苏省建设工程质量监督总站

南京市园林质量监督站

上海房地产科学研究院

南京市房屋安全鉴定处

南京市园林经济建设有限公司

南京园林建设总公司

主要起草人员：

主要审查人员：

目  录

1  总则	4

2  术语	4

3  基本规定	6

3.1 检测范围与分类	6

3.2 检测程序与要求	6

3.3 检测方式与抽样方法	7

3.4 检测人员与设备	12

3.5 检测报告	12

4  材料性能检测	13

4.1 一般规定	13

4.2 材料物理性能检测	13

4.3 木材静曲强度检测	14

4.4 木材弹性模量检测	15

5  尺寸偏差与变形检测	15

5.1 一般规定	15

5.2 尺寸偏差检测	15

5.3 变形检测	16

6  缺陷检测	17

6.1 一般规定	17

6.2 裂缝检测	17

6.3 腐朽检测	18

6.4 白蚁活体检测	20

7  构件防护性能检测	21

7.1 一般规定	21

7.2 防护性能检测	21

8 连接节点性能检测	23

8.1 一般规定	23

8.2 榫卯连接检测	23

8.3 螺栓连接检测	24

8.4 植筋连接检测	25

8.5 金属连接件连接检测	26

9  结构性能检测	28

9.1 一般规定	28

9.2 结构静力检测	28

9.3 结构动力检测	30

附录A 应力波、微钻阻力检测力学性能方法	31

附录B 应力波检测缺陷方法	33

本规程用词说明	34

条文说明	35

# 1  总则

1.0.1  为了规范木结构现场检测工作程序，合理选择检测方法，正确评定结构性能，保证检测工作质量，制定本标程。

1.0.2  本规程适用于各类木结构工程质量的检测和既有木结构结构性能的检测。

1.0.3  文物建筑木结构、桥梁和受到特殊腐蚀影响的木结构或构件，可参照本规程的基本原则进行检测。

1.0.4  木结构的检测，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1 木结构现场检测  In-situ inspection of timber structure

对木结构实体实施的原位检查、检验和测试以及对从结构实体中取得的样品进行的检验和测试分析。

2.0.2 补充检测 Additional test

为补充已获得的数据所进行的检测。

2.0.3 随机抽样 Random sampling inspection

使检测批中每个个体具有相同被抽检概率的抽样方法。

2.0.4 结构性能检测   Inspection of structural performance

为评估木结构工程质量与设计要求或与施工质量验收规范规定的符合性所实施的检测。

2.0.5 非破坏性检测 non-destructive testing

在不破坏木材原有特性、受力状况和最终用途的情况下，正确检测出木材内部的腐朽、缺陷及物理、力学性能。

2.0.6 探针检测  Pin penetration testing

在固定力作用下，将微型探针打入木材内部，根据进针深度的变化判断木材腐朽程度的一种非破坏性检测方法。检测结果采用相对值表示，即用腐朽木材的打入深度相对于未腐朽木材打入深度变化的百分比表示。

2.0.7 阻力仪检测 Resistance testing

将直径小于或等于1.5mm的微型钻头钻入木材内部，根据钻头前进时遇到的阻力，判断木材的密度及内部腐朽、开裂、节疤等缺陷的一种非破坏性检测方法。缺陷检测结果采用相对值表示，即用腐朽木材的阻力值相对于为未腐朽木材阻力值变化的百分比表示。

2.0.8 应力波检测（evaluation by stress wave method of wood）

在不破坏木材本身的前提下，使得木材产生应力波并在木材内部传播，通过测定应力波的时间，计算其传播速度，来评估木材腐朽、计算木材弹性模量的方法。

2.0.9 植筋 Glued-in rod

采用结构胶黏剂等将螺栓杆或钢筋等胶结固定于木材、混凝土等基材锚孔中的一种后锚固生根组件。

2.0.10 基材Base material

承载植筋的母体结构材料，本规程指木材。

2.0.11 劈裂破坏Splitting failure

基材木材因植筋膨胀挤压力而沿植筋轴线或若干植筋轴线连线之开裂破坏形式。

2.0.12 拔出破坏Pull-out failure

拉力作用下植筋整体从锚孔中被拉出的破坏形式。

2.0.13 胶筋界面破坏Steel/adhesive interface failure

植筋受拉时，沿胶粘剂与植筋界面之拔出破坏形式。

2.0.14胶木界面破坏Wood/adhesive interface failure

植筋受拉时，沿胶粘剂与木材界面之拔出破坏形式。

# 3  基本规定

## 3.1 检测范围与分类

3.1.1 木结构现场检测应分为在建木结构的检测和既有木结构的检测。

3.1.2 当遇到下列情况之一时，应按在建木结构进行检测：

1  在木结构材料检查或施工验收过程中需了解质量状况；

2  对施工质量或材料质量有怀疑或争议

3  对工程事故，需要通过检测，分析事故的原因以及对结构可靠性的影响。

3.1.3 当遇到下列情况之一时，应按既有木结构进行检测：

1  木结构安全鉴定；

2  木结构抗震鉴定；

3  木结构大修前的可靠性鉴定；

4  建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定；

5  受到灾害、环境侵蚀等影响的鉴定；

6  对既有木结构的可靠性有怀疑或争议，

## 3.2 检测程序与要求

3.2.1 木结构检测工作的程序，宜按图3.2.1的框图进行。

图3.2.1 木结构现场检测工作流程图

3.2.2  现场调查宜包括下列工作内容：

1  收集被检测木结构的设计图纸、设计文件、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘查报告等资料；

2  调查被检测木结构现状，环境条件，使用期间是否已进行过检测或维修加固情况以及用途与荷载等变更情况；

3  向有关人员进行调查；

4  进一步明确委托方检测目的和具体要求

3.2.3  检测项目应根据现场调查情况确定，并应制定相应的检测方案。检测方案宜包括下列主要内容：

1 概况，主要包括设计依据、结构形式、建筑面积、总层数，设计、施工及监理单位，建造年代等；

2 检测目的或委托方的检测要求；

3 检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

4 检测项目和选用的检测方法以及检测的数量；

5 检测人员和仪器设备情况；

6 检测工作进度计划；

7 所需要委托方与检测单位的配合工作；

8 检测中的安全措施；

9 检测中的环保措施。

3.2.4 检测的原始记录，应记录在专用记录纸上；记录数据应准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改，并应由修改人签署姓名及日期。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录应由检验及审核人员签字。

3.2.5 当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行补充检测。

## 3.3 检测方式与抽样方法

3.3.1 木结构现场检测可采取全数检测或抽样检测的方式。抽样检测时，宜采用随机抽样或约定抽样方法。

3.3.2 当遇到下列情况之一时，宜采用全数检测方式：

1 外观缺陷或表面损伤的检查；

2 受检范围较小或构件数量较少；

3 构件质量状况差异较大；

4 灾害发生后对结构受损情况的识别；

5 委托方要求进行全数检测。

3.3.3 在建木结构按检验批检测时，其抽样检测的比例及合格判定应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。

3.3.4 既有木结构计数抽样检测时，其每批抽样检测的最小样本容量不应小于表3.3.4的限定值。

表3.3.4  木结构计数抽样检测的最小样本容量

| 检测批 的容量 | 检测类别和样本最小容量 | 检测批 的容量 | 检测类别和样本最小容量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 2-8 9-15 16-25 26-50 51-90 91-150 151-280 281-500 | 2 2 3 5 5 8 13 20 | 2 3 5 8 13 20 32 50 | 3 5 8 13 20 32 50 80 | 501-1200 1201-3200 3201-10000 10001-35000 35001-150000 150001-500000 ＞500000 -------- | 32 50 80 125 200 315 500 --- | 80 125 200 315 500 800 1250 --- | 125 200 315 500 800 1250 2000 --- |
| 注：1. 表中A，B，C为检测类别，检测类别A适用于一般施工质量的检测，检测类别B适用于结构质量或性能的检测，检测类别C适用于结构质量或性能的严格检测或复检。 2. 无特别说明时，样本为构件。 |

3.3.5 既有木结构计数抽样检测时，根据检验批中不合格数，判断检验批是否合格。检验批的合格判定，应符合下列规定：

1 检测的对象为主控项目时按表3.3.5-1判定；

2 检测的对象为一般项目时按表3.3.5-2判定。

表3.3.5-1   主控项目的判定

| 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 | 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-5 8-13 20 32 50 | 0 1 2 3 5 | 1 2 3 4 6 | 80 125 200 ＞315 | 7 10 14 21 | 8 11 15 22 |

表3.3.5-2   一般项目的判定

| 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 | 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-5 8 13 20 | 1 2 3 5 | 2 3 4 6 | 32 50 80 ≥125 | 7 10 14 21 | 8 11 15 22 |

3.3.6对批量构件材料性能的特征值或均值做出推定时，可采用计量抽样的方案并提供被推定值的推定区间，计量抽样方案样本容量n与推定区间限值系数可按表3.3.6确定。

表3.3.6 计量抽样标准差未知时推定区间上限值与下限值系数

| 样本容量n | 0.5分位值 | 0.05分位值 |
| --- | --- | --- |
|  | k（0.05） | k（0.10） | k1（0.05） | k2（0.05） | k1（0.10） | k2（0.10） |
| 5 | 0.95339 | 0.68567 | 0.81778 | 4.20268 | 0.98218 | 3.39983 |
| 6 | 0.82264 | 0.60253 | 0.87477 | 3.70768 | 1.02822 | 3.09188 |
| 7 | 0.73445 | 0.54418 | 0.92037 | 3.39947 | 1.06516 | 2.89380 |
| 8 | 0.66983 | 0.50025 | 0.95803 | 3.18729 | 1.09570 | 2.75428 |
| 9 | 0.61985 | 0.46561 | 0.98987 | 3.03124 | 1.12153 | 2.64990 |
| 10 | 0.57968 | 0.43735 | 1.01730 | 2.91096 | 1.14378 | 2.56837 |
| 11 | 0.54648 | 0.41373 | 1.04127 | 2.81499 | 1.16322 | 2.50262 |
| 12 | 0.51843 | 0.39359 | 1.06247 | 2.73634 | 1.18041 | 2.44825 |
| 13 | 0.49432 | 0.37615 | 1.08141 | 2.67050 | 1.19576 | 2.40240 |
| 14 | 0.47330 | 0.36085 | 1.09848 | 2.61443 | 1.20958 | 2.36311 |
| 15 | 0.45477 | 0.34729 | 1.11397 | 2.56600 | 1.22213 | 2.32898 |
| 16 | 0.43826 | 0.33515 | 1.12812 | 2.52366 | 1.23358 | 2.29900 |
| 17 | 0.42344 | 0.32421 | 1.14112 | 2.48626 | 1.24409 | 2.27240 |
| 18 | 0.41003 | 0.31428 | 1.15311 | 2.45295 | 1.25379 | 2.24862 |
| 19 | 0.39782 | 0.30521 | 1.16423 | 2.42304 | 1.26277 | 2.22720 |
| 20 | 0.38665 | 0.29689 | 1.17458 | 2.39600 | 1.27113 | 2.20778 |
| 21 | 0.37636 | 0.28921 | 1.18425 | 2.37142 | 1.27893 | 2.19007 |
| 22 | 0.36686 | 0.28210 | 1.19330 | 2.34896 | 1.28624 | 2.17385 |
| 23 | 0.35805 | 0.27550 | 1.20181 | 2.32832 | 1.29310 | 2.15891 |
| 24 | 0.34984 | 0.26933 | 1.20982 | 2.30929 | 1.29956 | 2.14510 |
| 25 | 0.34218 | 0.26357 | 1.21739 | 2.29167 | 1.30566 | 2.13229 |
| 26 | 0.33499 | 0.25816 | 1.22455 | 2.27530 | 1.31143 | 2.12037 |
| 27 | 0.32825 | 0.25307 | 1.23135 | 2.26004 | 1.31690 | 2.10924 |
| 28 | 0.32189 | 0.24827 | 1.23780 | 2.24578 | 1.32209 | 2.09881 |
| 29 | 0.31589 | 0.24373 | 1.24395 | 2.23241 | 1.32704 | 2.08903 |
| 30 | 0.31022 | 0.23943 | 1.24981 | 2.21984 | 1.33175 | 2.07982 |
| 31 | 0.30484 | 0.23536 | 1.25540 | 2.20800 | 1.33625 | 2.07113 |
| 32 | 0.29973 | 0.23148 | 1.26075 | 2.19682 | 1.34055 | 2.06292 |
| 33 | 0.29487 | 0.22779 | 1.26588 | 2.18625 | 1.34467 | 2.05514 |
| 34 | 0.29024 | 0.22428 | 1.27079 | 2.17623 | 1.34862 | 2.04776 |
| 35 | 0.28582 | 0.22092 | 1.27551 | 2.16672 | 1.35241 | 2.04075 |
| 36 | 0.28160 | 0.21770 | 1.28004 | 2.15768 | 1.35605 | 2.03407 |
| 37 | 0.27755 | 0.21463 | 1.28441 | 2.14906 | 1.35955 | 2.02771 |
| 38 | 0.27368 | 0.21168 | 1.28861 | 2.14084 | 1.36292 | 2.02164 |
| 39 | 0.26997 | 0.20884 | 1.29266 | 2.13300 | 1.36617 | 2.01583 |
| 40 | 0.26640 | 0.20612 | 1.29657 | 2.12549 | 1.36931 | 2.01027 |
| 41 | 0.26297 | 0.20351 | 1.30035 | 2.11831 | 1.37233 | 2.00494 |
| 42 | 0.25967 | 0.20099 | 1.30399 | 2.11142 | 1.37526 | 1.99983 |
| 43 | 0.25650 | 0.19856 | 1.30752 | 2.10481 | 1.37809 | 1.99493 |
| 44 | 0.25343 | 0.19622 | 1.31094 | 2.09846 | 1.38083 | 1.99021 |
| 45 | 0.25047 | 0.19396 | 1.31425 | 2.09235 | 1.38348 | 1.98567 |
| 46 | 0.24762 | 0.19177 | 1.31746 | 2.08647 | 1.38605 | 1.98130 |
| 47 | 0.24486 | 0.18966 | 1.32058 | 2.08081 | 1.38854 | 1.97708 |
| 48 | 0.24219 | 0.18761 | 1.32360 | 2.07535 | 1.39096 | 1.97302 |
| 49 | 0.23960 | 0.18563 | 1.32653 | 2.07008 | 1.39331 | 1.96909 |
| 50 | 0.23710 | 0.18372 | 1.32939 | 2.06499 | 1.39559 | 1.96529 |
| 51 | 0.23467 | 0.18186 | 1.33216 | 2.06007 | 1.39781 | 1.96162 |
| 52 | 0.23232 | 0.18005 | 1.33486 | 2.05532 | 1.39997 | 1.95807 |
| 53 | 0.23004 | 0.17830 | 1.33749 | 2.05071 | 1.40207 | 1.95463 |
| 54 | 0.22782 | 0.17660 | 1.34005 | 2.04625 | 1.40412 | 1.95130 |
| 55 | 0.22566 | 0.17494 | 1.34254 | 2.04193 | 1.40611 | 1.94807 |
| 56 | 0.22357 | 0.17334 | 1.34497 | 2.03774 | 1.40806 | 1.94494 |
| 57 | 0.22153 | 0.17177 | 1.34734 | 2.03367 | 1.40995 | 1.94189 |
| 58 | 0.21955 | 0.17025 | 1.34965 | 2.02972 | 1.41180 | 1.93894 |
| 59 | 0.21762 | 0.16877 | 1.35191 | 2.02589 | 1.41360 | 1.93606 |
| 60 | 0.21574 | 0.16732 | 1.35412 | 2.02216 | 1.41536 | 1.93327 |
| 61 | 0.21390 | 0.16591 | 1.35627 | 2.01853 | 1.41708 | 1.93055 |
| 62 | 0.21212 | 0.16454 | 1.35837 | 2.01501 | 1.41876 | 1.92791 |
| 63 | 0.21038 | 0.16320 | 1.36043 | 2.01157 | 1.42040 | 1.92534 |
| 64 | 0.20868 | 0.16189 | 1.36244 | 2.00823 | 1.42201 | 1.92283 |
| 65 | 0.20702 | 0.16062 | 1.36441 | 2.00497 | 1.42358 | 1.92038 |
| 66 | 0.20539 | 0.15937 | 1.36633 | 2.00180 | 1.42512 | 1.91800 |
| 67 | 0.20381 | 0.15815 | 1.36822 | 1.99871 | 1.42662 | 1.91568 |
| 68 | 0.20226 | 0.15696 | 1.37006 | 1.99569 | 1.42809 | 1.91341 |
| 69 | 0.20075 | 0.15579 | 1.37187 | 1.99274 | 1.42954 | 1.91119 |
| 70 | 0.19927 | 0.15466 | 1.37364 | 1.98987 | 1.43095 | 1.90903 |
| 71 | 0.19783 | 0.15354 | 1.37538 | 1.98706 | 1.43233 | 1.90692 |
| 72 | 0.19641 | 0.15245 | 1.37708 | 1.98431 | 1.43369 | 1.90486 |
| 73 | 0.19502 | 0.15138 | 1.37875 | 1.98163 | 1.43502 | 1.90284 |
| 74 | 0.19367 | 0.15034 | 1.38038 | 1.97901 | 1.43632 | 1.90087 |
| 75 | 0.19234 | 0.14931 | 1.38199 | 1.97645 | 1.43760 | 1.89894 |
| 76 | 0.19104 | 0.14831 | 1.38357 | 1.97394 | 1.43886 | 1.89705 |
| 77 | 0.18976 | 0.14733 | 1.38511 | 1.97149 | 1.44009 | 1.89520 |
| 78 | 0.18851 | 0.14636 | 1.38663 | 1.96909 | 1.44130 | 1.89339 |
| 79 | 0.18728 | 0.14542 | 1.38812 | 1.96674 | 1.44249 | 1.89162 |
| 80 | 0.18608 | 0.14449 | 1.38959 | 1.96444 | 1.44366 | 1.88988 |
| 81 | 0.18490 | 0.14358 | 1.39103 | 1.96218 | 1.44480 | 1.88818 |
| 82 | 0.18375 | 0.14269 | 1.39244 | 1.95997 | 1.44593 | 1.88652 |
| 83 | 0.18261 | 0.14181 | 1.39383 | 1.95780 | 1.44704 | 1.88488 |
| 84 | 0.18149 | 0.14095 | 1.39520 | 1.95568 | 1.44812 | 1.88328 |
| 85 | 0.18040 | 0.14011 | 1.39654 | 1.95360 | 1.44919 | 1.88171 |
| 86 | 0.17932 | 0.13928 | 1.39786 | 1.95156 | 1.45025 | 1.88017 |
| 87 | 0.17827 | 0.13846 | 1.39916 | 1.94955 | 1.45128 | 1.87865 |
| 88 | 0.17723 | 0.13766 | 1.40044 | 1.94759 | 1.45230 | 1.87717 |
| 89 | 0.17621 | 0.13687 | 1.40170 | 1.94566 | 1.45330 | 1.87571 |
| 90 | 0.17521 | 0.13610 | 1.40294 | 1.94376 | 1.45429 | 1.87428 |
| 91 | 0.17422 | 0.13534 | 1.40415 | 1.94190 | 1.45526 | 1.87287 |
| 92 | 0.17325 | 0.13459 | 1.40535 | 1.94007 | 1.45621 | 1.87149 |
| 93 | 0.17230 | 0.13385 | 1.40654 | 1.93828 | 1.45715 | 1.87013 |
| 94 | 0.17136 | 0.13313 | 1.40770 | 1.93651 | 1.45808 | 1.86880 |
| 95 | 0.17044 | 0.13242 | 1.40885 | 1.93478 | 1.45899 | 1.86749 |
| 96 | 0.16953 | 0.13171 | 1.40998 | 1.93308 | 1.45989 | 1.86620 |
| 97 | 0.16864 | 0.13102 | 1.41109 | 1.93140 | 1.46077 | 1.86493 |
| 98 | 0.16776 | 0.13034 | 1.41219 | 1.92975 | 1.46164 | 1.86368 |
| 99 | 0.16689 | 0.12967 | 1.41327 | 1.92813 | 1.46250 | 1.86246 |
| 100 | 0.16604 | 0.12902 | 1.41433 | 1.92654 | 1.46335 | 1.86125 |
| 101 | 0.16520 | 0.12837 | 1.41538 | 1.92497 | 1.46419 | 1.86006 |
| 102 | 0.16437 | 0.12773 | 1.41642 | 1.92343 | 1.46501 | 1.85890 |
| 103 | 0.16356 | 0.12710 | 1.41744 | 1.92191 | 1.46582 | 1.85775 |
| 104 | 0.16276 | 0.12648 | 1.41845 | 1.92041 | 1.46662 | 1.85661 |
| 105 | 0.16196 | 0.12587 | 1.41944 | 1.91894 | 1.46741 | 1.85550 |
| 106 | 0.16118 | 0.12526 | 1.42042 | 1.91749 | 1.46819 | 1.85440 |
| 107 | 0.16042 | 0.12467 | 1.42139 | 1.91607 | 1.46896 | 1.85332 |
| 108 | 0.15966 | 0.12408 | 1.42234 | 1.91466 | 1.46972 | 1.85225 |
| 109 | 0.15891 | 0.12351 | 1.42328 | 1.91328 | 1.47047 | 1.85120 |
| 110 | 0.15818 | 0.12294 | 1.42421 | 1.91191 | 1.47121 | 1.85017 |
| 111 | 0.15745 | 0.12237 | 1.42513 | 1.91057 | 1.47193 | 1.84915 |
| 112 | 0.15673 | 0.12182 | 1.42604 | 1.90924 | 1.47265 | 1.84814 |
| 113 | 0.15603 | 0.12127 | 1.42693 | 1.90794 | 1.47336 | 1.84715 |
| 114 | 0.15533 | 0.12073 | 1.42781 | 1.90665 | 1.47407 | 1.84618 |
| 115 | 0.15464 | 0.12020 | 1.42869 | 1.90538 | 1.47476 | 1.84522 |
| 116 | 0.15396 | 0.11968 | 1.42955 | 1.90413 | 1.47544 | 1.84427 |
| 117 | 0.15329 | 0.11916 | 1.43040 | 1.90289 | 1.47612 | 1.84333 |
| 118 | 0.15263 | 0.11865 | 1.43124 | 1.90168 | 1.47679 | 1.84241 |
| 119 | 0.15198 | 0.11814 | 1.43207 | 1.90048 | 1.47745 | 1.84149 |
| 120 | 0.15133 | 0.11764 | 1.43289 | 1.89929 | 1.47810 | 1.84059 |

3.3.7 计量抽样检测批的检测结果，宜提供推定区间。推定区间的置信度宜为0.90，并使错判概率和漏判概率均为0.05。特殊情况下，推定区间的置信度可为0.85，使漏判概率为0.10，错判概率仍为0.05。推定区间可按下列方法计算：

1 检测批的标准差未知时，均值的推定区间应按式（3.3.7-1）确定：

（3.3.7-1）

式中 ——均值（0.5分位值）推定区间的上限值；

——均值（0.5分位值）推定区间的下限值；

m—样本的算术平均值；

s—样本标准差。

k—推定区间限值系数，取表3.3.6的0.5分位值栏中与相应样本容对应的数值。

2 检测批的标准差未知时，特征值(0.05分位值)kx的推定区间上限值和下限值可按式（3.3.7-2）计算。

（3.3.7-1）

式中 ——均值（0.05分位值）推定区间的上限值；

——均值（0.5分位值）推定区间的下限值；

m—样本的算术平均值；

s—样本标准差。

k—推定区间限值系数，取表3.3.6的0.05分位值栏中与相应样本容对应的数值。

3.3.7 结构材料强度计量抽样的检测结果，推定区间的上限值与下限值之差值应予以限制，不宜大于材料相邻强度等级的差值和推定区间上限值与下限值算术平均值的10%两者中的较大值。

3.3.8 当检验批的检测结果不能满足第3.3.6和3.3.7的要求时，可提供单个构件的检测结果，单个构件的检测结果的推定应符合相应检测标准的规定。

3.3.9木结构的批量检测应采取随机抽样的方法，遇有下列情况时可采用约定抽样的方法：

1 委托方限定了抽样范围；

2 避免检测过程中出现安全事故或结构的破坏，选择易于实施检测的 部位或构件；

3 在有把握的前提下，选择同类构件中荷载效应相对较大和施工质量相对 较差构件进行结构性能的实荷检验；

4  结构功能性检测且现场条件受到限制。

## 3.4 检测人员与设备

3.4.1 木结构检测所用的仪器、设备和量具应有产品合格证、计量检定机构出具的有效期内的检定（校准）证书，仪器设备的精度应满足检测项目的要求。检测所用检测试剂应标明生产日期和有效期，并应具有产品合格证和使用说明书。

3.4.2 检测人员应经过培训取得上岗资格。

3.4.3 现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。

## 3.5 检测报告

3.5.1 检测报告应对所检测的项目做出是否符合设计文件要求或相应验收规范的规定。既有木结构性能的检测报告应给出所检测项目的检测结论，并应为木结构的鉴定提供可靠的依据。

3.5.2 检测报告应包括下列内容：

1 委托单位名称；

2 建筑工程概况，包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等；

3 建设单位、设计单位、施工单位及监理单位名称；

4 检测原因、检测目的，以往检测情况概述；

5 检测项目、检测方法及依据的标准；

6 抽样方案及数量；

7 检测日期，报告完成日期；

8 检测项目中的主要分类检测数据和汇总结果，检测结论；

9 主检、审核和批准人员的签名。

# 4  材料性能检测

## 4.1 一般规定

4.1.1本章适用于在役木结构构件的物理、力学性能现场检测，检测内容包括木结构构件的物理、力学性能检测，主要指标包括含水率、密度、静曲强度、抗弯弹性模量。

4.1.2 力学性能现场检测测区或取样位置应布置在构件无缺陷、无损伤且具有代表性的部位；当构件存在的缺陷、损伤或性能劣化现象时，检测报告应予以描述。

4.1.3 当委托方有特定要求时，宜对缺陷、木材性能劣化或损伤部位木构件的力学性能进行专项测试。

## 4.2 材料物理性能检测

4.2.1 在建木结构建筑检测木材含水率抽检和绝对含水率判定规则应按《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206规定进行；木材绝对含水率测定方法应按《木材含水率测定方法》GB/T 1931规定进行；木材密度测定按照《木材密度测定方法》GB/T 1933规定进行。

4.2.2 木材含水率及密度检测当采用现场取样时，取样方法应符合下列规定：

1 烘干法测定含水率和密度时，取样时应覆盖柱、梁、椽等所有构件，每栋建筑为一个检验批、一个检验批中每类构件取样数量至少5根，每类构件数量在5根以下时，全部取样。

2 每根构件应距离构件长度方向的端部200mm处沿截面均匀截取5个尺寸为20mm×20mm×20mm的试样，应按《木材含水率测定方法》GB/T 1931的有关规定测定每个试件中的含水率，以每根构件5个试件含水率的平均值作为这根木材含水率的代表值。5根木材的含水率测定值的最大值应符合下列要求：

1）原木或方木结构不应大于25%；

2）板材和规格材不应大于20%；

3）胶合木不应大于15%；

4）处于通风条件不畅环境下的木构件的木材，不应大于20%。

3 现场取样时应避免承重构件受损，尽量截取非承重部分木构件或附属木构件来代替试件，宜有相关资料表明截取试件与目标试件属于同一批构件、同一材质构件。

4.2.3电测法测定含水率时，应从检验批的同一树种，同一规格材或其他木构件随机取样抽取5根为试材，应从每根试材距两端200mm起，沿长度均匀分布地取三个截面，对于规格材或其他木构件，每一个截面的四面中部应各测定含水率。

4.2.4电测仪器应由当地计量行政部门标定认证。测定时应严格按仪表使用要求操作，并应正确选择木材的密度和温度等参数，测定的深度不应小于20mm，且应有将其测量值调整至截面平均含水率的可靠方法。

4.2.5现场检测木材密度可采用微钻阻力法，检测操作方法与计算方法应按照附录A。当采用微钻阻力法检测木材密度时，宜采取现场取样试件试验进行修正。

## 4.3 木材静曲强度检测

4.3.1 在建木结构建筑检测木材静曲强度率抽检应按《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206规定进行，检测计算方法，应该现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1规定进行。

4.3.2现场检测木材静曲强度应符合下列规定：

1 当木材的材质或外观与同类木材有显著差异时或树种和产地判别不清时或因结构计算需清楚木材强度时，可取样检测木材的力学性能，确定木材的强度等级。

2取样时应覆盖柱、梁、椽等所有构件，每栋建筑为一个检验批、一个检验批中每类构件宜取样数量至少3根，每类构件数量在3根以下时，全部取样，应在每根构件的髓心外切取3个无疵弦向静曲强度试件为一组，试件尺寸和含水率应符合现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1规定进行。

3  除了有特殊检测目的之外，木材试样应没有缺陷、损伤及木节。

4 弦向静曲强度试验和强度实测计算方法，应该现行国家标准《木材抗弯强度试验方法》GB/T 1936.1规定进行。

5 各组试件静曲强度试验结果的平均值中的最低值不低于本规范表4.3.2的规定值，应为合格。

表4.3.2 木材静曲强度检验标准

| 木材种类 | 针叶材 | 阔叶材 |
| --- | --- | --- |
| 强度等级 | TC11 | TC13 | TC15 | TC17 | TB11 | TB13 | TB15 | TB17 | TB20 |
| 最低强度（N/mm2） | 44 | 51 | 58 | 72 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 |

4.3.3现场检测木材静曲强度可采用间接法中的微钻阻力法，微钻阻力法的检测操作方法与计算方法应按照附录A。

4.3.4当检测木材静曲强度时，宜采取现场取样试件试验进行修正。

## 4.4 木材弹性模量检测

4.4.1 在建木结构建筑检测木材抗弯弹性模量抽检应按《木材抗弯弹性模量测定方法》GB/T 1936.2规定进行。

4.4.2现场检测木材抗弯弹性模量应符合下列规定：

1 当木材的材质或外观与同类木材有显著差异时或树种和产地判别不清时，或因结构计算需清楚木材强度时，可取样检测木材的力学性能，确定木材的抗弯弹性模量。

2取样时应覆盖柱、梁、椽等所有构件，每栋建筑为一个检验批、一个检验批中每类构件取样数量至少3根，每类构件数量在3根以下时，全部取样。

3 每根构件应距离构件长度方向的端部200mm以外的部位，随机取样3处，应在每根构件的切取3个试件为一组，试件尺寸和含水率应符合现行国家标准《木材抗弯弹性模量测定方法》GB/T 1936.2规定进行

4.4.3现场检测木材抗弯弹性模量E可采用间接法中的应力波和微钻阻力法结合法，检测操作方法与计算方法应按照附录A。

4.4.4当采用应力波和微钻阻力法检测木材静曲强度时，宜采取现场取样试件试验进行修正。

# 5  尺寸偏差与变形检测

## 5.1 一般规定

5.1.1  构件尺寸偏差与变形检测可分为截面尺寸及偏差、倾斜、扰度、裂缝等检测项目。

5.1.2  工程质量检测时，检验批的划分、抽样方法及判别规则应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的有关规定。

## 5.2 尺寸偏差检测

5.2.1  木构件尺寸偏差检测设备应符合下列规定：

1  木结构构件制作偏差检测可采用塞尺、靠尺、钢尺等仪器进行检测。圆度测量时，钢尺量程应大于所测构件直径。

2  用于木构件制作偏差检测量具其精度不应小于1mm。

5.2.2 单个木构件截面尺寸及其偏差检查应符合下列规定：

1  对于等截面构件和截面尺寸均匀变化的变截面构件，应分别在构件的中部和两端量取截面尺寸；对于其它变截面构件，应选取构件端部、截面突变的位置量取截面尺寸。

2 应将每个测点的尺寸实测值与设计图纸规;定的尺寸进行比较，计算每个测点尺寸偏差值。

3  应将构件尺寸的实测值作为该构件截面尺寸的代表值。

    - 批量构件截面尺寸及其偏差的检测应符合下列规定：

1  将同一楼层、结构缝或施工段中设计截面尺寸相同的同类型构件划分为同一检验批。

2 在检验批中随机选取构件，抽样数量按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004中表3.3.13确定。

3 按照单个构件的检测要求对每个受检构件进行检测。

5.2.4 对于跨度较大的木构件检测其尺寸及其偏差时，可采用水准仪或全站仪等仪器测量。

5.2.5木构件尺寸偏差受含水率影响，含水率应符合如下要求：

1 原木或方木结构应不大于25%；

2板材结构及受拉构件的连接板应不大于18%；

3通风条件较差的木构件应不大于20%。

## 5.3 变形检测

5.3.1木构件变形检测应符合下列规定：

1 变形检测可分结构整体垂直度、构件垂直度、弯曲变形、跨中挠度等项目。

2 在对木结构或构件变形检测前，宜先清除饰面层；当构件各测试点饰面层厚度接近，且不影响评定结果，可不清除饰面层。

5.3.2 木构件变形检测主要设备应符合下列规定：

1 木结构或构件变形检测可采用水准仪(采用DS05～DS1)、经纬仪(测角精度2")、或全站仪(测角精度2"/1mm)等仪器。

2 用于木结构或构件变形的测量仪器及其精度应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007的有关规定，精度不应低于三级。

5.3.3木构件变形检测应符合下列规定：

1 测量木结构或构件倾斜（垂直度）可采用投点法、测水平角法、吊垂球法等。

2 测量木结构整体或构件倾斜（垂直度）宜采用全站仪，并按下列方法进行检测：

（1） 仪器应架设在倾斜方向线上距照准目标1.5～2.0倍目标高度的固定位置。

（2）木结构整体倾斜观测点及底部固定点应沿着对应测站点的建筑主体竖直线，在顶部和底部上下对应布置；对于分层倾斜，应按分层部位上下对应布置。

（3）木结构整体或构件倾斜，应测量顶部相对底部的水平位移分量与高差，并计算垂直度，及倾斜方向。

（4）对于大型古建筑、大殿的圆木柱构件的倾斜，考虑其直径大小头的特殊性，可分别选取顶部（柱头）中心相对于底部（柱底）中心的水平位移分量，通过水平距离，计算其位移量即倾斜量。

3  测量木构件的挠度，宜采用全站仪或水准仪，并按下列方法进行检测：

（1）木构件挠度观测点应沿构件的轴线或边线布设，每一构件不得少于3点；

（2） 将全站仪或水准仪测得的两端和跨中的读数相比较，可求得构件的跨中挠度。

4  当使用全站仪检测，且现场光线不佳、振动时，应用其他仪器对全站仪的测量结果进行对比判断。

# 6  缺陷检测

## 6.1 一般规定

6.1.1木构件缺陷检测分为裂缝、腐朽、白蚁活体检测。

6.1.2木构件外观、内部缺陷应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的有关规定进行分类并判定其严重程度。

## 6.2 裂缝检测

6.2.1现场检测时，宜对受检范围内构件外观缺陷进行全数检查；当不具备全数检查条件时，应注明未检查的构件或区域。

6.2.2木构件裂缝宽度可采用塞尺和微钻阻力仪检测。

1当木构件裂缝处在外表面部位，裂缝宽度可直接采用塞尺或直尺进行测量；

2当木构件裂缝处在隐蔽或不利操作检查部位，裂缝宽度宜采用微钻阻力仪进行检测，精确至0.01mm。

6.2.3 木构件裂缝深度可采用直尺和超声波法检测。

1  当木构件裂缝处在外表面部位可用钢尺量测，

2  当木构件裂缝处在隐蔽或不利操作检查部位，裂缝宽度宜采用超声波法测试。

3 采用超声波法测裂缝深度时，被测裂缝不得有积水和泥浆等。

6.2.3 构件裂缝长度可用钢尺或卷尺量测。

6.2.4 构件外观缺陷检测结果可用列表或图示方法表述，并应反映外观缺陷在受检范围内的分布特征。

## 6.3 腐朽检测

6.3.1 本节规定该检测方法适用于在役木结构建筑构件内外部腐朽缺陷现场无损检测，具体检测对象为在主体结构中起承重作用的关键木构件，包含横梁、立柱、枋、屋架、檩条等。

6.3.2木构件表面腐朽可通过目测判断腐朽程度，包括肉眼观察和锥扎检测。腐朽程度的目测分级按表6.3.2的规定执行

表6.3.2  木材腐朽的目测分级

| 腐朽分级 | 目测状态 |
| --- | --- |
| 0 | 材质完好，肉眼观察无腐朽症状 |
| 1 | 表面有可见的轻微腐朽 |
| 2 | 表面有较明显的腐朽 |
| 3 | 表面有严重的腐朽 |
| 4 | 木材腐朽至损毁程度 |

6.3.3 内部腐朽检测宜采用非破坏性检测方法，非破坏性检测方法包括探针检测法、微钻阻力法检测和应力波法检测。

6.3.4对接触地面的木构件应全数检测，检测从柱底开始，在距柱底1000mm范围内容，检测部位间隔宜取200mm，距柱底1000mm以上部位，检测部位间隔宜取500mm。每个部位至少从2个方向检测，直至检测到无腐朽为止。

6.3.5 对非接触地面的木构件，目视判断有腐朽的情况下，应从有腐朽的部位开始，向长度方向的两侧，检测部位间隔宜取200mm。每个部位至少从2个方向检测，直至检测到无腐朽为止。

6.3.6探针法检测适用于表层0~40mm范围内木材内部腐朽检测，同一木构件在腐朽和未腐朽部位分别进行探针检测，且检测方向应相同，同一部位设置不少于3个检测点。腐朽程度的探针检测分级按表6.3.6的规定进行，

表6.3.6  木材腐朽的探针检测分级

| 腐朽分级 | 探针打入深度增加率Rp% |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0~24 |
| 2 | 25~59 |
| 3 | 60~90 |
| 4 | >90 |

6.3.7根据未腐朽的探针打入深度和腐朽部位的探针打入深度增加率，按式（6.3.7）计算，精确到0.1%。

（6.3.7）

式中:

Rp——探针打入增加变化率，%；

——未腐朽部位的探针打入深度，单位为毫米（mm）；

——腐朽部位的探针打入深度，单位为毫米（mm）。

6.3.8阻力仪法适用于距表面40mm以上的深层腐朽检测，最大检测深度1000mm。腐朽程度的阻力仪法检测分级按表6.3.8的规定进行。

表6.3.8  木材腐朽的阻力仪检测分级

| 腐朽分级 | 阻力值降低率Rr% |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1~15 |
| 2 | 16~25 |
| 3 | 26~35 |
| 4 | >35 |

6.3.9根据腐朽部位的阻力仪检测值和健康部位阻力仪检测值计算阻力值降低率，按式（6.3.9）计算，精确到0.1%。

（6.3.9）

式中:

Rr——阻力值保留率，%；

——健康部位阻力仪检测值，单位为（Resi);；

——缺陷部位阻力仪检测值。

6.3.10应力波法适用于构件全截面腐朽检测。木构件的腐朽面积精确测量宜采用断层成像仪与阻力仪相结合检测方法，检测操作方法与计算方法应按照附录B规定进行。应力波法腐朽程度的检测分级按表6.3.10的规定进行。

表6.3.10  木材腐朽的应力波法检测分级

| 腐朽分级 | 截面内腐朽面积占比Ra% |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1~10 |
| 2 | 11~30 |
| 3 | 31~60 |
| 4 | >60 |

6.3.11根据腐朽部位的面积检测值和整个构件截面面积计算截面内腐朽面积占比，按式（6.3.11）计算，精确到0.1%。

（6.3.11）

式中:

Ra——截面内腐朽面积占比，%；

——整个构件截面的面积，单位为毫米平方（mm2）；

——腐朽部位的面积，单位为毫米平方（mm2）。

6.3.12内部腐朽严重的木构件，应通过生长锥取样，对腐朽状况进行实物确定。

## 6.4 白蚁活体检测

6.4.1 本条规定该检测方法用于在役木构件内部白蚁活体检测，具体检测对象为在主体结构中起承重作用的关键木构件，包含木柱脚、木梁、屋架、檩、椽和楼板等。

6.4.2 白蚁活体检测可通过目测判断白蚁侵害程度，应拍照、记录取证。

6.4.3 白蚁活体深度检测方法包括温度检测、湿度检测和雷达检测方法。

6.4.4 对接触地面的柱等木构件，应进行白蚁活体检测，检测应从柱底开始，检测部位为木柱脚贴地端长度1000mm。

6.4.5 对非接触地面的木构件，检测范围包括屋架、楼板、檩、椽、梁等构件，应对屋架上下弦两端各长度1000mm、楼板贴墙长度500mm局部部位进行白蚁活体检测，，应对梁、檩条和椽整体白蚁活体检测。

6.4.6 当采用温度检测法检测白蚁时，温度传感器显示温差有变化，变化幅度在2°~3°，可判断有白蚁。

6.4.7 当采用湿度检测法检测白蚁时，湿度传感器显示湿度显示变化，湿度差在10~30%，可判断有白蚁。

6.4.8 当采用雷达检测法检测白蚁时，须将雷达传感器静止放置或固定，可用加速度计来校核有无人为振动，雷达传感器显示振动图谱，自定义单位获得值gain随时间变化上下波动，波动幅值大于2gain，可判断有白蚁。

# 7  构件防护性能检测

## 7.1 一般规定

7.1.1 木构件所使用的防腐、防虫药剂应符合设计文件标明的构件使用环境类别；

7.1.2 本方法适用于测定构件防护剂中含有铜、锌、铬、砷、五氯酚等有效成分的化学药剂的检测；

7.1.3 构件防护性能的现场检测包括药剂有效成分的载药量和透入度两项指标。

## 7.2 防护性能检测

7.2.1 木结构防护应按照表7.2.1规定的不同使用环境进行检测。

表7.2.1  木结构使用环境

| 使用分类 | 使用条件 | 应用环境 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 户内，且不接触土壤 | 在室内干燥环境中使用，能避免气候和水分的影响 |
| C2 | 户内，且不接触土壤 | 在室内环境中使用，有时受潮湿和水分的影响，但能避免气候的影响 |
| C3 | 户外，但不接触土壤 | 在室外环境中使用，暴露在各种气候中，包括淋湿，但不长期浸泡在水中 |
| C4A | 户外，且接触土壤或浸在淡水中 | 在室外环境中使用，暴露在各种气候中，且与地面接触或长期浸泡在淡水中 |

7.2.2 木构件防护剂透入度的检测应符合下列规定：

1 每检验批随机抽取5-10根构件，均匀钻取20个（油性药剂）或48个（水性药剂）芯样。

2 检测方法采用化学药剂显色的方法，测量样品被浸润部分显色长度。

7.2.3木构件防护剂保持量的检测应符合下列规定：

1 现场取样后带回实验室，采用化学滴定方法或X射线荧光分析仪的方法。

2 透入度和保持量的测试样品，在取样时，应避开裂纹、木节、刻痕孔和避免过于靠近构件端部等。

7.2.4 透入度和保持量的测试应按照《木结构试验方法标准》GB/T50329进行。

7.2.5 木构件载药量应按照表7.2.5进行。

表7.2.5  锯材、方材或原木载药量检测

| 防腐剂 | 活性成分 | 组成比例(%) | 最低载药量(kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  | 使用环境 |
|  |  |  |  | C1 | C2 | C3 | C4A |
| 水溶性 | 硼化合物 | 三氧化二硼 | 100 | 2.8 | 2.8 | NR | NR |
|  | 季铵铜ACQ | ACQ-2 | 氧化铜 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  |  |  | 二癸基二甲基氯化铵DDAC | 33.3 |  |  |  |  |
|  |  | ACQ-3 | 氧化铜 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  |  |  | 十二烷基苄基二甲基氯化铵BAC | 33.3 |  |  |  |  |
|  |  | ACQ-4 | 氧化铜 | 66.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  |  |  | DDAC | 33.3 |  |  |  |  |
| 水溶性 | 铜唑CuAz | CuAz-1 | 铜 | 49 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 6.5 |
|  |  |  | 硼酸 | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  | 戊唑醇 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | CuAz-2 | 铜 | 96.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 |
|  |  |  | 戊唑醇 | 3.9 |  |  |  |  |
|  |  | CuAz-3 | 铜 | 96.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 |
|  |  |  | 丙环唑 | 3.9 |  |  |  |  |
|  |  | CuAz-4 | 铜 | 96.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
|  |  |  | 戊唑醇 | 1.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 丙环唑 | 1.95 |  |  |  |  |
|  | 唑醇啉PTI | 戊唑醇 | 47.6 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | NR |
|  |  | 丙环唑 | 47.6 |  |  |  |  |
|  |  | 吡虫啉 | 4.8 |  |  |  |  |
|  | 酸性铬酸铜ACC | 氧化铜 | 31.8 | NR | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
|  |  | 三氧化铬 | 68.2 |  |  |  |  |
|  | 柠檬酸铜CC | 氧化铜 | 62.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | NR |
|  |  | 柠檬酸 | 37.7 |  |  |  |  |
| 油溶性 | 8-羟基唑啉酮Cu8 | 铜 | 100 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | NR |
|  | 环烷酸铜CuN | 铜 | 100 | NR | NR | 0.64 | NR |

注：硼化合物包括硼酸、四硼酸钠、无硼酸钠、八硼酸钠等及其混合物；

NR为不建议使用。

7.2.6 木构件防护剂透入度检测应按照表7.2.6进行。

表7.2.6 锯材、方材或原木防护剂透入度检测表

| 木材特征 | 透入深度或边材透入率 | 钻孔采样数量(个) | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t<125mm | t≥125mm |  |  |
| 无刻痕 | 63mm或85%(C1、C2)、90%(C3、C4A) | 20 | 80 |
| 刻痕 | 10mm或85%(C1、C2)、90%(C3、C4A) | 13mm或85%(C1、C2)、90%(C3、C4A) | 20 | 80 |

7.2.7 胶合木构件防护剂透入度应按照表7.2.7进行。

表7.2.7胶合木防护药剂载药量检测（胶合前防腐处理）

| 防腐剂 | 最低载药量(kg/m3) |
| --- | --- |
| 类别 | 名称 | 使用环境 |
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4A |
| 水溶性 | 硼化合物 | 2.8 | 2.8 | NR | NR |
|  | 季铵铜ACQ | ACQ-2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  |  | ACQ-3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  |  | ACQ-4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.4 |
|  | 铜唑CuAz | CuAz-1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5.5 |
|  |  | CuAz-2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 |
|  |  | CuAz-3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.3 |
|  |  | CuAz-4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
|  | 唑醇啉PTI | 0.21 | 0.21 | 0.21 | NR |
|  | 酸性铬酸铜ACC | NR | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
|  | 柠檬酸铜CC | 4.0 | 4.0 | 4.0 | NR |
| 油溶性 | 8-羟基唑啉酮Cu8 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | NR |
|  | 环烷酸铜CuN | NR | NR | 0.64 | NR |

# 8 连接节点性能检测

## 8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于以榫卯连接、螺栓连接、植筋连接以及金属连接件连接的木结构节点的现场检测。

8.1.2 采用直视检测时，眼睛与被检工作表面的距离不得大于600mm，视线与被检工件表面所成的夹角不得小于30°，并宜从多个角度对工件进行观察。

8.1.3 被测工件表面的超亮度不应低于160lx；当对木材裂缝等细小缺陷进行鉴别时，照明亮度不得低于540lx。

## 8.2 榫卯连接检测

8.2.1 榫卯完整性检查应符合下列规定：

对外观进行检查并记录是否存在以下现象：a.腐朽、虫蛀；b.榫头可见部位存在裂缝、折断、残缺；c.卯口周边劈裂；d.节点松动；

8.2.2 榫卯拔榫量测量应符合下列规定：

1 榫卯脱开距离作为拔榫量。构件各表皮拔榫量不一致时，应取大值。

2  柱与梁、枋（檩）之间脱榫率临界值见表8.2.2。

表8.2.2    榫卯脱榫率临界值

| 结构形式 | 抬梁式 | 穿斗式 | 设防烈度为8度9度时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱榫率 | 0.4 | 0.5 | 0.25 |

达到临界值时，参照执行国家标准《古建筑木结构维护与加固技术规范》的相关规定。

8.2.3 榫卯密实度测量应符合下列规定：

1 应采用锲形塞尺测量榫头与卯口之间各边的空隙尺寸。斗拱构件的榫卯间隙允许偏差为1mm,其他榫卯结构节点的间隙允许偏差见表8.2.3。

表8.2.3    榫卯结构节点的间隙允许偏差

| 柱径 | <200 | 200~300 | 300~500 | >500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | 3 | 4 | 6 | 8 |

2 对于榫卯无空隙处，应检查并记录是否存在局压破坏（局部凹陷、木纤维发生褶皱、局部纤维剪断等情形）。

3 应检测榫卯倾斜转角与主构件倾斜转角是否一致，如不一致应补充检查榫头是否有折断点。

4 应测量榫头或卯口处的压缩变形， 横纹压缩变形压缩量不应超过4mm。

## 8.3 螺栓连接检测

8.3.1  普通螺栓连接与安装应与设计要求相符，除此之外尚应满足下列规定：

1 螺帽拧紧后螺栓外露长度不应小于螺杆直径的80%，且外露丝扣不应少于2扣。螺纹段剩留在木结构件内的长度不应大于螺杆直径的1.0倍。

2 所有螺帽与木结构表面之间应安装垫圈。采用钢垫圈时，垫圈的厚度不应小于直径或者边长的1/10，且不应小于螺栓直径的30%。方形垫板的边长不应小于螺杆直径的3.5倍，圆形垫圈的直径不应小于螺杆直径的4倍。

3 同一连接中，不宜采用不同种类的紧固件。

4 紧固件与木结构之间应紧密接触，缝宽不超过1mm。

5 螺栓的端距、间距、边距和行距除满足设计文件要求，尚应满足《胶合木结构技术规范》GB/T 50708-2012中第6.2节要求。

6 螺栓孔直径不应大于螺杆直径1mm。

以上1）-6）项检查数量按连接节点数量查10%，且不应少于10个。

8.3.2 高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2~3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。观察检查时，数量应按照节点数抽查10%，且不应小于10个。

8.3.3 目测木构件全部螺栓节点位置，螺孔处不应出现裂缝，对细小裂缝鉴别时，可使用2倍-6倍的放大镜。

8.3.4 检测结果评价应符合下列规定：

1 钢板连接件相关检测要求以设计文件要求为准，当不满足时须由原设计单位或建设单位委托其他具有相应资质的单位进行安全性鉴定，确定是否合格。

2 螺栓连接与安装满足设计文件要求，同时满足《木结构工程施工质量验收规范》GB50206、《木结构设计规范》GB50005以及《胶合木结构技术规范》GBT 50708等规范要求。

## 8.4 植筋连接检测

8.4.1 木结构植筋连接应符合设计文件的规定。对于木结构植筋连接，现场应进行下列检测：

1 木结构植筋工程质量应进行抗拔承载力的现场检验。

2 木结构植筋抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。对于一般结构及非结构构件，可采用非破坏性检验；对于重要结构构件及生命线工程非结构构件，应采用破坏性检验，并尽量选在受力较小的次要连接部位。

8.4.2 现场检测试样应符合下列规定：

1 植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样。

2 同规格，同型号，基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1‰计算，且不少于3根。

8.4.3现场检测仪器设备应符合下列规定：

1 现场检验用的仪器、设备，如拉拔仪、荷载传感器、位移计等，应定期检定。

2 加荷设备应能按规定的速度加荷，测力系统整机误差不应超过全量程的±2%。

3 加荷设备应能保证所施加的拉伸荷载始终与植筋的轴线一致。

4 位移计宜能连续记录。当不能连续记录荷载位移曲线时，可分阶段记录，在到达荷载峰值前，记录点应在10点以上。位移测量误差不应超过0.02mm。

5 位移计应保证能够测量出植筋相对于基材表面的垂直位移，直至锚固破坏。

8.4.4 现场检测方法应符合下列规定：

1 加荷设备支撑环内径D0应满足下述要求：D0≥max(12d，250mm)。

2 植筋拉拔检验可选用以下两种加荷制度：

1） 连续加载，以匀速加载至设定荷载或锚固破坏，加载速度为 (2.5±0.5) mm/min。

2）分级加载，以预计极限荷载的10%为一级，逐级加荷，每级荷载保持1min～2min，至设定荷载或锚固破坏。

3）非破坏性检验，荷载检验值应取0.9Asfyk。

8.4.5 现场检测结果评定应符合下列规定：

1 非破坏性检验荷载下，以木材基材无裂缝、植筋无滑移等宏观损伤现象，且持荷期间荷载降低≤5％时为合格。当非破坏性检验为不合格时，应另抽不少于3个植筋做破坏性检验判断。

2 对于破坏性检验，该批植筋的极限抗拔力满足下列规定为合格：

（8.4-1）

（8.4-2）

——植筋栓极限抗拔力实测平均值；

——植筋拉力设计值；

——植筋承载力检验系数允许值。对于植筋破坏：结构件取1.80，非结构件取1.65；对于木材劈裂破坏或植筋拔出破坏（包括沿胶筋界面破坏和胶木界面破坏）：结构件取3.3，非结构件取2.4；

——植筋栓极限抗拔力实测最小值；

——植筋极限抗拔力标准值。

3 当试验结果不满足上述两条相应规定时，应会同有关部门依据试验结果，研究采取专门措施处理。

## 8.5 金属连接件连接检测

8.5.1金属连接件连接的检测应满足下列规定：

1）应对各种金属连接件的类别、规格尺寸、数量等进行全面检测，并应符合设计文件的规定。

2）应对金属连接件的安装位置和方法、安装偏差、变形、松动以及金属齿板的板齿拔出等进行全面检测，可采用观察法或用卡尺进行测量，并应符合设计文件和《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。

3）应对连接处木构件之间的缝隙，以及连接处木构件受压抵承面之间的局部间隙进行抽样检测，可用卡尺或塞尺进行测量，并应符合《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。

4）对金属齿板连接，还应对连接处木材的表面缺陷面积和板齿倒伏面积，以及齿板连接处木材的劈裂情况等进行抽样检测，可采用观察法或用卡尺测量，并应符合《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定。

8.5.2 对各种金属连接件，除应满足8.4.1条的规定外，尚应抽样检测连接件所用钢材的品种和性能、钢板的厚度，连接件的锈蚀情况以及防腐和防火涂层的厚度。当金属连接件采用焊缝连接时，还应抽样检测焊缝的质量。

8.5.3金属连接件的钢材品种及性能应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的要求进行检测，并应符合设计文件的要求。

8.5.4金属连接件的钢材厚度应用游标卡尺直接测量。当无法用游标卡尺测量时，可按照《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定，采用超声测厚仪进行测量。测量时，应选3个不同部位进行测量，并取3个测试值的平均值作为钢材厚度的代表值。

8.5.5金属连接件的焊缝质量应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的要求进行检测，并应符合设计文件的要求。

8.5.6金属连接件防腐层厚度的检测，应在外观检查合格后，按下列规定进行：

1）当金属连接件采用镀锌钢板制作时，对连接件的锌层质量可按现行国家标准《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839的规定进行抽样检测；或按其附录A的方法，用金属镀层x射线测厚仪测量镀锌钢板的锌层质量。

2）当金属连接件采用其它防锈涂层时，可采用涂层厚度仪，按现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344或《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定进行检测。

3）当金属连接件出现锈蚀时，可按现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923确定锈蚀等级。对于D级锈蚀，还应测量连接件钢板的厚度的削弱程度。

8.5.7 当金属连接件直接暴露在外并用防火涂层进行防护时，应在外观检查合格后，对连接件的涂层厚度进行抽样检测。检测时应根据涂层类型，采用涂层测厚仪（薄涂型涂层）或采用卡尺、探针（厚涂型涂层）等进行检测。

# 9  结构性能检测

## 9.1 一般规定

9.1.1 木结构性能检测分为结构静力性能检测、结构动力性能检测两部分。

9.1.2 结构静力性能检测，应根据材料力学性能、尺寸偏差、变形、损伤及内部缺陷等情况，确定木结构的静力计算参数。

9.1.3 结构动力性能检测，需通过测点处采集的速度或加速度的信号进行处理，获得结构的振型、自振频率、阻尼比等结构模态参数。

## 9.2 结构静力检测

9.2.1 结构静力检测是以静载试验为现场检测方法，对单个或几个构件进行原位加载，其构件选取应考虑下列因素：

1  具有代表性的构件，且宜处于荷载较大、抗力较弱的部位。

2  便于搭设操作平台、实施加载和布置测点。

3  受检构件宜按照同施工条件、同施工材料、同施工方法划分检验批，在不同检验批中分别选取代表性构件进行试验。

4  试验过程不应对结构造成损伤。

9.2.2  静力加载试验过程包括：

1  确定试验目的，选定试验构件，根据《建筑结构荷载规范》、《木结构设计规范》等要求计算试验荷载。

2  施加荷载。施加荷载过程为短期静力一次性分级加载，包括预加载和正式加载两部分。预加载的荷载选取宜为试验荷载的40%，其目的是使受检构件进入工作状态，并对仪器设备、数据采集等内容进行检查，以保证正式加载试验的准确性。正式加载根据最大试验荷载要求，宜分7-10级进行加载。当荷载累加值低于试验荷载60%时，每次加载幅度宜为试验荷载15~20%；当荷载累加值超过试验荷载60%时，每次加载幅度宜为试验荷载的5~10%。每级加载完成后宜间歇不低15分钟且需所测数据稳定时为止，再施加下一级荷载。使用状态试验中最后一级荷载施加后持荷时间不宜低于12h。

3 选取测点位置及数量的选取，不应低于表9.2.4的规定：

表9.2.4  静载试验测点位置及数量

注：双向板、屋盖、桥面板的跨度按照长跨取值。

4 加载方式可根据实际情况选择下列方式：

1）楼板、屋盖宜采用注水、表面重物堆载，重物堆载应避免起拱效应；

2) 梁类构件宜采用水囊（注水）、表面重物堆载、悬挂重物等。

5  静载试验过程中基本观测项目有：

1) 测点处应变、挠度；

2) 裂缝的出现及扩展情况；

3) 其它可能存在的扭转、倾斜等变形情况。

6  加载过程中，如下任一情况出现时应立即停止加载：

1) 测点的挠度已达到规范允许值；

2) 测点的应变已达到理论计算限值；

3) 构件出现裂缝或变形急剧发展；

4) 发生其他形式的意外试验现象；

5) 荷载达到最大试验荷载。

7 加载过程中应将各测点挠度、应变的计算值与稳定实测值对比，以调整加载制度。

8 加载全部完成或加载终止后应分级卸载，卸载分级宜与加载分级一致，最大不宜超过加载分级的2倍。每级卸载间歇不宜低于15分钟，卸载过程中需测读数据，至卸载完成后，空载12h，并记录稳定数据值及构件表面情况。

9.2.6 静载试验报告样式可按附录1执行，应包括如下内容：

1 工程概况、委托及被委托方信息；

2 试验目的、构件位置及特征、试验荷载计算；

3 加载手段、分级方法及对应荷载、测点位置、检测仪器、检测内容；

4 检测数据；

5 试验结论及处理意见。

9.2.7 静载试验的结论评定：经修正后的实测挠度值不大于现行《木结构设计规范GB50005》等相关要求的限值，评定为满足要求；否则为不满足要求。

9.2.8木质桥梁结构的静载试验除需满足本规范上述要求外，还应遵守现行相关桥梁规范。

## 9.3 结构动力检测

9.3.1 符合下列情况之一的木结构，应进行动力性能检测：

1 仅由静力性能检测无法进行损伤识别的；

2 古建筑及灾后的木结构；

3 结构局部动力响应过大的；

4 需要进行抗震、抗风或其它激励下的动力响应计算的。

9.3.2 动力性能检测的测试方法、数据处理按《建筑结构检测技术标准GB50344》附录E规定执行。

9.3.3 对日常生活行为导致振动、交通及邻近建筑施工导致振动的影响，其振动测试要求、评价标准按照《建筑工程容许振动标准 GB50868》的规定执行。

9.3.4对受到爆破振动影响的木结构，其测试要求、评价标准按照《爆破安全规程GB6722》的规定执行。

# 附录A 应力波、微钻阻力检测力学性能方法

A.1.1 应力波法和微钻阻力仪法检测流程应符合下面规定：

1检测构件和部位的选择，根据木结构木构件的种类，分别对房椽、檩、柱、大梁等木构件力学性能进行检测。单栋建筑每种木构件的检测数量根据检测目的和现场情况由检测者自己确定。

2测区位置应选择木构件无缺陷的良好部位。对承受弯曲载荷的构件（如横梁），选择产生拉应力最大部位，为其中间部位下表面。对承受轴向载荷的构件（如立柱），选择沿高度方向的不同部位。

3确定木构件的检测方向

沿木材横纹方向对木构件力学性能进行检测，每个检测部位至少钻取三个点，取三者平均值作为该试件的阻力值，钻入方向为径向90°。

A1.1.4应力波测量仪的两个探针沿被测木构件长度方向插入其表层，探针与试件长度方向夹角为30°～45°。记录两探针插入点间距。推荐两探针间距为600 mm。 发现数据异常，可移动两探针到适当位置，重复步骤。

4用小锤敲击发射极探针，第一次敲击的传播时间读数无效，从第二次开始，连续敲击测定五次所得传播时间读数（单位：us）的平均值作为测定结果。根据两探针间距和应力波传播时间计算出应力波传播速度（m/s）。

A.1.2特殊构件检测部位符合下列规定：

1接触地面的木立柱检测应从距柱基约200mm处起沿高度方向逐层向上进行检测，相隔检测层以300mm~500mm为宜，至某一高度，检测结果需避开较大缺陷；

2以上检测点若存在铁箍或者其他因素不便检测时可上下偏移；

3未被墙体包裹或未被遮挡立柱，直径大于500mm时，应在选定的断面不同位置向髓心区域阻力仪探测2次~8次；直径小于500mm时，应在选定的断面向髓心区域阻力仪探测1次及同方向左右偏移探测0次~4次，

4被墙体包裹或被遮挡立柱，参照3.1.3直径小于500mm木立柱检测方法在立柱裸露区域检测。

A.1.3落叶松木构件材料性力学性能检测方法，运用阻力仪与应力波结合检测的方法，将实测含水率x%时的、转化为9%含水率时的、。转换公式（1.3-1）和（1.3-2）。

（1.3-1）

（1.3-2）

（1.3-3）

（1.3-4）

——含水率9%时的应力波速度，单位为（km/s);

——含水率9%时的微钻阻力，单位为（Resi);

——含水率x%时的应力波速度，单位为（km/s);

——含水率9%时的微钻阻力，单位为（Resi);

——含水率x%，适用含水率范围（6%~16%）。

注：若用德国Rinntech公司开发的微钻阻力仪所得，则直接代入公式（5-2)；如使用其他品牌微钻阻力仪时，则乘以系数k后代入公式（5-2）。系数为Rinntech阻力仪与所有阻力仪间输出阻力比值。

A.1.4由含水率9%时的抗弯弹性模量、抗弯强度、顺纹抗压强度推算标准含水率12%时的力学性能（、、）。计算公式如（1.4-1）、（1.4-2）和（1.4-3）。

（5-7）

（5-8）

——含水率9%时的密度，单位（km/m3)；

——含水率9%时的微钻阻力，单位为（Resi);

——含水率9%时的应力波速度，单位为（km/s);

——含水率9%时的抗弯弹性模量，单位为（GPa);

——含水率9%时的抗弯强度，单位为（MPa);

A.1.5注意事项：

1 检查设备的完好，正确安装设备的每个组件。

2 认真勘察现场，确定适合实验的待检构件，确保试验及人员的安全。

3木构件难免有裂纹、节子。裂纹、节子的影响复杂。实际测量时应尽量避开裂纹、节子处。

4应力波检测时，钢钉应越过地仗层，但也不宜钉入太深，有效钉入木构件本体1cm左右。

5 试验完成，按照顺序拆除设备并装箱。

# 附录B 应力波检测缺陷方法

B.1.1 应力波法和微钻阻力仪法检测流程应符合下面规定：

1对接触地面的木构件应全数检测，检测从柱底开始，在距柱底1000mm范围内容，检测部位间隔宜取200mm，距柱底1000mm以上部位，检测部位间隔宜取500mm。对非接触地面的木构件，目视判断有腐朽的情况下，应从有腐朽的部位开始，向长度方向的两侧，检测部位间隔宜取200mm。

2以上检测点若存在铁箍或者其他因素不便检测时可上下偏移；

3未被墙体包裹或未被遮挡立柱，直径大于500mm时，应在选定的断面不同位置向髓心区域阻力仪探测2次~8次；直径小于500mm时，应在选定的断面向髓心区域阻力仪探测1次及同方向左右偏移探测0次~4次；

4被墙体包裹或被遮挡立柱，参照3.1.3直径小于500mm木立柱检测方法在立柱裸露区域检测。其他主要木构件（非立柱）应在构件的中部或勘察发现缺陷的周边位置进行延伸检测。有明显缺陷的区域，应在该区域增加检测次数，确定缺陷范围。

B.1.2 检测判定应符合下面规定：

1应力波扫描断面图：通过检测应力波在木材内部的传播时间，经波速计算并进行矩阵变换和图像重构后，显示的木材断面二维彩色图像。

图1.2 应力波扫描结果

应力波扫描仪可得到木构件测定断面的彩色图像，图像的颜色直观显示了木构件的健康与否，该图像颜色可认为选定但颜色分布由波速值大小决定，如图5-1，颜色棒内紫红色过渡到绿色表示波速由低值逐渐增大至高值。

2应力波扫描断面图的修正：通过应力波扫描，可以得到木构件断面材质的图像，但是该图像受诸多因素影响，故其显示的缺陷大小存在一定的偏差。利用阻力仪对存在缺陷的木构件进行单路径上缺陷长度的修正，可获得更为准确的缺陷面积。其修正公式参考如下：

(5-1)

式中：

——阻力仪修正的缺陷面积，单位为（mm2）;

——单路径（第1条路径）上阻力仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

——单路径（第2条路径）上阻力仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

——第1条路径上对应的应力波扫描仪检测缺陷长度，单位为（mm）；

——第2条路径上对应的应力波扫描仪检测缺陷长度，单位为（mm）。

# 本规程用词说明

一、为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

正面词用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

二、条文中指定按其他有关标准、规范执行时，写法为“应符合的规定”。非必须按所指定的标准、规范或其他规定执行时，写法为“可参照”。

引用标准名录

1 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

2 《古建筑木构件的非破坏性检测方法》LY/T 2146

3 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621

4 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206

中华人民共和国行业标准

木结构现场检测技术规程

CJJ XX-201

# 条文说明

# 目  录

1  总  则 	54

2  术语、符号 	55

3  基本规定 	56

3.1  检测范围与分类	56

3.2  检测程序与要求	56

3.3  检测人员与设备	57

3.4  检测报告	57

4  材料性能检测	58

4.1  一般规定	58

4.2  材料物理性能检测	58

4.3  材料力学性能检测	59

5  尺寸偏差与变形检测	60

5.1  一般规定	60

5.2  尺寸偏差检测	60

5.3  变形检测	60

6  缺陷检测	61

6.1 一般规定	61

6.2 外部缺陷检测 	62

6.3 内部缺陷检测 	63

7  构件防护性能检测	63

7.1 一般规定	63

7.2 防护性能检测	63

8  连接节点性能检测	64

8.1 一般规定	64

8.2 榫卯连接检测 	64

8.3 螺栓连接检测	64

8.4 植筋连接检测	65

8.5 齿板与其他金属连接检测	66

9  结构性能检测 	67

9.1 一般规定	67

9.2 结构静力检测	67

9.3 结构动力检测	72

# 1  总  则

1.0.1　本条提出了编制本规程的宗旨。

1.0.2  本条规定了本规程的适用范围，适用范围与《木结构设计规范》GB50005一致。

1.0.3  木结构现场检测涉及面广、类型多样，与设计、施工、鉴定等密切相关。本规程未涉及的内容，应执行国家现行的有关标准、规范、规程的规定。

# 2  术语与符号

2.1 术语

本章所给出的术语是本规程所的专用术语，除了与有关标准所协调外，

多数是从本规范的角度赋予其涵义的，但涵义不一定是术语的定义，主要说明本术语所指的工程内容的涵义。同时还给出了相应的推荐性英文术语，但该术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

2.2 符号

本节的符号符合现行国际标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083的有关规定。

# 3  基本规定

## 3.1  检测范围与分类

3.1.1 本条对木结构现场检测进行了分类。

3.1.2 本条规定了按在建木结构现场检测的几种情况。

3.1.3 本条规定了按既有木结构现场检测的几种情况。

## 3.2  检测范围与分类

3.2.1 本条规定了木结构现场检测工作的基本程序。

检测工作的质量应有一套程序来保证，对于一般的木结构现场检测工作，本框图表达的各个阶段是必不可少的。对于特殊情况的检测，应根据检测目的确定其检测程序和内容。

3.2.2 现场调查是木结构现场检测必须。包括了解检测对象的相关设计资料、施工记录、施工验收等，从而进一步明确委托方检测目的和具体要求。

3.2.3 本条规定了检测方案的具体内容。检测方案通常会作为检测合同的附件，应经过检测机构内部的评定，从而保证检测工作的准确与有效。

3.2.4 本条规定了检测的原始记录内容。

3.2.5当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行复测或补充检测，复测或补充检测应有必要的说明。

## 3.3  检测方式与抽样方法

3.3.1木结构现场检测分为全数检测或抽样检测两种方式。

3.3.2 本条规定了全数检测的适用情况。

3.3.3 在建木结构按检验批检测时，其抽样检测的比例及合格判定应按照《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206的规定执行。

## 3.4  检测报告与结果评定

3.4.1~ 3.4.2 检测报告应做出所检测项目的检测结果是否符合设计文件要求或相应验收规范规定的评定。结构性能检测报告应能为结构功能性评定提供足够、实用的检测数据和检测结论。 检测报告应结论准确、用词规范、文字简练，对于当事方容易混淆的术语和概念可书面予以解释。

# 4  材料性能检测

## 4.1  一般规定

4.1.1 木结构材料物理性能包括含水率、密度，力学性能包括顺纹抗压强度、顺纹抗拉强度、顺纹抗弯强度、抗弯弹性模量等。在进行结构性能评估时往往需要这些指标。

4.1.2 对新建的木构件的力学性能测试通常都是基于表面无损伤和缺陷的标准试件建立的，当用于表面有缺陷和损伤部位测试时，测试结果会有系统的测试不确定性或偏差。

4.1.3 对既有的木结构构件，其内外部通常都存在缺陷，为了适应现场检测的需要，本规程提供了一些缺陷、损伤的力学性能的测试方法。

## 4.2  材料物理性能检测

4.2.1 本条规定了现场检测木材含水率的方法。对取样的数量、位置、含水率的计算方法等进行了明确规定。

4.2.2 本条规定了现场检测木材密度的方法。对取样的数量、位置、密度的计算公式等进行了明确规定。

## 4.3  材料力学性能检测

4.3.1 本条规定了现场钻芯法检测木材抗压强度和弹性模量的方法。对取样的数量、位置、大小、计算公式等进行了规定。

4.3.2 本条规定了现场切割法检测木材抗拉强度的方法。对取样的数量、位置、大小、计算公式等进行了规定。

4.3.3 本条规定了应力波法检测木材弹性模量的方法。对取样的数量、位置、大小、计算公式等进行了规定。

# 5  尺寸偏差与变形检测

## 5.1  一般规定

5.1.1  本条规定了构件尺寸偏差与变形检测的主要项目。这些检测项目来自于相关验收规范和鉴定标准的要求。

5.1.2  本条规定了构件尺寸偏差与变形检测的主要项目。这些检测项目来自于相关验收规范和鉴定标准的要求。

## 5.2  尺寸偏差检测

5.2.1  本条规定了对木构件尺寸偏差检测设备的有关要求。

5.2.2  本条对单个木构件截面尺寸及其偏差检查时的取样位置和测点尺寸等进行了相关规定。

5.2.3  本条是对批量木构件截面尺寸及其偏差检查进行的相关规定。

## 5.3  变形检测

5.3.1 木构件变形检测包含的主要项目，在对木结构或构件变形检测前，有些表面有较厚饰面层的构件应清除饰面层后再进行检测。

5.3.3木构件变形检测对构件倾斜（垂直度）、扰度等的规定。

# 6  缺陷检测

## 6.1 一般规定

6.1.1根据木构件的特点，木构件缺陷检测分为外观缺陷检测和内部缺陷检测。

6.1.2木构件外观缺陷、内部缺陷应按现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206的有关规定进行分类并按量化程度判定其性质。

## 6.2 外部缺陷检测

6.2.1  现场检测时，对构件外观缺陷进行全数检查的规定。当不具备全数检查条件时，应注明未检查的构件或区域。

6.2.2  本条规定了木构件外观缺陷检测的相关参数。 木构件的外观缺陷  主要包括表面孔洞和裂缝，表面孔洞许多是由虫蛀造成的，裂缝的形成原因多样，因此裂缝的宽度、长度都较大，可以通过相应仪器检测。

6.2.3  本条规定了构件外观缺陷检测结果的图表表示法，并宜反映外观缺陷在受检范围内的分布特征，从而能直观科学地反映检测结果以利于后续分析鉴定。

## 6.3 内部缺陷检测

6.3.1 木构件内部腐朽检测方法的分类和适用范围。

6.3.4 木构件腐朽等级、探针检测分级、阻力仪检测分级的表格规定。

6.3.5 对内部腐朽严重的木构件，上述几种方法的检测已不能反映其内部状况，因此要通过生长锥取样，对腐朽情况进行实物确认。

表6.3.2  木材内部腐朽的分级

| 腐朽分级 | 腐朽状态 |
| --- | --- |
| 0 | 内部无缺陷 |
| 1 | 内部有轻微腐朽 |
| 2 | 内部有明显的腐朽 |
| 3 | 内部有严重的腐朽 |
| 4 | 内部腐朽至损毁程度 |

# 7  构件防护性能检测程

## 7.1 一般规定

7.1.1~7.1.3  规定了本方法所适用的含有相关有效成分的化学防护药剂的检测。明确了构件防护性能的现场检测应包括药剂有效成分的载药量和透入度两项指标。

## 7.2 防护性能检测

7.2.1~7.2.7  对木结构使用环境、防护剂透入度和保持量进行的相关规定。

# 8 连接节点性能检测

## 8.1  一般规定

8.1.1 本条规定了适用于木结构节点连接现场检测的分类。

8.1.2~ 8.1.3  本条规定了连接节点现场检测时观察构件的距离、夹角以及被测构件表面的亮度要求。

## 8.2  榫卯连接检测

8.2.1 本条规定了榫卯完整性检查应符合的规定。榫卯的外观损坏类型多样，因此检查时应详细分类进行。

8.2.2 本条对榫卯拔榫量、脱榫率临界值进行了相关规定。

8.2.3 本条对榫卯密实度测量、榫卯节点的间隙允许偏差等进行了相关规定。

## 8.3  螺栓连接检测

8.3.1  对于被检测节点有工程项目图纸、计算报告等设计文件时，检测时首先需要复核现有节点与设计文件的吻合度，除此之外对于普通连接螺栓以及高强螺栓还需满足下列几点要求：

1．螺杆在连接节点中可能承受剪力、弯矩或拉力的作用，预留外露长度目的是为了避免螺杆受力时螺帽滑移，发生失效；

2．受剪螺栓或系紧螺栓中拉力不大，施工中可按照构造设置垫圈（板）。

3．同一连接中，不宜混合使用螺栓、螺钉以及齿板等不同种类的紧固件。主要是为了避免不同紧固件在发挥受力性能时，很难做到同步，使得节点理论设计值小于实际承载能力，有一定的安全隐患。但对于有成熟的理论计算，并通过试验证实可行时可以酌情采用。

4．该条主要为了确保螺栓连接的紧密性。

8.3.3 螺孔附近木材的开裂会影响到销槽的承压强度，螺栓连接处应避免出现裂缝。观察裂缝采用放大镜的倍数愈大，其焦距愈小，在现场目视检测时，过小焦距不宜于观察。因此，放大镜的放大倍数不宜过大。

8.4 植筋连接检测

8.4.1 木结构植筋连接应进行抗拔承载力的现场检验，其抗拔承载力现场检验可分为非破坏性检验和破坏性检验。两者的选择可以根据结构的重要程度来进行区分。

8.4.2~8.4.5  规定了植筋连接现场检测试样、检测仪器设备、检测方法、检测结果评定等应满足的要求。

8.5 齿板与其他金属连接检测

8.5.1 本节所指的金属连接件包括金属齿板以及其他标准的或非标准的金属连接件，如用于搁栅与梁连接的搁栅吊，梁与梁连接的梁托、梁与柱连接的柱帽以及柱脚连接件等等。胶合木以及各种复合木材等工程木产品的应用，大大促进了大跨和空间木结构的发展。采用金属连接件进行节点连接，可以很好地替代传统的齿连接和螺栓连接等连接方法，减小连接处木构件截面的削弱，并可以获得较高的节点承载力，从而满足现代大跨空间结构对节点承载力的较高要求。节点连接的性能是影响结构性能的关键因素，因此，对金属连接件节点连接进行现场检测就显得特别重要，例如，当金属连接件的类型和规格不满足设计要求时，将直接影响节点的安全性；如果金属连接件的固定位置和方法不正确，就会出现因连接件限制木材的变形而导致木材开裂等现象等。

8.5.3 对既有木结构建筑中由国产钢材加工制作的金属连接件，如果原始材料丢失，可以按照《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的规定，采用化学成分分析的方法来确定钢材的品种和设计强度。

8.5.4 采用超声波原理进行测量时，由于耦合不良、探头磨损等因素的影响，超声测厚仪的测量误差往往比直接用游标卡尺的测量误差大，因此，连接件的材料厚度应尽可能采用游标卡尺测量。

为了减小测量误差，测量金属连接件的钢材厚度前，应去除金属表面油漆层、氧化层和锈蚀层等，在不损伤钢材本体的情况下可采用砂纸、钢丝刷或抛光片等打磨出金属光泽后再进行测量。

8.5.5 为了保证金属连接件的质量，金属连接件通常由专业的加工厂加工制作。当板厚不大于3mm时，一般采用冲压成型。当需要进行焊接时，应对焊缝的长度、焊脚尺寸以及焊缝等级等进行检测，并应符合设计文件的要求。

8.5.6 所有的金属连接件均需要进行防锈处理，当板厚小于3mm时，应采用镀锌防锈层，其镀锌层的重量不应小于275g/m2。检测前若外观检查不合格，应进行修补后再检测。

8.5.7 防火涂层的厚度检测，可按《建筑结构现场检测技术标准》GB/T 50344的检测方法进行。对于厚涂型防火涂层的厚度检测，也可按《钢结构现场检测技术标准》GB/T50621的检测方法进行。

# 9 结构性能检测

## 9.1一般规定

9.1.2 构件静力性能检测前，需要先对构件的材料物理性能、尺寸偏差、力学性能、变形情况、损伤情况等进行检测和调查，无法进行上述检测时，需要根据已知类似构件的受力情况进行估判，同时考虑构件与相邻构件、整体结构之间的关系，并据此设计相应的试验方案和终止条件。

9.1.3 结构动力性能特性包括自振频率、振型、阻尼比等，这些参数是结构自身的模态参数，结构损伤可以通过这些模态参数进行识别；如考虑交通、施工、爆破等振动作用影响需同时测试结构在相应影响状态下的振动速度、加速度、频率等。在整体结构性能测算时除需考虑各构件的静力性能还需考虑结构整体的模态特征。

## 9.2 结构静力检测

9.2.1 静载试验中构件的选取必须具有较好的代表性，能够通过部分构件的荷载响应反映结构整体的受力特征。宜选取受力较大、抗力较弱的构件或位置，同时因为试验为现场加载还需考虑试验的可操作性。构件数量选取不宜过多，因为一次性加载中其受力构件可能同时包括板、梁、柱等构件又包括榫卯、螺栓、齿板等连接件，其检验批的划分无法按照单一构件或材质进行。因此可考虑按照检验批的基本概念即：相同施工条件、相同施工材料、相同施工方法所形成的构件作为同一批次，在不同批次中分别选取最不利位置的构件进行试验，其结果应具有明显的代表性。

9.2.4 静载试验是在结构实体上进行的，因受检结构和构件的不确定性，使结构实体存在一定的风险，不仅受检构件有可能因试验出现破坏，相邻构件甚至结构整体都存在破坏的风险，因此需对试验方案和操作过程进行严格控制。静载试验目的不同时其施加荷载所用的荷载组合不同，对于结构实体上的静载试验主要考虑正常使用极限状态下的试验荷载,对应的试验荷载不应小于荷载标准组合，具体可按下式计算：

--构件正常使用极限状态短期结构构件性能检验值；

--永久荷载标准值；

--可变荷载标准值。

适用性静载试验的挠度（修正后挠度）允许值，按《木结构设计规范》中表4.2.7取值。

表4.2.7受弯构件挠度限值

| 项次 | 构件类别 | 挠度限值[ω] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 檩条 | ≤3.3m | 1/200 |
|  |  | ＞3.3m | 1/250 |
| 2 | 椽条 | 1/150 |
| 3 | 吊顶中的受弯构件 | 1/250 |
| 4 | 楼板梁和格栅 | 1/250 |

注：表中，--受弯构件的计算跨度。

因为承载能力极限状态下的试验承载可能会导致结构破坏或者无法恢复的损伤，一般不宜在现场结构中进行。

需要指出的是根据现行的《木结构设计规范》在正常使用极限状态的指标只有挠度限值，无法涵盖适用性的所有方面。因此满足挠度限值的结构构件也可能存在其他方面的适用性问题，如发霉、潮湿、异味等。

9.2.6 本条所约定的报告内容是基本内容，执行中可根据试验具体情况增加其他必要内容。报告形式可以参考附表1，或在表述完善的要求下自行确定报告格式。

9.2.7实测挠度值需进行两次修正分别为：

消除支座处位移的修正：

--消除支座位移（沉降）影响后的实测跨中最大挠度；

、--两端支座位移（沉降）实测值；

--包括支座位移（沉降）内的跨中挠度实测值。

考虑构件自重等荷载产生挠度的修正：

--考虑自重等荷载修正后的跨中最大挠度；

--构件自重等荷载产生的跨中弯矩；

、--从外加荷载开始至弯矩-挠度曲线产生拐点前的一级荷载产生的跨中弯矩至和对应的跨中挠度实测值。

如试验中采用的是集中荷载替代均布荷载进行现场试验，还需再行荷载替换作用修正。

当结构静载试验结果表面结构不满足要求时，可经加固后继续使用，也可通过改变功能降低使用荷载或减少继续使用年限使其符合设计要求。

## 9.3 结构动力检测

9.3.1本条规定了宜进行动力性能检测的结构范围。

9.3.3对于普通木结构，在使用过程中可能存在有不同因素导致的振动，常见的振动原因主要有日常生活行为导致的振动、附近交通导致的振动和临近建筑施工导致的振动。在不同因素导致的振动中，可能降低人体对此环境的舒适度。影响该舒适度原因除不同人体的主观因素外，主要有两点：1）结构本身的刚度、2）振动能量的大小。

其中，对于日常生活行为导致的振动，其振动能是相对稳定且较小的，如产生舒适度降低，其原因主要考虑为于结构本身刚度不足；对于交通及邻近建筑施工等导致的振动，如产生舒适度降低，其原因主要考虑为振动能量过大。

因此，其测试要求、评价标准虽均按照《建筑工程容许振动标准 GB50868》执行，但其处理手段是不同的。在第一种情况中，主要考虑增大结构或构件本身的刚度；在第二种情况中，除考虑增加结构或构建本身的刚度外，应考虑降低振动能、减振、隔振等措施。