UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                                GB xxxx-xxxx

建筑隔震设计标准

Code of design for seismic isolated buildings

（征求意见稿）

2017年7月26日

中华人民共和国国家标准

建筑隔震设计标准

Code of design for seismic isolated buildings

GB XXXX—20XX

（征求意见稿）

国家标准《建筑隔震设计标准》编制组

2017 广州

前 言

根据住房城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标〔2013〕69号)的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上编制而成。

本标准主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、地震作用和结构隔震验算、隔震构造要求、隔震支座要求、多层与高层建筑、大跨屋盖建筑、核电厂建筑、多层砌体房屋、既有建筑和历史建筑的隔震加固设计、村镇民居建筑。

本标准由住房城乡建设部负责管理，广州大学工程抗震研究中心负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送广州大学国家标准《建筑隔震设计标准》编制组(地址：广州市白云区广园中路248号广州大学工程抗震研究中心，邮编：510450)。

本标准的主编单位：广州大学、中国建筑标准设计研究院有限公司

参加单位：中国建筑科学研究院、中国地震局工程力学研究所、北京工业大学、南京工业大学、清华大学、同济大学、东南大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、兰州理工大学、福州大学、昆明理工大学、中广核工程有限公司、中国机械工业集团有限公司、云南省地震工程研究院、北京市建筑设计研究院、中国中元国际工程公司、中国建筑西南设计研究院、西部建筑抗震勘察设计研究院、广东省建筑设计研究院、云南省设计院、新疆维吾尔自治区建筑设计研究院、宁夏建筑设计研究院、深圳市建筑设计研究总院、广州容柏生建筑结构设计事务所。

主要起草人：周福霖、郁银泉、谭平、曾德民、苏经宇（以下按姓氏笔画排序）

卫龙武、马玉宏、王涛、王曙光、支旭东、毛庆、方泰生、邓烜、叶昆、冯远、吕西林、朱宏平、刘付钧、刘伟庆、刘振华、刘琼祥、安晓文、祁皑、杜永峰、李志山、李忠诚、束伟农、张同亿、张建军、张涛、张瑞甫、张耀、陈星、陈洋洋、范峰、和雪峰、周

云、钮祥军、袁涌、党育、徐建、郭彤、黄襄云、彭凌云、潘文、潘鹏、薛彦涛

目  次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 主要符号	3

3  基本规定	9

3.1 一般要求	9

3.2 场地、地基和基础	9

3.3 试验和观测	10

4  地震作用和结构隔震验算	11

4.1 一般规定	11

4.2设计反应谱和地震动输入	11

4.3 地震作用计算	13

4.4构件截面设计	17

4.5上部结构变形验算	20

4.6 隔震层设计	21

4.7隔震层下部结构	24

5隔震构造要求	26

5.1 一般规定	26

5.2 隔震支座与结构的连接	26

5.3 上部结构与室外的连接	27

5.4 穿过隔震层的管线	27

5.5 结构变形缝	27

5.6 检查口及隔震标识	27

6  隔震支座要求	29

6.1 一般规定	29

6.2 隔震支座性能及检验要求	29

6.3 连接构造设计计算	29

7  多层与高层建筑	30

7.1 一般规定	30

7.2 隔震层设计	31

7.3 结构设计	32

8  大跨屋盖建筑	38

8.1 一般规定	38

8.2 隔震层设计	38

8.3 大跨屋盖结构设计	39

8.4 支承结构和地基基础设计	40

9  核电厂建筑	41

9.1 一般规定	41

9.2 隔震设计	41

9.3楼层反应谱	43

9.4 隔震层的要求	43

9.5橡胶隔震支座的检验规则	44

9.6地震监测与报警	44

10  多层砌体房屋	45

10.1 一般规定	45

10.2 隔震层设计	45

10.3结构设计	46

11  既有建筑和历史建筑的隔震加固设计	48

11.1 一般规定	48

11.2 既有建筑的隔震加固设计	48

11.3 历史建筑的隔震加固设计	50

12村镇民居建筑	51

12.1 一般规定	51

12.2 房屋隔震设计要点	51

附录A 复振型影响系数计算公式	54

附录B 隔震建筑抗震性能设计	55

附录C 隔震支座连接设计	58

附录D 隔震支座力学分析模型和基本力学性能要求	62

附录E 既有建筑加固墙体和柱的托换方法	66

本标准用词说明	70

引用标准名录	71

条文说明	72

# Contents

Chapter 1  General 	1

Chapter 2  Terms and symbols	2

2.1 Terms	2

2.2 Symbols	3

Chapter 3  Basic Requirements

3.1 General 	9

3.2 Sites, Soils and Foundations	9

3.3 Test and Observation	10

Chapter 4  Earthquake Action and Checking for Isolated Structures	11

4.1 General 	11

4.2 Design Response Spectra and Ground Motion	11

4.3 Earthquake Action 	13

4.4 Checking for Strength	17

4.5 Checking for Super-structure Deformation	20

4.6 Design for Isolation Layer	21

4.7 Requirements for Sub-structure	24

Chapter 5 Constructional Measures for Isolated Structures	26

5.1 General	26

5.2 Connection of Isolation Bearings and Structure	26

5.3 Connection of Super-structure and Outside	27

5.4 Pipeline Passing Through Isolation Layer	27

5.5 Structural Deformation Joint	27

5.6 Inspection Opening and Isolation Marking	27

Chapter 6  Requirements for Isolation Bearings 	29

6.1 General 	29

6.2 Performance and Test Requirements	29

6.3 Connection	29

Chapter 7  Multi-Story and Tall Buildings	30

7.1 General	30

7.2 Design of Isolation Layer	31

7.3 Requirements for Structural Design	32

Chapter 8  Long-span Roof Buildings	38

8.1 General	38

8.2 Design of Isolation Layer	38

8.3 Requirements for Long-span Roof Structure Design	39

8.4 Requirements for Supporting Structure and Foundation	40

Chapter 9  Nuclear Power Plants	41

9.1 General	41

9.2 Isolation Design	41

9.3 Floor Response spectra	43

9.4 Requirements for Isolation Layer	43

9.5 Test Requirements for Rubber Bearings	44

9.6 Earthquake Monitoring and Warning	44

Chapter 10  Multistory Masonry Buildings	45

10.1 General	45

10.2 Design of Isolation Layer	45

10.3 Requirements for Structural Design	46

Chapter 11 Seismic Isolation Retrofit for Existing and Historic Buildings	48

11.1 General	48

11.2 Requirements for Existing Buildings	48

11.3 Requirements for Historic Buildings	50

Chapter 12 Rural Residential Buildings	51

12.1 General	51

12.2 Essentials in Design of Seismically Isolated Rural Residential Buildings 	51

Appendix A Performance-Based Design of Isolated Building	54

Appendix B Formula of Influence Coefficient of Complex Vibration Modes	55

Appendix C Design of Connection of Isolation Bearings	58

Appendix D Mechanical Analysis Model and Requirements of Isolation Bearings	62

Appendix E Underpinning Method for Reinforcing wall and Column of Existing Building	66

Explanation of Wording in This Code	70

List of Quoted standards	71

Explanation of Provisions	72

# 1  总则

1.0.1 为贯彻执行国家有关建筑工程防震减灾的法律法规，实行以预防为主的防震减灾方针，使建筑物采用隔震技术后，提高建筑安全性，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡和经济损失，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑物的隔震设计及既有建筑的隔震加固设计，其他工程的隔震设计可参照本标准执行。

1.0.3 按本标准设计的隔震建筑，除有特殊要求外，其基本的设防目标是：当遭受相当于本地区设防烈度的设防地震时，隔震建筑基本完好；当遭受罕遇地震时，可能发生损坏，经修复后可继续使用；当遭受极罕遇地震时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

1.0.4 隔震建筑的结构构件、非结构构件和附属设备的使用功能有专门要求时，除满足基本设防目标外，尚应满足结构构件、非结构构件和附属设备的抗震性能设防要求。

1.0.5 甲类建筑或其他有特殊要求的建筑，根据功能要求，可采用高于本标准第1.0.3条的基本设防目标。

1.0.6 隔震建筑宜采用性能化设计。

1.0.7 一般情况下，建筑的抗震设防烈度或地震动参数，应采用现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015确定的地震基本烈度或地震动参数。

1.0.8 建筑的隔震设计，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2术语和符号

## 2.1 术语

2.1.1 隔震建筑 isolated building

在建筑物中设置隔震装置而形成的结构体系。包括上部结构、隔震层、下部结构和基础。隔震房屋和隔震结构的定义与此相同。

2.1.2 隔震层 isolation layer

设置在被隔震的上部结构与下部结构或基础之间的全部隔震装置的总称。包括全部隔震支座、阻尼装置、抗风装置、限位装置、抗拉装置、附属装置及相关的支承或连接构件。

2.1.3 上部结构super-structure above the isolation layer

隔震结构中位于隔震层以上的部分。

2.1.4 下部结构sub-structure below the isolation layer

隔震结构中位于隔震层以下的部分，不包括基础。

2.1.5 等效阻尼比 equivalent damping ratio

隔震结构往复运动时，相对于隔震层或隔震支座某特定水平位移，与隔震层（或隔震支座）所耗散的能量相对应的阻尼比。

2.1.6 等效刚度 equivalent stiffness

隔震结构往复运动时，相对于隔震层或隔震支座）某特定水平位移，隔震层或隔震支座）所承受的荷载与相应位移的比值。其值可取荷载—位移曲线在对应位移点的割线刚度。

2.1.7 阻尼装置damping device

设置在隔震层的吸收并耗散地震输入能量而使隔震层振动位移反应衰减的装置。

2.1.8 抗风装置anti-wind device

隔震结构中抵抗风荷载的装置。可以是隔震支座的组成部分，也可以单独设置。

2.1.9 抗拉装置anti-tension device

隔震结构中抵抗拉应力的装置。隔震支座出现拉应力时采用。

2.1.10 限位装置stopper

限制隔震层在最不利状态下产生超过水平容许位移的装置。

2.1.11 摩阻力frictional resistance

弹性滑板隔震支座和摩擦摆隔震支座的摩擦阻力。

2.1.12 橡胶隔震支座laminated rubber isolation bearing

在地震区，用于房屋、桥梁或其他结构隔震的橡胶支座，包括天然橡胶支座LNR、铅芯橡胶支座LRB、高阻尼橡胶支座HDR。

2.1.13 弹性滑板隔震支座 elastic slide bearing

由弹性材料与摩擦滑板组成的隔震支座。

2.1.14 摩擦摆隔震支座 friction pendulum system

具有特定形状的固体块在弧面板中摩擦摆动的隔震支座，通过滑动界面摩擦消耗地震能量。

2.1.15 弹簧隔震支座spring isolator

具有隔离并衰减震动功能的钢制弹簧支撑元件

2.1.16 底部剪力比 base shear ratio

设防烈度地震作用下，建筑结构隔震后与隔震前隔震层上部结构底部剪力之比值。

2.1.17 屋盖隔震 roof isolation

隔震层设置在建筑物顶层屋盖与柱顶之间的隔震形式。

2.1.18 极限安全地震动ultimate safety ground motion

核电厂设计基准地震动的较高水准，是对应极限安全要求的地震动，通常为预估的核电厂所在地区可能遭遇的最大潜在地震动，对应的年超越概率为10-4。

2.1.19 运行安全地震动operational safety ground motion

核电厂设计基准地震动的较低水准，该地震动主要用于核电厂运行安全控制、设计中的荷载组合与应力分析等。

2.1.20 简易隔震支座 simple isolation bearing

质量轻、无传统隔震支座复杂连接构造的隔震支座。

2.1.21 天然橡胶隔震支座linear natural rubber bearing

支座中的弹性材料为天然橡胶的橡胶隔震支座

2.1.22 铅芯橡胶隔震支座 lead rubber bearing

支座中含有铅芯的橡胶隔震支座

2.1.23 高阻尼橡胶隔震支座 high damping rubber bearing

支座中的弹性材料为高阻尼橡胶的橡胶隔震支座

## 2.2 主要符号

2.2.1 作用和作用效应

—— 永久荷载；

—— 极限安全地震作用；

—— 结构总水平地震作用标准值；

—— 结构总竖向地震作用标准值；

—— 隔震层的水平剪力；

—— j振型i质点的水平地震作用标准值；

—— 质点i或第i层的水平地震作用标准值；

—— 混凝土轴心抗压强度标准值；

—— 质点i的竖向地震作用标准值；

—— j振型i质点x方向的水平地震作用标准值；

—— j振型i质点y方向的水平地震作用标准值；

—— j振型i质点转角方向的水平地震作用标准值；

—— 上部结构总重力荷载代表值；

—— 集中于第i质点或第i楼层重力荷载代表值；

—— 集中于第j质点或第j楼层重力荷载代表值；

—— 结构等效总重力荷载；

—— 活荷载；

—— 节点左、右梁端截面逆时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和；

—— 节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和；

—— 梁左端逆时针或顺时针方向截面组合的弯矩设计值；

—— 梁右端逆时针或顺时针方向截面组合的弯矩设计值；

—— 柱上、下端顺时针方向截面组合的弯矩设计值；

—— 柱上、下端逆时针方向截面组合的弯矩设计值；

—— 钢筋混凝土柱考虑设防地震作用组合的轴压力设计值；

—— 钢筋混凝土柱在设防地震作用下的轴压力设计值；

—— 钢筋混凝土柱在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值；

Q    —— 隔震支座水平剪力；

—— 构件承载力设计值；

—— 构件承载力标准值；

—— 荷载组合的效应设计值；

—— 水平地震作用标准值的效应；

—— 地震作用标准值的组合效应；

—— 竖向地震作用标准值的效应；

—— 第i振型水平地震作用效应；

—— 第j振型水平地震作用效应；

—— 重力荷载代表值的效应；

—— 永久荷载标准值的效应；

—— 楼面活荷载标准值的效应；

—— 风荷载标准值的效应；

—— x向单向水平地震作用效应；

—— y向单向水平地震作用效应；

—— 设防地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移；

—— 隔震层的水平位移；

—— 第i个隔震支座的水平位移；

—— 第i个隔震支座的水平位移限值；

—— 罕遇地震作用下隔震层水平位移；

—— 罕遇地震、极罕遇地震下第i个隔震支座考虑扭转的水平位移；

—— 罕遇地震、极罕遇地震作用下弹塑性层间位移；

—— 底部加强部位剪力墙截面剪力设计值；

—— 隔震层在罕遇地震作用下的水平剪力；

—— 地震作用标准值的构件剪力；

—— 第i层对应于水平地震作用标准值的剪力；

—— 在重力荷载代表值作用下按简支梁计算的梁端截面剪力设计值；

—— 重力荷载代表值作用下的构件剪力；

—— 抗风装置的水平承载力设计值；

—— 底部加强部位剪力墙截面考虑地震作用组合的剪力计算值；

—— 风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值；

—— j振型i质层在x方向的水平相对位移；

—— j振型i质层在y方向的水平相对位移；

—— j振型i层的相对扭转转角；

—— 弹性层间位移角限值；

—— 弹塑性位移角限值；

2.2.2 材料性能

—— 隔震支座中水平屈服剪力调整系数；

—— 混凝土轴心抗压强度设计值；

—— 铅芯剪切模量；

—— 橡胶剪切模量；

—— 隔震支座屈服前水平刚度设计值；

—— 隔震支座或隔震层等效水平刚度；

—— 第j隔震支座由试验确定的水平等效刚度；

—— 由铅芯部分提供的水平刚度；

—— 天然橡胶隔震支座水平刚度设计值；

——支座屈服后水平刚度设计值；

—— 隔震支座水平屈服力设计值；

—— 支座承受的竖向荷载；

—— 隔震层等效阻尼比；

—— 第j隔震支座由试验确定的等效阻尼比；

—— 叠层橡胶支座水平剪切应变；

—— 隔震支座中铅芯剪切屈服应力；

—— 压应力；

—— 滑移速度。

2.2.3 几何参数

—— 钢筋混凝土柱全截面面积；

—— 剪力墙端部暗柱中型钢或墙内钢板的截面面积；

—— 铅芯横截面积；

—— 不含橡胶层中间开孔面积叠层橡胶横截面积；

—— 剪力墙墙内钢板的横截面面积；

—— 结构平面正交方向的短边长；

—— 偏心距；

—— 计算楼层层高；

—— 房屋第层距室外地面的高度；

—— 柱的净高；

—— 结构平面正交方向的长边长；

—— 梁的净跨；

——  i层的转动半径；

—— 摩擦摆隔震支座滑移面球半径；

—— 橡胶层总厚度；

—— 第i个隔震支座与隔震层刚心之间在计算主轴法线方向的投影；

2.2.4 计算系数

—— 既有建筑水平地震作用调整系数；

—— 屈服后隔震支座水平刚度调整系数；

—— 地震影响系数；

—— 地震影响系数最大值；

——  j振型周期的地震影响系数；

—— 竖向地震影响系数的最大值；

—— 相应于隔震结构基本周期的设防地震时水平地震影响系数；

—— 罕遇地震作用下的地震影响系数值；

—— 隔震结构底部剪力比；

—— 曲线下降段的衰减指数；

—— 水平地震作用分项系数；

—— 竖向地震作用分项系数；

—— 永久荷载分项系数；

——  j振型的参与系数；

—— 考虑结构设计使用年限的荷载调整系数；

—— 楼面活荷载分项系数；

—— 构件承载力抗震调整系数；

—— 计入扭转的j振型的参与系数；

—— 风荷载的分项系数；

—— 结构重要性系数；

ζ    —— 阻尼比；

—— 铅芯橡胶隔震支座等效阻尼比；

—— 水平地震剪力系数；

—— 阻尼调整系数；

—— 柱端弯矩增大系数；

—— 第i个隔震支座的扭转影响系数；

—— 滑移面摩擦系数；

—— 轴压比调整系数；

—— j振型与i振型的耦联系数；

—— 楼面活荷载组合值系数系数；

—— 风荷载组合值系数。

2.2.5 其他

—— 结构计算总层数；

—— 修正后温度；

—— 隔震支座第一形状系数；

—— 隔震支座第二形状系数；

—— 隔震结构自振周期；

—— 特征周期；

—— 修正前温度；

—— 钢筋混凝土柱考虑设防地震组合作用的轴压比；

—— 近场系数；

# 3  基本规定

## 3.1 一般要求

3.1.1 隔震建筑的抗震设防类别应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定确定。甲类建筑宜按本地区设防烈度提高一度的要求进行设计。

3.1.2 隔震建筑结构适用的高宽比和最大高度宜满足相应抗震结构类型的要求；对有特殊要求的结构应进行专门研究和论证，并采取有效安全措施。

3.1.3 隔震建筑设计，应根据建筑抗震设防类别、设计地震动参数、场地条件、建筑结构类型和使用要求，确定合理的隔震方案。

3.1.4 建筑隔震结构，应按设防地震、罕遇地震、极罕遇地震三水准进行设计。除本标准特别规定外，在设防地震作用下，应进行结构以及隔震支座的承载力和变形验算；在罕遇地震作用下，应进行结构以及隔震支座的变形验算，并对隔震支座的承载力进行验算；在极罕遇地震作用下，应进行隔震支座的变形验算，对甲类和房屋高度超过24m的乙类建筑或有较高要求的建筑还需对结构进行变形验算。

3.1.5 隔震层中承重构件，包括隔震支座、支墩、支柱及连接件等的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限。隔震层中的非承重构件或部件的设计使用年限若低于建筑结构的设计使用年限时，在设计中应注明并预设可更换措施。

## 3.2 场地、地基和基础

3.2.1 隔震建筑的场地宜选择对抗震有利地段，避开不利地段，当无法避开时应采取有效的措施。不应选择危险地段。

3.2.2 建筑场地宜为I、II、III类，当场地为IV类时，应采取有效措施。

3.2.3 隔震建筑的地基应稳定可靠，对不满足要求的地基，应进行详细的结构分析并采取可靠的措施。核电厂应选取岩性地基。

3.2.4 隔震建筑地基基础的设计和抗震验算，应满足本地区抗震设防烈度按隔震结构地震作用计算的要求。

3.2.5 隔震建筑地基基础的抗震措施，应满足本地区抗震设防烈度相应的抗震措施要求。对甲类建筑、乙类建筑的抗液化措施，应按提高一个液化等级确定，直至全部消除液化沉陷。

## 3.3 试验和观测

3.3.1 对甲类隔震建筑、体型复杂或有特殊要求的隔震建筑，宜采用结构模型的模拟地震振动台试验对隔震方案进行验证。

3.3.2 对较重要或有特殊要求的隔震建筑，应设置地震反应观测系统。对核电厂隔震结构，尚应设置地震监测与报警系统。

# 4  地震作用和结构隔震验算

## 4.1 一般规定

4.1.1 隔震建筑的地震作用，应符合下列规定：

1 一般情况下，应在至少包含两个主轴方向的多个方向上分别计算建筑结构的水平地震作用，各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担；

2 有斜交抗侧力构件的结构，当相交角度大于15°时，应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

3 对平面不规则建筑，应计入双向水平地震作用下的扭转影响；其他情况，可采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

4 8度和9度时的长悬臂或大跨结构，及9度时的高层建筑结构，应计算竖向地震作用。

4.1.2 隔震结构分析模型，应符合下列规定：

1 所选取的分析模型应能准确反映结构中构件的实际受力状况；

2 隔震层上部和下部结构可选多质点系、空间杆系、空间杆－墙板元或壳元、连续体及其它组合有限元等计算模型；

3 隔震层的隔震支座和阻尼器应选择能正确反映其特性的计算单元。

4.1.3 隔震结构地震作用计算，除特殊要求外，可采用下列方法：

1房屋高度不超过24米、上部结构以剪切变形为主、质量和刚度沿高度分布比较均匀且隔震支座类型单一的隔震建筑，可采用底部剪力法；

2 除1款外的隔震结构应采用振型分解反应谱法；

3对于高度大于60米，体型不规则，隔震层隔震支座、阻尼装置及其他装置的组合比较复杂的隔震建筑，尚应采用时程分析法进行补充计算。每条时程曲线计算所得结构底部剪力不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

4.1.4 当隔震结构处于发震断层5km以内时，其水平地震作用计算应考虑近场影响，乘以增大系数。对设防烈度8度及以上时，2km以内宜取1.5，2km以外可取不小于1.25。

## 4.2设计反应谱和地震动输入

4.2.1 当隔震结构的阻尼比为0.05时的地震影响系数，应根据烈度、场地类别、特征周期和隔震结构自振周期按图4.2.1采用，其最大值αmax应按表4.2.1采用。

场地特征周期应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的有关规定确定，罕遇地震和极罕遇地震作用时，场地特征周期应分别增加0.05s和0.10s。

图4.2.1  地震影响系数曲线

注：1 图中横坐标为周期，纵坐标为地震影响系数；

2 图中为地震影响系数最大值；

3 图中为隔震结构自振周期；

4 图中为场地特征周期；

5 图中为曲线下降段的衰减指数；

6 图中为阻尼调整系数。

表4.2.1  阻尼比为0.05时水平地震影响系数最大值αmax

| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设防地震 | 0.12 | 0.23（0.34） | 0.45（0.68） | 0.90 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50（0.72） | 0.90（1.20） | 1.40 |
| 极罕遇地震 | 0.36 | 0.70（1.00） | 1.35（2.00） | 2.70 |

注：括号中数值为7度和8度时用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

4.2.2 隔震结构自振周期、等效刚度和等效阻尼比，应根据隔震层中隔震装置及阻尼装置经试验所得滞回曲线，对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值计算，并应符合下列规定：

1对采用底部剪力法计算并仅采用橡胶隔震支座的建筑隔震结构，隔震层橡胶隔震支座水平剪切位移在设防地震作用时可取100%，罕遇地震作用时可取250%，极罕遇地震作用时可取400%；

2除1款以外的建筑隔震结构，可按对应不同地震烈度作用时的设计反应谱进行迭代确定，也可采用时程分析法计算取值。

4.2.3 当隔震结构的阻尼比不等于0.05时，其水平地震影响系数α曲线应按本标准图4.2.1确定；形状参数应按下列规定调整：

1曲线下降段的衰减指数应按下式确定：

（4.2.3-1）

式中：	γ ——曲线下降段的衰减指数；

ζ ——阻尼比，取隔震结构振型阻尼比。

2 阻尼调整系数应按下式确定：

（4.2.3-2）

式中：	——阻尼调整系数，当小于0.55时，应取0.55。

4.2.4 隔震结构采用时程分析方法计算时，地震动加速度时程曲线的选择合成，应符合下列规定：

1实际强震记录地震动加速度时程曲线，应根据地震烈度、设计地震分组、场地类别进行归类，并依据相似原则进行选择。人工模拟地震动加速度时程曲线，应满足设计反应谱的基本要求。设计地震加速度峰值应按表4.2.4采用。

2一般情况下，多组时程曲线的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。实际强震记录地震动加速度时程曲线在对应于隔震结构主要振型对应周期点附近时，每条实际强震记录对应的反应谱与设计反应谱的谱值最大偏差不应超过20%; 所合成的人工模拟加速度时程曲线对应的反应谱与设计反应谱在对应于隔震结构各周期点的偏差平均值不宜大于5%，最大偏差不宜大于10%。在人工模拟地震动加速度合成时，宜考虑不同阻尼比对反应谱的影响和天然相位信息的非平稳特征对结构响应的影响。

表4.2.4  设计地震加速度峰值

| 地震影响 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设防烈度 | 0.05g | 0.10g（0.15g） | 0.20g（0.30g） | 0.40g |
| 罕遇地震 | 0.125g | 0.220g（0.310g） | 0.400g（0.510g） | 0.620g |
| 极罕遇地震 | 0.16g | 0.32g（0.46g） | 0.60g（0.84g） | 1.08g |

注：设计地震加速度峰值相当于现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015中的地震动峰值加速度。

## 4.3 地震作用计算

4.3.1 采用底部剪力法时，隔震房屋上部结构的地震作用标准值，应按下列规定计算：

1 结构总水平地震作用标准值，应按下列公式计算：

(4.3.1-1)

式中：Fek—— 结构总水平地震作用标准值（kN）;

(1 —— 相应于隔震结构基本周期的设防地震时水平地震影响系数；应按本标准第

4.2.2条计算确定；其中计算隔震结构的基本周期时其刚度可取隔震层等效

刚度，阻尼比可取隔震层等效阻尼比；

G —— 上部结构总重力荷载代表值（kN），等于集中于各质点重力荷载代表值之和；集中于各质点的重力代表值应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定计算。

2 质点i的水平地震作用标准值，可按下式计算：

（i=1,∙∙∙,n）                  (4.3.1-2)

式中：—— 质点i的水平地震作用标准值（kN）；

—— 集中于第i质点重力荷载代表值（kN）；

—— 集中于第j质点重力荷载代表值（kN）。

4.3.2 采用振型分解反应谱法时，应对隔震层与上部结构进行整体分析，其中隔震体系的非线性可按等效线性化的迭代方式考虑，且地震作用和作用效应的计算应符合下列规定：

1对不进行扭转耦联计算的隔震结构，应按下列规定计算其地震作用效应：

1) 结构j振型i质点的水平地震作用标准值，应按下式确定：

（4.3.2-3）

式中：  ——  j振型i质点的水平地震作用标准值（kN）；

——  j振型周期的地震影响系数，应按本标准第4.2.1、4.2.2条确定；

——  j振型i质点水平相对位移（mm），振型向量按本标准附录A公式

（A.0.1-1）计算；

——  j振型的参与系数，按本标准附录B中公式（A.0.1-2）计算 。

2) 当相邻振型的周期比小于0.85时，水平地震作用效应，包括弯矩、剪力、轴向力和变形等可按下式确定：

（4.3.2-4）

式中：	—— 地震作用标准值的组合效应；

—— 第j振型水平地震作用效应；

—— 第j振型水平地震作用效应的非比例阻尼影响参数，按本标准附录A.0.2-1计算。

2 考虑扭转耦联影响时，各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角共三个自由度，隔震结构的地震作用效应，应按下列规定计算：

1) 结构j振型i质点的水平地震作用标准值，应按下列公式确定：

（4.3.2-5）

（4.3.2-6）

（4.3.2-7）

式中：——为j振型i质点的x方向水平地震作用标准值（kN）；

——为j振型i质点的y方向水平地震作用标准值（kN）；

——为j振型i质点的转角方向水平地震作用标准值（kN）；

——为j振型i层质心在x方向水平相对位移（mm）；

——为j振型i层质心在y方向水平相对位移（mm）；

——j振型i层的相对扭转转角（rad）；

——i层的转动半径，取i 层绕质心转动惯量除该层质量的商的正二次方根；

——计入扭转的j 振型的参与系数，地震作用不同方向时，该系数由本规

范式（A.0.1-3）中地震作用位置向量r确定。

2) 单向水平地震作用效应，可按下式确定：

（4.3.2-8）

（4.3.2-9）

式中：——地震作用标准值的扭转效应；

——第j振型水平地震作用效应，可取前9~15个振型；

——第k振型水平地震作用效应，可取前9~15个振型；

——j振型与k振型的耦联系数；

——j振型的阻尼比；

——k振型的阻尼比；

——k振型与j振型的自振周期比。

3) 双向水平地震作用效应，可按下式中的较大值确定：

（4.3.2-10）

或               （4.3.2-11）

式中：

Sx——x向水平地震作用（kN），按式（4.3.3-4）计算的地震效应；

Sy——y向水平地震作用（kN），按式（4.3.3-4）计算的地震效应。

3当隔震层阻尼比小于10%，且高度不超过24m、上部结构以剪切变形为主、质量和刚度沿高度分布比较均匀且隔震支座类型单一的隔震建筑，可采用本标准附录A.03的公式进行计算。

4.3.3 当采用时程分析法时，计算模型的确定应符合下列规定：

1 对甲类、乙类或丙类不规则隔震建筑，隔震体系的计算模型宜考虑结构杆件的空间分布、隔震支座的位置、隔震房屋的质量偏心、在两个水平方向的平移和扭转、隔震层的非线性阻尼特性以及荷载－位移关系特性。

2 对丙类规则隔震建筑，可采用层间模型。

3 在设防地震作用下，隔震房屋上部和下部结构的荷载—位移关系特性可采用线弹性力学模型；隔震层应采用隔震产品试验提供的滞回模型，按非线性阻尼特性以及非线性荷载－位移关系特性进行分析。在罕遇和极罕遇地震作用下，隔震房屋上部和下部结构宜采用弹塑性分析模型。

4 隔震支座单元应能够模拟隔震支座水平非线性和竖向非线性特性;计算分析时，按实际荷载工况顺序依次加载，即采用非线性组合法。

4.3.4 采用时程分析法时，应选用足够数量的实际强震记录加速度时程曲线和人工模拟地震动加速度时程曲线进行输入。宜选取不少于2组人工模拟加速度时程曲线和不少于5组实际强震记录加速度时程曲线。地震作用取7组加速度时程曲线计算结果的平均值。

4.3.5 采用振型分解法和时程分析法同时计算时，地震作用应取时程分析法与振型分解反应谱法的包络值。

4.3.6 对甲类和房屋高度超过24m的乙类隔震建筑，宜采用不少于两种程序对地震作用计算结果进行比较分析。

4.3.7 9度抗震设防的隔震高层建筑，竖向地震作用的计算应符合下列规定：

1采用振型分解反应谱法计算竖向地震作用时，其竖向地震影响系数最大值可采用本标准第4.2.1条规定的水平地震影响系数最大值的65%，但特征周期可均按设计地震第一组采用。

2一般情况下，计算竖向地震作用下隔震层以上结构的竖向地震作用标准值时，可视各楼层为质点；楼层的竖向地震作用效应标准值可按各构件承受的重力荷载代表值的比例分配，并宜乘以增大系数1.5（图4.3.7）。竖向地震作用标准值应按下列公式确定：

（i=1,∙∙∙,n）                    (4.3.7-1)

（i=1,∙∙∙,n）                 (4.3.7-2)

式中：	——结构总竖向地震作用标准值（kN）；

——质点i的竖向地震作用标准值（kN）；

Geq——结构等效总重力荷载（kN），可取其重力荷载代表值的75％；

——竖向地震影响系数的最大值，可取水平地震影响系数最大值的65％；

Gi、Gj——分别集中于第i、j质点重力荷载代表值（kN）。

图4.3.7  隔震结构竖向地震作用计算简图

3隔震层竖向阻尼比取值可取上部结构阻尼比，且不宜大于0.05。

4.3.8对于长悬臂和大跨结构的竖向地震作用标准值，8度（0.20g）、8度（0.30g）、9度（0.40g）时分别不应小于该结构、构件重力荷载代表值的20%、30%、40%。

## 4.4构件截面设计

4.4.1 隔震建筑结构构件的承载力应按下列公式验算：

持久设计状态、短暂设计状态

（4.4.1-1）

地震设计状态

（4.4.1-2）

式中： ——结构重要性系数，对甲类建筑和乙类建筑的结构构件不应小于1.1，对丙

类建筑的结构构件不应小于1.0；

——作用组合的效应设计值，应符合本标准第4.4.2~4.4.6条的规定；

——构件承载力设计值；

——构件承载力抗震调整系数。

4.4.2 持久设计状态和短暂设计状态下，当荷载与荷载效应按线性关系考虑时，荷载基本组合的效应设计值应按下式确定：

（4.4.2）

式中： ——荷载组合的效应设计值；

——永久荷载分项系数；

——楼面活荷载分项系数；

——风荷载的分项系数；

——考虑结构设计使用年限荷载调整系数，设计使用年限为50年时取1.0，设

计使用年限为100年时取1.1；

——永久荷载效应标准值；

——楼面活荷载效应标准值；

——风荷载效应标准值；

——楼面活荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应取0.7；当可变

荷载效应起控制作用时应取1.0或0.7；对书库、档案库、储藏室、通风

机房与电梯机房，楼面活荷载组合值系数取0.7的场合应取为0.9；

——风荷载组合值系数，当永久荷载效应起控制作用时应取0.0；当可变荷载效

应起控制作用时应取0.6或1.0；

4.4.3 持久设计状况和短暂设计状况下，荷载基本组合的分项系数应按下列规定采用：

1 永久荷载的分项系数，其效应对结构承载力不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35；当其效应对结构承载力有利时，应取1.0；

2 楼面活荷载的分项系数，一般情况下应取1.4；

3 风荷载的分项系数应取1.4。

4.4.4 地震设计状况下，隔震结构构件设计采用不计入风荷载效应的地震基本组合，并根据本标准第1.0.3条的设防目标进行设防地震作用下的承载力设计。

4.4.5 在设防地震作用下，隔震结构构件的设计应符合下列规定，并按表4.4.5采用：

1关键构件的抗震承载力应符合下式规定：

(4.4.5-1)

式中：——构件承载力设计值和承载力抗震调整系数比值；

——重力荷载代表值的效应；

——重力荷载代表值的分项系数；

——水平地震作用标准值的效应，不需考虑与抗震等级有关的增大系数；

——水平地震作用分项系数；

——竖向地震作用标准值的效应，不需考虑与抗震等级有关的增大系数；

——竖向地震作用分项系数。

表 4.4.5 关键构件在地震设计状况时荷载和作用的分项系数

| 参与组合的荷载和作用 |  |  |  | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力荷载及水平地震作用 | 1.2 | 1.3 | —— | 隔震结构设计均应考虑 |
| 重力荷载及竖向地震作用 | 1.2 | —— | 1.3 | 8度、9度抗震设计时考虑 |
| 重力荷载、水平地震及竖向地震作用 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 8度、9度抗震设计时考虑 |
|  | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |

2普通竖向混凝土构件的受剪承载力应符合本标准式（4.4.5-1）的规定，正截面承载力应符合式（4.4.6-2）的规定。普通竖向钢构件的承载力应符合式(4.4.5-2)的规定。8度及9度抗震设计时，普通竖向构件正截面承载力尚应符合式（4.4.5-3）的规定：

(4.4.5-2)

(4.4.5-3)

式中：——构件承载力标准值（kN）。

3耗能构件的抗剪承载力应符合本标准式（4.4.6-2）的规定，构件正截面承载力尚应符合下式规定：

(4.4.5-4)

4.4.7采用时程分析方法进行结构设计时，地震动加速度记录作用下的构件内力设计值，可根据构件类型选取主导内力在各个时刻的最大值及同时出现的其它内力分量。

4.4.8 设防地震作用计算时，隔震结构各楼层对应于地震作用标准值的剪力，应符合下式规定：

（4.4.8）

式中：——第i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力（kN）；

——水平地震剪力系数，不应小于表4.4.8规定的值；对于竖向不规则结构的

薄弱层，尚应乘以增大系数，增大系数取值1.15；

——隔震结构底部剪力比，当计算的小于0.3时，应取0.3；

——水平设防地震与多遇地震影响系数最大值的比值；

——第j层的重力荷载代表值（kN）；

——结构计算总层数。

楼层最小剪力应符合表4.4.8的规定。对于基本周期介于3.5s和5.0s之间的结构，允

许采用线性插值取值；7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g

的地区。

表4.4.8 楼层最小地震剪力系数值

| 类别 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭转效应明显或 基本周期小于3.5s的结构 | 0.008 | 0.016（0.024） | 0.032（0.048） | 0.064 |
| 基本周期大于5.0s的结构 | 0.006 | 0.012（0.018） | 0.024（0.036） | 0.048 |

## 4.5上部结构变形验算

4.5.1 上部结构在设防地震作用下，结构楼层内最大的弹性层间位移应符合下式规定：

（4.5.1）

式中：——设防地震作用标准值产生的楼层内最大的弹性层间位移（mm）；

——弹性层间位移角限值（mm），应符合表4.5.1的要求；

——计算楼层层高（mm）。

表4.5.1  隔震层以上结构层间弹性位移角限值

| 抗震设防类别 结构类型 | 甲类 | 乙类 | 丙类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/550 | 1/450 | 1/400 |
| 钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/800 | 1/600 | 1/550 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/1000 | 1/800 | 1/750 |
| 钢结构 | 1/300 | 1/250 | 1/200 |

4.5.2上部结构在罕遇地震、极罕遇地震作用下，结构楼层内最大的弹塑性层间位移，应符合下式规定：

（4.5.2）

式中：——在罕遇地震、极罕遇地震作用下弹塑性层间位移（mm），宜采用动力弹

塑性时程分析方法；对规则建筑，也可采用静力弹塑性分析方法或等效

线性化方法；

——弹塑性位移角限值（mm），应符合表4.5.2的规定。

表4.5.2  隔震层以上结构层间罕遇地震作用下弹塑性位移角限值

| 结构类型 | 罕遇地震 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/150 |
| 钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/250 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/300 |
| 钢结构 | 1/120 |

4.5.3甲乙类隔震建筑的上部结构在极罕遇地震作用下，结构楼层内最大的弹塑性层间位移，应符合本标准式（4.5.2）的规定，弹塑性位移角限值应符合表4.5.3规定：

表4.5.3  隔震层以上结构层间极罕遇地震作用下弹塑性位移角限值

| 结构类型 | 极罕遇地震 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/50 |
| 底部框架砌体房屋中的框架-抗震墙、钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/100 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/120 |
| 钢结构 | 1/50 |

## 4.6 隔震层设计

4.6.1 隔震层设计应符合下列规定：

1 阻尼装置、抗风装置、限位装置可与隔震支座合为一体，亦可单独设置；

2同一建筑隔震层选用多种类型、规格的隔震装置时，每个隔震装置的承载力和水平变形能力应能充分发挥。所有隔震装置的竖向变形应保持一致，在重力荷载代表值作用下的竖向变形值与平均变形值的偏差不宜大于30%；

3当隔震层采用隔震支座和阻尼器时，应确保隔震层在地震后基本恢复原位，在罕遇地震作用下其总水平弹性恢复力与总水平摩阻力之比不应小于1.2。

4.6.2 隔震层的布置，应符合下列规定：

1 隔震层宜设置在结构的底部或中下部，其隔震支座应设置在受力较大的位置，隔震支座的规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求由计算确定；

2 隔震层刚度中心宜与质量中心重合，偏心率不应大于3%；

3 隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应，当不对应时应采用结构转换措施；

4隔震支座底面宜布置在相同标高位置上；当隔震层的隔震装置处于不同标高时，应保证隔震装置共同工作，在罕遇地震作用下，不同标高的相邻隔震层的层间剪切位移角不应大于1/2000；

5 同一支承处采用多个隔震支座时，隔震支座之间的净距不应小于安装和更换所需的空间尺寸；

6 宜在建筑中合理布置隔震层的阻尼装置或抗风装置。

4.6.3 隔震层的橡胶隔震支座的压应力和水平位移，应符合下列规定：

1 橡胶隔震支座在重力荷载代表值作用下的竖向压应力设计值，不应超过表4.6.3-1的规定；滑板隔震支座在重力荷载代表值作用下的竖向压应力设计值不应超过表4.6.3-2的规定；

2 橡胶隔震支座在表4.6.3-1所列的压应力下的设计极限水平位移，不应大于其有效直径的0.55倍和支座内部橡胶总厚度3.0倍二者的较小值；其破坏极限水平位移不应大于支座内部橡胶总厚度4.0倍；

3在经历相应设计基准期的耐久性试验后，橡胶隔震支座刚度、阻尼特性变化不应超过初期值的±20％；徐变量不应超过支座内部橡胶总厚度的5%；

4隔震支座压应力限值应符合表4.6.3-1、4.6.3-2规定。对于橡胶隔震支座，竖向压应力设计值应按永久荷载和可变荷载的组合计算，楼面活荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定乘以折减系数；当橡胶隔震支座的第二形状系数小于5.0时，应降低平均压应力限值：小于5不小于4时降低20%，小于4不小于3时降低40%；外径小于300mm的橡胶隔震支座，丙类建筑的压应力限值为10MPa。对于弹性滑板隔震支座，橡胶支座部及滑移材料的压应力限值均应满足该表，隔震支座部外径不宜小于300mm。

表4.6.3-1橡胶隔震支座在重力荷载代表值下的压应力限值

| 建筑类别 | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压应力限值(MPa) | 10 | 12 | 15 |

表4.6.3-2弹性滑板隔震支座在重力荷载代表值下的压应力限值

| 建筑类别 | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压应力限值（MPa） | 12 | 15 | 20 |

4.6.4隔震层的水平刚度和阻尼，应符合下列规定：

1隔震层的水平等效刚度和等效阻尼比，可按下列公式计算：

(4.6.4-1)

(4.6.4-2)

式中：  ——隔震层等效阻尼比；

——隔震层水平等效刚度（kN/mm）；

—— j隔震支座由试验确定的等效阻尼比；隔震层设置阻尼装置时，应包括相

应的阻尼比；

——包括阻尼器在内的隔震支座j由试验确定的水平等效刚度（kN/mm）。

2 由试验确定隔震支座设计参数时，竖向荷载应采用本标准表4.6.3-1、4.6.3-2规定的压应力限值；滞回曲线应按隔震层中全部隔震装置经试验得到。计算对应不同地震烈度作用时的隔震层水平位移值后，求得隔震层的等效刚度和等效阻尼比。

4.6.5罕遇地震、极罕遇地震作用下隔震支座的水平位移可根据以下原则确定：

1按基于振型分解法和时程分析法对隔震体系整体分析得到的隔震层实际位移幅值确定；

2 采用底部剪力法确定地震作用的隔震结构，其隔震层位移可采用如下简化方法：

（4.6.5-1）

当隔震支座的平面布置为矩形或接近矩形，但上部结构的质心与刚心不重合时，隔震支座位移可按下式计算：

（4.6.5-2）

（4.6.5-3）

（4.6.5-4）

（4.6.5-5）

式中：——第i个隔震支座的水平位移（mm）；

——隔震层的水平位移（mm）；

——隔震层的水平剪力（kN）；

——隔震层的水平等效刚度（kN/mm）；

——第i个隔震支座的扭转影响系数，取考虑扭转和未考虑扭转时i支座计算位

移的比值；当采用三维模型进行计算时，扭转影响系数取1；当隔震层以上结构的质心与隔震层刚度中心在两个主轴方向均无偏心时，隔震层边端支座的扭转影响系数不应小于1.15；

—— 偏心率，为静偏心距与偶然偏心距之和；静偏心距为隔震房屋上部结构质心与隔震层刚心之间距离在计算主轴法线方向的投影，偶然偏心距取计算主轴法线方向结构平面边长的2%，对边支座，；同时考虑双向地震作用的扭转时，应取下式中的较大值且：

——第i个隔震支座与隔震层刚心之间在计算主轴法线方向的投影（mm）；

——结构平面宽向边长（mm）；

——结构平面长向边长（mm）。

4.6.6罕遇地震、极罕遇地震作用下隔震支座的水平位移，应符合下列规定：

(4.6.6)

式中： ——罕遇地震、极罕遇地震作用下第i个隔震支座考虑扭转水平位移（mm）；

——第i个隔震支座的水平位移限值（mm）；对橡胶隔震支座，应满足本标准第4.6.3条的要求。

4.6.7隔震层抗风装置，应符合下式要求：

(4.6.7)

式中：——抗风装置的水平承载力设计值（kN）；当抗风装置是隔震支座的组成

部分时，可取隔震支座的水平屈服荷载设计值；当抗风装置单独设置时，

可取抗风装置的水平承载力，按材料屈服强度设计值确定；

——风荷载分项系数，可取1.4；

——风荷载作用下隔震层的水平剪力标准值（kN）。

4.6.8隔震房屋抗倾覆验算应符合下列规定：

1隔震房屋抗倾覆验算应进行结构整体抗倾覆验算和隔震支座拉压承载能力验算；

2 结构整体抗倾覆验算时，应按罕遇地震作用计算倾覆力矩，并按上部结构重力代表值计算抗倾覆力矩，抗倾覆力矩与倾覆力矩之比不应小于1.2；

3 隔震层在罕遇地震下应保持稳定，不宜出现不可恢复的变形。橡胶支座在罕遇水平和竖向地震共同作用下，其最大拉、压应力应满足本标准第7.2.1条的要求。

4.6.9隔震支座连接预埋件和连接螺栓的验算，应取支座在轴向压力、轴向拉力、水平剪力和弯矩共同作用下的受力状态，宜按本标准附录C的规定验算。

## 4.7隔震层下部结构

4.7.1 隔震层下部结构的承载力验算，应考虑上部结构传来的轴力、弯矩、水平剪力以及由隔震层水平变形产生的附加弯矩，可按本标准附录C规定计算。

4.7.2隔震层支墩、支柱及相连构件，应采用在罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和弯矩进行承载力验算。

4.7.3 隔震层以下的地下室或隔震塔楼下的底盘中直接支撑塔楼结构及其相邻一跨的相关构件，应满足设防地震烈度下的抗震承载力要求，层间位移角限值应满足表4.7.3-1的要求。隔震层以下地面以上的结构在罕遇地震下的层间位移角限值应满足表4.7.3-2的要求。甲乙类建筑尚需进行极罕遇地震作用下的变形验算，其层间位移角限值应满足表4.7.3-3的要求。

表4.7.3-1  隔震层以下结构弹性层间位移角限值

| 下部结构类型 | 设防地震 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/550 |
| 底部框架砌体房屋中的框架-抗震墙、钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/800 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/1000 |
| 钢结构 | 1/250 |

表4.7.3-2  隔震层以下结构弹塑性层间位移角限值

| 下部结构类型 | 罕遇地震 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/250 |
| 底部框架砌体房屋中的框架-抗震墙、钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/300 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/400 |
| 钢结构 | 1/150 |

表4.7.3-3  隔震层以下结构极罕遇地震作用下弹塑性层间位移角限值

| 下部结构类型 | 极罕遇地震 |
| --- | --- |
| 钢筋混凝土框架结构 | 1/100 |
| 底部框架砌体房屋中的框架-抗震墙、钢筋混凝土框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒 | 1/200 |
| 钢筋混凝土抗震墙结构 | 1/250 |
| 钢结构 | 1/80 |

# 5隔震构造要求

## 5.1 一般规定

5.1.1在按本标准第4.6.6条规定设计的隔震层最大变形范围内，隔震结构构造应不阻碍隔震层的正常隔震变形。

5.1.2当门厅入口、室外踏步、室内楼梯、电梯、地下室坡道、车道入口处等穿越隔震层时，不得有任何固定物对上部结构的水平隔震移动形成阻挡，防止产生可能的碰撞。穿越隔震层的楼梯及楼梯扶手在适当部位应断开，并采取有效措施防止断开部分发生碰撞。

5.1.3 可采用相应的限位措施对隔震层超出最大变形设计范围时进行限位保护。

5.1.4隔震层设置在有耐火要求的使用空间时，隔震支座和其它部件应根据使用空间的耐火等级采取相应的防火措施。

5.1.5隔震支座应留有便于观测和维修更换隔震支座的空间，并设置必要的照明、通风等设施。

5.1.6 竖向电梯井穿过隔震层时，可采用悬吊式方案，在罕遇地震作用下，电梯井悬吊部分上下端的层间位移角对于混凝土结构不应大于1/500，对于钢结构不应大于1/200。

5.1.7电梯井周边应留有足够空间以满足上部结构水平位移、检修及清理的要求，在电梯井出入口与外部地面之间应设置滑动盖板。

## 5.2 隔震支座与结构的连接

5.2.1除有特殊规定外，隔震支座与上部结构及下部结构应有可靠的连接，连接的极限强度应高于隔震支座的破坏强度。

5.2.2隔震层顶板，应采用现浇梁板结构，在罕遇地震作用下应保持弹性板厚不应小于160mm。

5.2.3 隔震支墩的柱头应有防止局部受压破坏的构造措施。

5.2.4预埋件的锚固钢筋应与钢板牢固连接。外露的预埋件应按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011进行防锈处理。隔震支座外露的金属部件表面应按现行行业标准《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011进行防腐处理。

## 5.3 上部结构与室外的连接

5.3.1上部结构及隔震层部件应设置竖向隔离缝与周围固定物隔开，与周围固定物的隔离距离不应小于隔震层在罕遇地震下最大水平位移的1.2倍，且不应小于300mm。隔离缝或隔离沟顶部宜设置滑动盖板。滑动盖板应满足最大水平位移的往复移动要求。

5.3.2 上部结构与下部结构之间应设置完全贯通的竖向隔离缝，水平隔离缝高度宜不小于20mm，并应采用柔性材料填塞，进行密封处理。

## 5.4 穿过隔震层的管线

5.4.1 柔性管线在隔震层处预留的伸展长度不应小于隔离缝宽度的1.4倍。

5.4.2重要管道、可能泄露有害介质或可燃介质的管道，隔震层处应采用柔性接头或柔性连接段，预留的伸展长度不应小于隔离缝宽度的1.4倍。

5.4.3 利用构件钢筋作避雷针时，应采用柔性导线连接隔震层上部结构和下部结构的钢筋。其预留的伸展长度不应小于隔离缝宽度的1.4倍。

## 5.5 结构变形缝

5.5.1 隔震结构隔震层顶板混凝土温度缝间距可比现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定可适当延长。

5.5.2 当结构变形缝没有贯穿隔震层顶板时，缝宽按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定确定；当变形缝贯穿隔震层顶板时，缝宽应取相邻建筑最大水平位移之和的1.2倍，且不小于600mm。

## 5.6 检查口及隔震标识

5.6.1 隔震层应设置进人检查口。

5.6.2进人检查口的尺寸应便于人员进入，且满足运输隔震支座、连接板及其它施工器械的要求。

5.6.3隔震建筑应设置标识，标识内容应包括：

1 隔震装置（含隔震支座、阻尼器或其他装置）的型号，规格及维护要求；

2 隔离沟、隔离缝的检查及维护要求。

# 6  隔震支座要求

## 6.1 一般规定

6.1.1隔震层设计时，隔震支座应符合下列规定：

1 隔震支座的性能参数及滞回曲线应经对所用产品试验确定；

2 隔震支座的设置部位，除按计算确定外，尚应便于检查和替换；

3 设计文件上应注明对支座的性能要求，安装前应具有相关产品的第三方型式检验报告及按规定进行第三方出厂检测。

6.1.2隔震支座整体设计使用年限不应低于隔震结构的设计使用年限应不小于50年。

6.1.3 隔震支座的产品要求除满足本标准相关要求外，尚须符合现行国家标准《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3的规定。

## 6.2 隔震支座性能及检验要求

6.2.1隔震结构中使用的隔震支座包括：天然橡胶隔震支座LNR，铅芯橡胶隔震支座LRB，高阻尼橡胶隔震支座HDR，弹性滑板隔震支座ESB，弹簧隔震支座 SI，摩擦摆隔震支座FPS或其他隔震支座。

6.2.2隔震层中的隔震支座的产品应进行型式检验和出厂检验，全部检验应由独立于生产厂家的第三方完成。除满足相关的产品要求外，使用产品的型式检验报告有效期不得超过6年。出厂检验报告只对采用该产品的项目有效，不得重复使用。

6.2.3隔震层中的隔震支座等安装前应进行第三方出厂检验，隔震支座检测数量应按照现行国家标准《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3第9.3.2，9.3.3条的规定进行。

6.2.4隔震支座检验时，剪切性能应考虑温度修正和加载频率修正。

## 6.3 连接构造设计计算

6.3.1隔震支座连接螺栓和连接板设计应符合符合现行国家标准《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3附录G的规定；

6.3.2支座预埋件设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求，荷载取值应取隔震结构在罕遇地震作用下最不利荷载效应的标准值。

# 7  多层与高层建筑

## 7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于多高层钢筋混凝土结构、钢结构和钢-混凝土混合结构的隔震建筑。隔震建筑的最大适用高度宜符合表7.1.1-1、7.1.1-2和表7.1.1-3的要求。

表7.1.1-1 现浇钢筋混凝土结构隔震建筑的最大适用高度（m）

| 结构类型 | 烈度 |
| --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度（0.2g） | 8度(0.3g) | 9度 |
| 框架 | 60 | 50 | 40 | 35 | 24 |
| 框架－抗震墙 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 |
| 抗震墙 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 |
| 部分框支抗震墙 | 120 | 100 | 80 | 50 | / |
| 框架－核心筒 | 150 | 130 | 100 | 90 | 70 |
| 筒中筒 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 |
| 板柱－抗震墙 | 80 | 70 | 55 | 40 | / |

表7.1.1-2 钢结构隔震建筑的最大适用高度（m）

| 结构类型 | 烈度 |
| --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度（0.2g） | 8度(0.3g) | 9度 |
| 框架 | 110 | 90 | 90 | 70 | 50 |
| 框架-中心支撑 | 220 | 200 | 180 | 150 | 120 |
| 框架-偏心支撑，框架-屈曲约束支撑 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 |
| 筒体 | 300 | 280 | 260 | 240 | 180 |

表7.1.1-3钢-混凝土混合结构隔震建筑的最大适用高度（m）

| 结构体系 | 烈度 |
| --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度（0.2g） | 8度(0.3g) | 9度 |
| 框架-核心筒 | 钢框架-钢筋混凝土核心筒 | 200 | 160 | 120 | 100 | 70 |
|  | 型钢（钢管）混凝土框架-钢筋混凝土核心筒 | 220 | 190 | 150 | 130 | 70 |
| 筒中筒 | 钢外筒-钢筋混凝土核心筒 | 260 | 210 | 160 | 140 | 80 |
|  | 型钢（钢管）混凝土外筒-钢筋混凝土核心筒 | 280 | 230 | 170 | 150 | 90 |

7.1.2 隔震建筑的高宽比宜满足相应抗震结构类型的要求。隔震结构高宽比计算时，其高度应取隔震层以上结构的高度。

7.1.3隔震建筑结构的抗震措施，可按底部剪力比及相应地震烈度确定，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011相应设防烈度的要求及下列规定：

1底部剪力应为结构隔震后与隔震前的上部结构底部剪力之比。隔震结构底部剪力比大于0.5时，隔震结构应按本地区设防烈度采取相应的抗震措施。并符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定；

2 隔震结构底部剪力比不大于0.5时，隔震层以上结构可降低按本地区设防烈度采取的抗震措施，但烈度降低不得超过1度。并应符合本标准7.3节的要求；

3与竖向地震作用有关的抗震措施应满足本地区设防烈度的要求，不得降低。

7.1.4. 隔震层以下结构抗震措施应按下列要求采用，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定：

1 位于隔震层以下地面以上的结构抗震措施，在设防烈度为6、7度时，抗震等级按框架二级、抗震墙一级确定，8、9度时抗震等级按框架一级、抗震墙一级确定。投影范围以外结构抗震等级按抗震建筑采用；

2 地下室地下一层抗震等级应与地面上一层相同，以下各层结构构造措施可逐渐降低。地下室顶为隔震层时，地下室抗震等级应与隔震层上一层抗震等级相同；

3 基础隔震时，地下室抗震等级按本标准第7.1.3条采用。

## 7.2 隔震层设计

7.2.1隔震层的橡胶隔震支座在罕遇地震作用下的最大竖向压应力，不应超过表7.2.1-1所规定的限值；弹性滑板隔震支座在罕遇地震作用下的最大竖向压应力，不应超过表7.2.1-2所规定的限值。橡胶隔震支座在罕遇地震下不宜出现竖向拉应力，当不可避免受拉时，其竖向拉应力不应超过表7.2.1-3所规定限值。出现拉应力的支座数量不宜超过支座总数的30%，弹性滑板隔震支座必须保持受压状态。橡胶隔震支座的直径小于300mm时其压应力限值可适当降低。

表7.2.1-1橡胶隔震支座在罕遇地震下的压应力限值

| 建筑类别 | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压应力限值（MPa） | 20 | 25 | 30 |

表7.2.1.2弹性滑板隔震支座在罕遇地震下的压应力限值

| 建筑类别 | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压应力限值（MPa） | 25 | 30 | 40 |

注：弹性滑板隔震支座中的橡胶支座部及滑移材料的压应力限值均应满足该表。

表7.2.1-3橡胶隔震支座在罕遇地震下的拉应力限值

| 建筑类别 | 甲类建筑 | 乙类建筑 | 丙类建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉应力限值（MPa） | 0 | 1.0 | 1.0 |

注：隔震支座验算罕遇地震、极罕遇地震作用下最大压应力和最小压应力时，应考虑三向地震作用产生的最不利轴力；其中水平和竖向地震作用产生的应力应取标准值，不再组合。

7.2.2隔震层的橡胶隔震支座在罕遇地震、极罕遇地震作用下的水平位移，应符合本标准第4.6.6条的规定。隔震层的弹性滑板隔震支座在罕遇地震、极罕遇地震作用下考虑扭转影响的水平位移，不应超过支座水平位移的限值。当隔震层中有多种规格的支座时，应根据最小支座确定隔震层位移。

7.2.3隔震建筑内部放置对振动有特殊要求的仪器设备，需限制楼层绝对加速度响应时，楼层振动加速度不应大于相应仪器设备的容许加速度，容许加速度应符合现行国家标准《建筑工程容许振动标准》GB50868的要求。

## 7.3 结构设计

7.3.1 隔震层顶部楼盖宜符合下列规定：

1 隔震层顶部楼盖的刚度和承载力宜大于一般楼面的刚度和承载力；

2隔震支座和阻尼装置与建筑结构之间的连接件，应能传递罕遇地震下隔震支座和阻尼装置产生的最大水平剪力和弯矩；

3 与隔震支座相连的支墩、支柱及相连构件应计算抗冲切和局部承压，加密箍筋并根据需要配置网状钢筋。

7.3.2 除建筑顶层、轴压比小于0.15的柱及框支梁柱节点外，框架的梁、柱节点处考虑地震作用组合的柱端弯矩设计值，应符合下列规定：

（7.3.2）

式中：——节点上、下柱端截面顺时针或逆时针方向组合弯矩设计值之和（kN.m），

上、下柱端的弯矩设计值，可按弹性分析的弯矩比例进行分配；

——节点左、右梁端截面逆时针或顺时针方向组合弯矩设计值之和（kN.m），

节点左右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

——柱端弯矩增大系数；对框架结构取1.5；其他结构中的框架取1.2。

7.3.3 框架柱、框支柱端部截面的剪力设计值应按下式计算：

（7.3.3）

式中：——柱上、下端顺时针方向截面组合的弯矩设计值（kN.mm），应符合本规

范4.4节的规定；

——柱上、下端逆时针方向截面组合的弯矩设计值（kN.mm），应符合本规

范4.4节的规定；

——柱的净高（mm）。

7.3.4 与转换构件相连的转换柱的上端截面的弯矩组合值应乘以增大系数1.5。

7.3.5 框架角柱及转换角柱按本标准第7.3.2 ~7.3.3条调整后的弯矩、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数，并应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计。

7.3.6 框架梁端部截面组合的剪力设计值，应按下式计算：

（7.3.6）

式中：——梁左、右端逆时针方向截面组合的弯矩设计值（kN.mm），梁两端均为

负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

——梁左、右端顺时针方向截面组合的弯矩设计值（kN.mm），梁两端均为

负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

——梁的净跨（mm）；

——梁在重力荷载代表值（kN），按简支梁分析的梁端截面剪力设计值，

9度时尚应包括竖向地震作用标准值。

7.3.7 底部加强部位剪力墙截面的剪力设计值应按下式调整：

（7.3.7）

式中： ——底部加强部位剪力墙截面剪力设计值（kN）；

——底部加强部位剪力墙截面考虑地震作用组合的剪力计算值（kN）。

7.3.8 短肢剪力墙的底部加强部位应按本标准第7.3.7条调整剪力设计值，其他各层剪力墙设计值应乘以增大系数1.1；

7.3.9 剪力墙连梁两端截面组合的剪力设计值应按下式确定：

（7.3.8）

式中：——连梁左、右端截面顺时针方向的弯矩设计值（kN.m），连梁两端均为

负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

——连梁左、右端截面逆时针方向的弯矩设计值（kN.mm），连梁两端均为

负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

——连梁的净跨（mm）；

——在重力荷载代表值作用下按简支梁计算梁端截面剪力设计值（kN）。

7.3.10 隔震结构抗震计算时，侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架抗震墙结构和框架核心筒结构，任一层框架部分承担的剪力值，不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1. 5 倍二者的较小值。

7.3.11 隔震结构抗震计算时，钢框架-支撑结构的框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数，达到不小于结构底部总地震剪力的 25% 和框架部分计算最大层剪力1. 8倍二者的较小值。

7.3.12 部分框支剪力墙结构中框支柱承受的最小地震剪力，当框支柱的数量不少于10 根时，柱承受地震剪力之和不应小于结构底部总地震剪力的20%; 当框支柱的数量少于10 根时，每根柱承受的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的 2% 。

7.3.13 双肢抗震墙中各墙肢截面组合的内力设计值，墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢为偏心受拉时，另一墙肢的剪力设计值、弯矩设计值应乘以增大系数1. 25。

7.3.14 竖向不规则的隔震建筑结构，应采用空间结构计算模型，刚度小的楼层的地震剪力应乘以不小于1. 15 的增大系数，其薄弱层应按本标准第四章规定进行弹塑性变形分析，并应符合下列规定：

1 竖向抗侧力构件不连续时，该构件传递给水平转换构件的地震内力应根据烈度高低和水平转换构件的类型、受力情况、几何尺寸等，乘以1. 25~2. 0的增大系数；

2楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的 65% ；

3 特别不规则的建筑，应经专门研究，采取更有效的加强措施或对薄弱部位采用相应的抗震性能设计方法。

7.3.15 隔震结构设计时，钢筋混凝土柱考虑设防地震组合作用的轴压比按式（7.3.15-1）计算，宜符合下列规定且不宜超过本标准表7.3.15的限值：

（7.3.15-1）

（7.3.15-2）

式中：——钢筋混凝土柱考虑设防地震组合作用的轴压比；

——轴压比调整系数；

——钢筋混凝土柱考虑设防地震作用组合的轴压力设计值（kN）；

——钢筋混凝土柱在重力荷载代表值作用下的轴压力设计值（kN）；

——钢筋混凝土柱在设防地震作用下的轴压力设计值（kN）；

——混凝土轴心抗压强度设计值（）；

——钢筋混凝土柱全截面面积（）。

1 钢筋混凝土柱轴压比限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱；剪跨比不大于2的柱，轴压比限值应降低0.05，剪跨比小于1.5的柱，轴压比限值应专门研究；

2 钢筋混凝土柱轴压比限值适用于混凝土强度等级不高于C60的柱。当混凝土强度等级为C65~C70时，轴压比限值应比表中数值降低0.05；当混凝土强度等级为C75~C80时，轴压比限值应比表7.3.15数值降低0.10；

3 沿柱全高采用井字复合箍且箍筋肢距不宜大于200mm、间距不宜大于100mm，直径不宜小于12mm；或沿柱全高采用复合螺旋箍、螺旋间距不宜大于100mm、箍筋肢距不宜大于200mm、直径不宜小于12mm；或沿柱全高采用连续复合矩形螺旋箍、螺旋净距不宜大于80mm、箍筋肢距不宜大于200mm、直径不宜小于10mm，轴压比限值均可增加0.10；上述三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由相关规范确定；

4 在柱的截面中部附加芯柱，其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%，轴压比限值可增加0.05，此项措施与第3条措施共同采用时，轴压比限值可增加0.15 ，但箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加 0.10 的要求确定；

5 柱轴压比不应大于1.05。

表7.3.15 柱轴压比限值

| 结构类型 | 抗震等级 |
| --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 框架结构 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
| 框架-抗震墙、板柱-抗震墙、框架-核心筒及筒中筒 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| 部分框支抗震墙 | 0.6 | 0.7 | — |

7.3.16 隔震结构设计时，型钢混凝土柱的轴压比宜符合下列规定且不宜大于表7.3.16的限值：

1 框支层的型钢柱轴压比应比表7.3.16中数值减少0.10 采用；

2 剪跨比不大于2 的型钢柱，其轴压比应比表7.3.16中数值减少0.05 采用；

3 当采用C60 以上混凝土时，型钢柱轴压比宜减少0.05。

表7.3.16-型钢混凝土柱轴压比限值

| 抗震等级 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴压比限值 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |

（7.3.16）

式中：——型钢混凝土柱考虑设防地震组合作用的轴压比；

——轴压比调整系数，按式本标准（7.3.15-2）计算；

——型钢混凝土柱考虑设防地震作用组合的轴压力设计值（kN）；

——扣除型钢后的混凝土截面面积（）；

——型钢的抗压强度设计值（）；

——型钢的截面面积（）。

7.3.17混凝土结构柱的纵向最小总配筋率应符合表7.3.17的规定。

表7.3.17  柱纵向最小配筋率（%）

| 类别 | 抗震等级 |
| --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 中柱和边柱 | 0.9（1.0） | 0.7（0.80） | 0.6（0.7） | 0.6（0.60） |
| 角柱 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |

7.3.18 混凝土抗震墙宜符合下列规定：

1 抗震墙重力荷载代表值下的轴压比，抗震等级为一级时，9度不宜大于0.4，7、8度不宜大于0.5；抗震等级为二级、三级时，不宜大于0.6；

2 抗震墙竖向和横向分布钢筋，抗震等级一、二、三级时竖向和横向分布钢筋最小配筋率不应小于0.25%，抗震等级四级时不应小于0.20%。

7.3.19 抗震墙下两端应设置隔震支座，抗震墙交叉点下宜设置隔震支座。

7.3.20 抗震墙和开洞抗震墙下应设置转换梁，转换梁应符合下列规定：

1转换次数不宜大于3；

2梁上下纵向钢筋最小配筋率，一级和二级分别不宜小于0.6%和0.5%；

3距柱边1.5倍梁高的支座处和距洞口两侧1.5倍梁高的抗震墙洞口处箍筋应加密，箍筋直径不应小于12mm，间距不应大于100mm。加密区含箍率不应小于混凝土强度与箍筋强度比值的1.3倍。

7.3.21高层及复杂隔震结构应考虑施工阶段隔震支座在风荷载及其他荷载作用下的不利受力状态。竖向荷载作用计算时，宜考虑不同隔震支座竖向变形差异引起的结构附加内力。

7.3.22 钢结构柱应符合下列规定：

1柱长细比应符合下列规定：

(7.3.22)

式中：——柱的长细比；

——计算系数，一、二、三、四级时，分别取50、70、90、110；

——钢材屈服强度（）。

2 上部结构底层不应采用偏心支撑，宜采用屈曲约束支撑或中心支撑。

7.3.23 隔震层的构造要求应符合本标准第5章的规定。

# 8  大跨屋盖建筑

## 8.1 一般规定

8.1.1本章适用于采用网架结构、网壳结构、立体桁架、弦支穹顶等空间网格结构或索膜等作为屋盖结构的大跨屋盖建筑。其隔震层宜设置在结构基础顶部，采用屋盖隔震的也可设置在大跨屋盖支座位置，或采用将两种隔震方案组合的形式。

8.1.2大跨屋盖建筑中的隔震支座宜采用橡胶隔震支座、摩擦摆隔震支座、弹簧隔震支座及弹性滑板隔震支座，采用其它隔震装置时应进行专门研究。

8.1.3大跨屋盖建筑采用隔震设计时除应满足本标准其它章节的规定外，还应符合下列规定：

1 大跨屋盖建筑中隔震支座的水平位移验算应考虑环境温度变化引起的变形组合；

2 采用基础隔震时，隔震装置不应承担由竖向荷载引起的水平推力，隔震装置在风荷载作用下不应受拉；

3 采用屋盖隔震时，屋盖上宜设置承受水平拉力的构件，隔震装置应进行专门的设计以抵抗竖向荷载可能引起的水平推力及风荷载作用下的拉力。

8.1.5大跨屋盖隔震建筑的地震效应宜采用空间结构有限元模型进行时程分析，分析模型宜采用包含隔震层下部支承结构的整体分析模型，宜充分考虑支承结构的影响；对于体型规则及跨度较小的平板网架结构、网壳结构、立体管桁架结构，也可采用考虑竖向地震作用的随机振动分析方法或振型分解反应谱法，并符合本标准第4章的要求。

8.1.6当体型复杂的大跨屋盖隔震建筑进行风效应计算时，风荷载宜由风洞试验确定；对于风敏感型的大跨屋盖隔震建筑，应开展专门的风振效应分析。

8.1.7 除符合本标准第8.1.1条的规定外，采用非常用结构形式以及跨度大于120m、结构单元长度大于300m或悬挑长度大于40m的大跨屋盖隔震建筑，宜对结构模型作模拟地震振动台试验，对隔震方案进行专门的研究和论证。结构模型宜考虑屋面系统、大型设备、吊挂重物、填充墙等非结构构件的影响。

## 8.2 隔震层设计

8.2.1 采用基础隔震时的隔震支座宜采用橡胶支座。采用屋盖隔震的大跨屋盖建筑，隔震支座应满足极罕遇地震下传递最大竖向力、水平剪力和弯矩的要求。

8.2.2抗风装置应在建筑平面内的合理位置布置，采取方便更换的措施，抗拉装置不应妨碍隔震支座的水平变形；当隔震层变形较大时，宜设置限位装置。抗风装置的布置应考虑温度作用引起的结构变形。

8.2.3同一支承处宜采用单个隔震支座。隔震支座的平面布置宜与上部结构和下部结构中竖向受力构件的平面位置相对应；采用基础隔震时，隔震支座底面宜布置在相同标高位置上。

8.2.4应验算隔震支座在温度作用下所产生的水平变形，水平刚度宜取其非线性参数，计算方法可采用静力方法。

8.2.5 隔震支座的构造应满足变形后支座斜腹杆与柱或边梁不相碰的要求。

8.2.6 隔震层的设计、构造尚应满足本标准第5章、第6章的其它要求。

## 8.3 大跨屋盖结构设计

8.3.1 采用隔震设计的大跨屋盖结构选型和截面验算应符合现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010的要求；空间网格结构形式的大跨屋盖结构在设防烈度地震作用下的最大挠度值不宜超过表8.3.1中的容许挠度值。隔震层以上的大跨屋盖支承结构与隔震层以下结构的承载力和位移应符合本标准第4章的要求。对于设有悬挂起重设备的屋盖结构，其最大挠度值不宜大于结构跨度的1/400。

表8.3.1 设防烈度地震作用下空间网格结构的容许挠度值

| 结构体系 | 屋盖结构（短向跨度） | 悬挑结构(悬挑跨度） |
| --- | --- | --- |
| 网架 | 1/250 | 1/125 |
| 单层网壳 | 1/400 | 1/200 |
| 双层网壳 立体桁架 | 1/250 | 1/125 |

8.3.2 大跨屋盖结构应根据下部支承结构的静力稳定性验算，静力稳定性应符合现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010的相关规定。

8.3.3大跨度屋盖结构中的构件承载力计算，应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的相关规定，地震作用的荷载效应组合应计入环境温度的影响。

8.3.4 大跨屋盖结构的构造措施应符合下列要求：

1隔震支座和阻尼器及其隔震装置与大跨屋盖结构之间的连接件，应能传递极罕遇地震下支座的最大竖向力、水平剪力和弯矩；

2 外露的预埋件的防锈措施，预埋件的锚固钢筋与钢板牢固连接，应符合国家现行标准《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3的规定；

3 重要大跨屋盖结构的支座节点，宜根据地震组合的有限元分析进行验算。

8.3.5大跨屋盖结构的设计和抗震验算尚应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010、《钢结构设计规范》GB 50017-2003、《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010的相关规定。

## 8.4 支承结构和地基基础设计

8.4.1 大跨屋盖结构的支承结构、地基基础的截面抗震验算及设计应按照结构体系类别依据本标准第3-4章规定进行。

8.4.2 基础隔震的隔震层上部支承结构的抗震变形验算应符合下列规定：

1应进行设防地震、罕遇地震和极罕遇地震作用下的层间位移验算；

2在设防地震作用下层间弹性位移角限值、在极罕遇地震作用下上部结构的层间弹塑性位移角限值，应按照结构体系类别依据本标准第4章的规定进行。

8.4.3 屋盖隔震的隔震层顶部附近宜设置承受水平拉力的构件，且应符合下列规定：

1 承受水平拉力的构件应根据上部结构在竖向荷载作用下产生的水平推力及极罕遇地震作用下支座上部柱头传递的剪力和弯矩进行强度和刚度验算；

2 隔震层以上结构的抗震措施不应降低；

3 隔震支座上部附近的柱头应计算冲切和局部承压，加密箍筋并根据需要配置网状钢筋；

4 包括隔震支座和阻尼器在内的隔震装置与上部结构之间的连接件，应能传递极罕遇地震下支座的最大水平剪力和弯矩。

8.4.4 隔震层下部的支承结构和地基基础设计应满足本标准第3、4章的相关要求。

# 9  核电厂建筑

## 9.1 一般规定

9.1.1本章适用于采用橡胶隔震支座实现基底隔震的核电厂建筑。对于本章适用范围之外的其他核电厂建筑，可参考本章相关要求。除本章特殊规定之外，核电厂建筑隔震设计及隔震装置应满足本标准其他相关要求。

9.1.2核电厂隔震建筑的基本设防目标为：当遭受运行安全地震动影响时，应停堆进行安全检查，在确认核电厂保持安全功能的前提下可恢复正常运行。当遭受极限安全地震动影响时，应能确保反应堆安全停堆并维持安全停堆状态，且放射性物质外逸不超过国家限值。

9.1.3采用基底隔震技术的核电厂建筑应满足核电厂的整体安全要求。确定隔震设计方案时，应与结构的抗震设计方案进行对比分析。隔震装置及其附属建筑物的结构设计要求应不低于上部结构。

9.1.5隔震层应根据预期竖向承载力和地震响应控制要求，选择隔震装置、阻尼装置、抗风装置及其他装置。隔震装置应采用成熟的技术和产品，产品性能参数应由试验确定，并考虑使用环境对其性能的影响。隔震装置应进行竖向承载力验算和极限安全地震动、运行安全地震动作用下水平位移的验算。

9.1.6核电厂基底隔震工程适用于岩石和硬土场地，对软弱土场地的应用需做专题研究。

9.1.7隔震设计文件应注明对隔震装置的性能要求。安装前应根据设计要求由第三方对工程中采用的各种类型和规格的原型部件进行全部检测，检测的合格率应为100%。

9.1.8隔震建筑应设置地震监测与报警系统。

9.1.9 除符合本标准要求外，采用基底隔震技术的核电厂建筑设计尚应满足现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267等相关国家现行标准的要求。

## 9.2 隔震设计

9.2.1隔震建筑抗震设计可采用时程分析法或反应谱分析法，并应符合下列规定：

1隔震建筑采用时程分析法进行地震作用效应计算时，地震动时程应满足现行《核电厂抗震设计规范》GB50267要求；

2上部结构地震作用计算宜采用反应谱法，橡胶隔震支座的性能参数应采用等效刚度及等效黏滞阻尼比；

3 隔震建筑计算时，上部结构可采用三维实体模型，亦可采用质点—梁简化模型；对呈现明显非线性特征的橡胶隔震支座应考虑其非线性特性，采用试验滞回曲线作为计算参数。

9.2.2橡胶隔震支座在重力荷载代表值下的竖向压应力设计值应满足表9.2.2要求。

表9.2.2橡胶隔震支座压应力限值（MPa）

| 支座第二形状系数 | ≥5.0 | 4.0≤<5.0 | 3.0≤<4.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压应力限值 | ≤10.0 | ≤8.0 | ≤6.0 |

注：核电厂建筑重力荷载代表值取全部厂房自重、固定设备自重、厂房均布恒荷载与20%的活荷载的组合。

9.2.3 隔震层的橡胶隔震支座在极限安全地震动水平和竖向地震同时作用下，不应出现拉应力，最大压应力不应超过20Mpa。隔震支座验算地震作用下最大压应力和最小压应力时，应考虑三向地震作用产生的最不利轴力，按下列荷载组合计算：

最大压应力： 1.4(+0.2)+1.0	               (9.2.3-1)

最小压应力： 1.0(+0.2)-1.0	               (9.2.3-2)

式中：——永久荷载；

——活荷载；

——极限安全地震作用。

9.2.4隔震层应有充分的抗风承载力，隔震支座、阻尼装置和抗风装置的总水平屈服荷载设计值，应大于风荷载作用下隔震层总水平剪力标准值的1.7倍。

9.2.5 橡胶隔震支座在极限安全地震作用下的最大水平位移应小于支座橡胶层总厚度的1.3倍，且小于300mm。

9.2.6 在极限安全地震动下隔震层的布置和构造除应满足本标准第4.6节、第5章的相关要求外，尚应符合下列规定：

1上部结构及隔震层部件应与周围固定物脱开，设置隔离缝，水平方向缝宽不应小于隔震层极限安全地震下最大水平位移计算值的2倍，且不应小于300mm；

2橡胶隔震支座的防火、防腐蚀等潜在灾害防护措施，尚应符合国家现行标准《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3的规定。

9.2.7核电厂隔震建筑上部结构的总水平地震作用不应低于抗震结构在水平方向极限安全地震动加速度峰值为0.15g对应的总水平地震作用。上部结构的截面验算应按现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267的规定进行。上部结构在极限安全地震作用下层间位移角宜小于0.001。

9.2.8核电厂隔震建筑隔震层下部结构基础宜选用筏板基础。地基和基础的抗震验算应按现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267的要求进行，且应符合下列规定：

1 隔震层下基础板及支承橡胶隔震支座的支墩或支柱应具有足够的强度和刚度，支承橡胶隔震支座的支墩或支柱高度的设置应便于支座的更换；

2 隔震层支墩或支柱及相连构件，应采用隔震建筑在极限安全地震动作用下橡胶隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行承载能力验算。支墩或支柱设计应计入隔震层P-Δ效应产生的附加弯矩；

3 橡胶隔震支座上、下部柱头应设置防止局部受压的钢筋网片；橡胶隔震支座和隔震层上、下部基础之间的连接件，应能传递极限安全地震动下支座的最大水平剪力和弯矩，外露预埋件应有可靠的防锈措施，预埋件的锚固钢筋应与钢板牢固连接。

## 9.3楼层反应谱

9.3.1 楼层反应谱可由主结构相应楼层或标高的地震加速度反应时程计算得出；楼层反应谱应包括两个正交水平方向的谱和一个竖向谱。

9.3.2 计算楼层反应谱时，频率增量宜按表9.3.2采用。

表9.3.2 反应谱的频率增量（Hz）

| 频率范围 | 0.2~0.3 | 3.0~3.6 | 3.6~5.0 | 5.0~8.0 | 8.0~15.0 | 15.0~18.0 | 18.0~22.0 | 22.0~33.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率增量 | 0.1 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |

9.3.3 设计楼层反应谱的确定和使用应符合下列规定：

1应根据地震动和结构参数的不确定性，对计算楼层反应谱在每个频率点的加速度值进行拓宽，拓宽范围可取该频率点的±15%；

2 设计楼层反应谱应是平滑化的反应谱；

3隔震建筑的楼层反应谱应考虑设备抗震设计的要求。

## 9.4 隔震层的要求

9.4.1橡胶隔震支座应满足型式检验要求，在工程中安装使用之前，其基本性能应满足出厂检验要求。支座性能除满足本标准第6章及相关产品标准外，尚应符合下列规定：

1单个支座试件压缩刚度的测试值与设计值的误差比不应超过±20%，一批试件的测试平均值与设计值的误差相比不应超过±10%。单个支座试件的水平性能测试值与设计值的误差相比不应超过±10%；

2支座竖向压缩变形不应大于5.0mm；直径600mm及以下支座的侧向不均匀变形不应大于3.0mm；直径600mm以上支座侧向不均匀变形不应大于5.0mm；卸载12小时后的残余变形不应大于上述数值50%；

3 对于极限剪切性能，当设计压应力为15Mpa时，支座水平极限变形不应小于400%。

9.4.2橡胶隔震支座应进行耐火性能实验，其性能应符合国家现行相关标准的规定。对于高寒地区或使用环境温度过低的橡胶隔震支座，应根据需要补充相应的低温试验。

9.4.3 橡胶隔震支座的形状系数S1不宜小于30.0，S2不宜小于5.0。

9.4.4 橡胶隔震支座尺寸偏差应满足现行国家标准《建筑隔震橡胶支座》GB20688.3要求。

9.4.5隔震层与外界的连接管线应采用柔性连接或其它有效措施，应满足隔震层在极限安全地震震动下的水平位移要求。

## 9.5橡胶隔震支座的检验规则

9.5.1橡胶隔震支座的型式检验和出厂检验除应满足本标准第6章要求外，尚应符合下列规定：

1应用于核电厂建筑的各种规格、类型的橡胶隔震支座均应进行型式检验，并满足本标准9.4.1条相关要求；

2橡胶隔震支座应全部进行第三方出厂检验。应考虑地震荷载组合最大计算压应力下的水平极限应变试验，抽样数量为每种类型支座不少于1个，进行过极限性能检验的样本支座不能在工程中使用。当设计有其他要求时，尚应进行相应的检验；

3支座在运输、贮存过程中如遭遇可能影响支座性能的事件时，应再次进行出厂检验，检测的抽样数量可由设计方确定。

9.5.2应用于核电厂建筑的支座应全部进行进场验收，验收应包括出厂合格证明文件检查、外观质量和尺寸偏差检查。当设计有其他要求时，尚应进行相应的检验。

## 9.6地震监测与报警

9.6.1 采用基底隔震的核电厂应设置包括三轴向加速度传感器、位移传感器、记录器、中心处理系统和报警单元在内的地震监测与报警系统，能正确监测记录核电厂自由场地震动、隔震层震动和典型重要抗震物项的地震反应，并能发布报警信号。

9.6.2 基底隔震核电厂地震监测与报警系统设备的布设应符合下列规定：

1 核电厂自由场地和上部结构加速度传感器的位置、数量及锚固要求应符合现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267的规定；

2 隔震结构应在基础、隔震层和上部结构设置加速度传感器。隔震层测点宜设置在隔震层关键部位，且基础、隔震层、上部结构应至少有两组相对应的测点；

3 采用基底隔震技术的核电厂建筑记录器、中心处理系统和报警单元的设置应符合现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267规定，且宜采用同一套监测系统进行隔震层监测与建筑物监测。

9.6.3 三轴向加速度传感器、记录器、中心处理系统和报警单元的性能指标应符合现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267规定。

9.6.4 地震监测报警系统的设备维护和检修应符合现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267规定。

# 10  多层砌体房屋

## 10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于烧结、蒸压、混凝土等普通砖、烧结、混凝土等多孔砖和包括配筋混凝土空心砌块在内的混凝土小型空心砌块等砌体承重的多层房屋、底层或底部两层框架-抗震墙砌体房屋的隔震设计。

10.1.2 多层砌体房屋和底部框架-抗震墙房屋采用隔震设计时，应符合下列规定：

1隔震建筑的层数、总高度和最大高宽比，甲类、乙类建筑不超过抗震结构相应设防烈度的要求，丙类建筑，且隔震结构的底部剪力比不大于0.5时，可取不超过抗震结构相应设防烈度降低一度的要求；

2隔震建筑应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系；当隔震结构的底部剪力比不大于0.5时，抗震墙最小厚度、层高、纵横墙的布置、横墙间距和墙段的局部尺寸限值可适当放宽10%，且不应超过抗震结构相应设防烈度降低一度的要求；

3隔震层宜设置在基础或地下室结构与上部首层结构之间；对于底层或底部两层框架-抗震墙结构，当框架-抗震墙部分不超过建筑物总高度的三分之一时，隔震层可设置在框架-抗震墙顶部。

10.1.3 底部框架-抗震墙砌体房屋采用基础隔震设计时，除应满足本标准第10.1.2条的规定外，底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向，第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值，6、7度时不应大于2.0，8度时不应大于1.5，且均不应小于1.0；底部两层框架-抗震墙砌体房屋纵横两个方向，底层与底部第二层侧向刚度应接近，第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值，6、7、8度时不应大于1.5，且均不应小于1.0。

10.1.4 多层砌体房屋和底部框架-抗震墙房屋的长度超过伸缩缝最大间距限值，或体型复杂、平立面不规则时，应根据建筑物长度、结构不规则程度、地基基础条件和隔震层的情况，不宜设缝或少设缝。当设置防震缝时，应符合下列规定：

1防震缝贯通隔震层顶部的楼板，两相邻隔震结构的缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震作用下最大水平位移值之和的1.2倍，且不应小于500mm；

2隔震层顶部楼板不设防震缝的楼板，仅上部结构设置防震缝，缝宽应根据烈度和房屋高度确定，可采用70mm~100mm。

## 10.2 隔震层设计

10.2.1 多层砌体房屋和底层框架-抗震墙砌体房屋的隔震层设计应满足本标准第4.6节的相关要求。

10.2.2 多层砌体房屋的隔震层布置尚应符合下列规定：

1外墙四角和对应转角部位的基础顶部应布置隔震支座，其余位置的隔震支座应结合隔震层顶部梁受力和隔震支座受力的情况合理布置；

2当隔震层位于地下室顶部时，隔震支座不宜直接放置在砌体墙上；否则应验算墙体的局部承压；

3 隔震层顶部纵、横梁的构造应符合底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁的要求。

10.2.3 底部框架-抗震墙房屋的隔震支座布置，宜设置在框架柱下、抗震墙两端和抗震墙交叉点；当采用层间隔震时，隔震层布置要求与多层砌体房屋相同。

10.2.4 多层砌体房屋和底层框架-抗震墙砌体房屋隔震设计应按设防地震作用进行结构的承载力计算；底部框架-抗震墙砌体房屋，尚应按罕遇地震进行底部框架-抗震墙部分的变形验算，当采用基础隔震时，底部框架-抗震墙部分的层间弹塑性位移角限值应符合本标准第4.5节要求，当采用层间隔震时，底部框架-抗震墙部分的层间弹塑性位移角限值应符合本标准第4.7节的要求。

10.2.5 多层砌体房屋和底部框架-抗震墙砌体房屋的隔震设计可采用底部剪力法进行计算分析，对具有下列情况之一的，尚应采用振型分解反应谱法或时程分析方法作补充计算：

1 甲、乙类建筑；

2 层间隔震结构；

3 房屋平面或竖向不规则；

4 多塔结构。

## 10.3结构设计

10.3.1 底部框架-抗震墙砌体房屋采用基础隔震设计时，底部框架-抗震墙砌体房屋的地震作用效应，应按抗震结构的相关规定调整，上部砌体结构按本章的规定进行设计；当采用层间隔震设计时，下部结构可采用框架，尚应符合本标准第4.7节的有关规定。

10.3.2 多层砌体结构的和底部框架-抗震墙砌体房屋抗震验算应按本标准第4.4节的相关规定进行，对于砌体结构和采用层间隔震的底部框架-抗震墙砌体房屋，关键构件为隔震层梁和隔震层以上的首层墙体，对于采用基础隔震的底部框架抗震墙砌体房屋，关键构件为底部框架-抗震墙和第二层的墙体，对于采用基础隔震的底部两层框架-抗震墙砌体房屋，关键构件为底部两层框架-抗震墙和第三层的墙体，当需要进行竖向地震作用下的抗震验算时，砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数，宜按减去竖向地震作用效应后的平均压应力取值。

10.3.3 多层砌体房屋的隔震层顶部梁可按单跨简支梁或多跨连续梁计算，并按底部框架砌体房屋的钢筋混凝土托墙梁的规定确定竖向荷载，同时应考虑设防烈度的水平地震作用。当上部结构需要考虑竖向地震作用时，尚应计入竖向地震作用。6，7，8，9度时隔震层顶部梁抗震等级应分别为三、三、二、一级。

10.3.4 隔震层顶部楼板宜采用整体钢筋混凝土梁板式楼板，板厚不宜小于160mm；应采用双排双向配筋；应少开洞、开小洞，当洞口尺寸大于800mm时，洞口周边应设置边梁。

10.3.5 当底部剪力比不大于0.5时，乙、丙类建筑隔震后上部结构的抗震构造措施可按抗震结构相应设防烈度降低一度的相应要求。

10.3.6 多层砌体结构和底部框架-抗震墙结构的隔震层下部结构设计，应满足本标准第4.7节的相关要求。

10.3.7 多层砌体结构和底部框架-抗震墙结构的地基及基础设计，应满足本标准第3.2节的相关要求。

11  既有建筑和历史建筑的隔震加固设计

## 11.1 一般规定

11.1.1本章适用于经鉴定不满足抗震设防要求的既有建筑及历史建筑的隔震加固。

11.1.2 既有建筑及历史建筑在隔震加固设计前，应收集原结构的设计、施工、检测鉴定及相关资料，掌握结构现状，了解建筑周边环境条件。应根据抗震设防类别、结构类型、环境条件和功能需求，施工条件等，合理选择隔震加固方案。

11.1.3既有建筑加固后的后续使用年限，宜由结构现状及加固后的使用功能确定，且应符合下列规定：

1  既有建筑后续使用年限不得少于建筑剩余使用年限，且应符合下列规定：

1）剩余使用年限不大于30年的建筑，后续使用年限不得少于30年；

2）剩余使用年限为大于30且不大于40年的建筑，后续使用年限不得少于40年；

3）剩余使用年限大于40年的建筑，后续使用年限宜采用50年。

2  后续使用50年的建筑，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。

11.2.4 既有建筑的隔震加固应采用加强结构抗震整体性的构造措施。历史建筑进行隔震加固宜使上部结构不做明显改动。

11.1.5  采用隔震技术加固的既有建筑与历史建筑除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准的相关规定。

## 11.2 既有建筑的隔震加固设计

11.2.1采用隔震加固的既有建筑，应按本标准第4.1~4.3节的规定计算其水平及竖向地震作用。

11.2.2结构构件在地震设计状况下的承载力应按下式验算：

（11.2.2）

式中：  ——作用组合的效应设计值（kN），应将本标准公式（4.4.6-1~4）中以 代替后采用；

——水平地震作用标准值的效应；

——既有建筑水平地震作用调整系数，取0.35；

——构件承载力设计值（kN）；

——承载力抗震调整系数，其取值详见本标准第11.2.3条。

11.2.3  对于后续使用年限为50年的隔震加固结构，其材料性能设计指标、地震作用效应、结构构件承载力抗震调整系数均应按国家现行标准的相关规定执行；对于后续使用年限少于50年的隔震加固结构，其设计特征周期、原结构构件的材料性能设计指标、地震作用效应调整等应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009的规定采用，结构构件的承载力抗震调整系数应采用下列抗震加固的承载力调整系数替代：

1  A类建筑加固后的构件应依据其原有构件按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023规定的抗震鉴定的承载力调整系数值采用；新增钢筋混凝土构件、砌体墙体可仍按原有构件对待；

2  B类建筑宜按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010的承载力抗震调整系数值采用。

11.2.4 既有建筑隔震后的抗震措施可按底部剪力比及相应地震烈度确定，并应符合下列规定：

1  建筑隔震结构底部剪力比大于0.5时，隔震结构应按原设防烈度、按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010采取抗震措施；

2  建筑隔震结构底部剪力比不大于0.5且大于0.25时，隔震层以上结构，可适当降低按原设防烈度采取的抗震措施，但烈度降低不得超过1度。隔震层以下结构，应按原设防烈度、按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010采取抗震措施；

3  建筑隔震结构底部剪力比不大于0.25时，隔震层以上结构，可适当降低按原设防烈度采取的抗震措施，但烈度降低不得超过2度。隔震层以下结构，仍按原设防烈度、按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010采取抗震措施。

11.2.5 既有建筑经隔震加固，按本标准第11.2.4条进行调整后，应满足按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009的变形、承载能力及抗震措施规定。有特殊要求的，可提出更高的性能设计目标。

11.2.6  既有建筑周边存在邻近建筑时，其净距应满足本标准第5.3.1条的变形要求；不满足时可采用局部切割、平移或设置消能阻尼限位装置等方式。

11.2.7上部结构的竖向荷载应通过隔震层有效地传递给下部结构及基础。对于承重墙体、填充墙体及带有构造柱的墙体托换，可选择钢筋混凝土单梁或双夹梁托换。对于框架柱的荷载托换，可选择钢筋混凝土托换节点或型钢混凝土托换节点，并与原框架柱通过植筋、后浇混凝土等措施有效传递剪力。托换梁或节点应与隔震层楼板形成整体。

11.2.8 当原基础埋深较浅不便于隔震层设置时，可采用变截面梁或增设支点的方式。

11.2.9 隔震层楼板宜在同一标高，存在错层时，应加强错层部位的构造措施。多栋单体整体隔震时，连接两个单体的隔震层应做局部加强。

11.2.10 隔震加固时，应考虑上部结构及隔震层的荷载变化，以及传力途径的改变，并对原有地基基础进行承载力复核。

## 11.3 历史建筑的隔震加固设计

11.3.1  历史建筑的隔震设计应根据结构在设防地震和罕遇地震作用下的变形和应力等性能指标，对结构的抗震能力做综合评价。

11.3.2 历史建筑的安全等级应根据保护的重要性划分，并应符合表11.3.1的规定。

表11.3.1  历史建筑的安全等级

| 安全等级 | 损坏后果 | 建筑物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的保护建筑 |
| 二级 | 严重 | 一般的保护建筑 |
| 三级 | 不严重 | 建筑体量小,保护级别低,加固实施受限制的建筑 |

注:1 重要的保护建筑指公共建筑、纪念性建筑；

2 特殊的建筑物，其加固安全等级，应根据具体情况另行确定。

11.3.3 历史建筑隔震加固的荷载取值应符合下列规定：

1 永久荷载应按现行荷载规范执行或按建筑用料实测值，荷载分项系数应取1.1；

2一级建筑加固的可变荷载，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2015确定；二级建筑加固的可变荷载，应按现行现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2015基本组合的标准值确定，荷载分项系数不应小于1.1；三级建筑加固的可变荷载，当有可靠的控制措施时，按实际使用荷载确定，但可变荷载不得低于现行规范标准值的80%，荷载分项系数不应小于1.0。

11.3.4  当原结构整体或局部存在倾斜时，应根据其安全等级、倾斜量及发展稳定性，判断其对整体安全和使用功能的影响，可在隔震加固前采用纠偏处理。

11.3.5  历史建筑中的砖墙，宜采用双夹梁式托换方式；木柱可采用抱箍式托换，钢筋混凝土柱可采用钢筋混凝土或型钢混凝土托换节点，并应控制托换结构的高度。

11.3.6  历史建筑经隔震加固后尚应加强对隔震层及上部结构的观测。

# 12村镇民居建筑

## 12.1 一般规定

12.1.1 本章适用于采用简易隔震支座作为隔震层的村镇民居房屋的隔震设计。

12.1.2 村镇民居建筑结构高宽比，6、7度不宜大于2.0，8度不宜大于1.5，9度不宜大于1.0；高宽比大于上述规定的结构采用隔震设计时，应进行专门研究。

## 12.2 房屋隔震设计要点

12.2.1 村镇民居建筑隔震设计时，上部结构的总水平地震作用可采用简化计算方法，且应符合下列规定：

1隔震层顶部的梁板结构，应作为其上部结构的一部分进行计算和设计；

2村镇民居建筑隔震后，上部结构的水平地震作用应根据烈度、特征周期分区、场地类别和隔震后体系的基本周期，按设防地震作用计算确定。隔震后体系的基本周期宜按下式计算确定：

（12.2.1-1）

式中： ——为隔震后体系的基本周期（s）；

——隔震层以上结构的重力荷载代表值（kN）；

——隔震层水平等效刚度（kN/mm）；

——重力加速度（）。

3村镇民居建筑采用隔震设计时可简化为单自由度体系，隔震后体系的基本周期应符合下式的规定：

（12.2.1-2）

式中：——特征周期（s）；

——阻尼调整系数；

——反应谱下降段的衰减指数。

4村镇民居建筑结构隔震层在罕遇地震作用下的水平剪力及水平位移可按下列公式计算：

（12.2.1-3）

（12.2.1-4）

式中：      ——隔震层在罕遇地震作用下的水平剪力（kN）；

——近场系数；

——罕遇地震作用下地震影响系数值，根据隔震层参数按前述方法取值；

——隔震层在罕遇地震作用下隔震层水平位移（mm）；

——隔震层水平等效刚度（kN/mm）。

12.2.2 采用简易隔震支座应符合下列规定：

1简易隔震支座罕遇地震下的水平位移值不应超过支座有效边长的0.5倍；

2简易隔震支座在重力荷载代表值的竖向压应力不应超过5MPa，当简易隔震支座的骨架板材料采用钢板并与结构有可靠连接时可提高压应力限值20%。

3简易隔震支座的第二形状系数不应小于3，不宜小于4，边长或直径不应小于200mm，支座形状采用圆形或矩形。

12.2.3 当简易隔震结构的阻尼比取0.05时，特征周期应根据场地类别和设计地震分组按国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010中表5.1.4-2采用，隔震后的水平地震影响系数可按下式计算：

（12.2.3）

式中：  ——设防烈度地震影响系数；

——地震影响系数最大值；

——特征周期（s）；

——结构自振周期（s）。

当简易隔震结构的阻尼比不等于0.05时，隔震后的水平地震影响系数按本标准第4.2.1条的规定确定。

12.2.4 村镇民居的隔震设计可按下列步骤进行：

1 计算上部结构的重力荷载代表值；

2 应根据村镇民居的设防烈度、建筑面积、层数和墙体布置，初步估算所需简易隔震支座的数量；

3 按照本标准第12.2.1条计算村镇民居的基本周期；

4 计算地震影响系数的阻尼调整系数和衰减指数；

5 计算隔震后的水平地震影响系数；

6 计算罕遇地震下的隔震层位移；

7 当简易隔震支座满足以上要求，可确定简易隔震支座最终布置方案。

12.2.5 村镇民居的隔震层应设置在上部结构与基础之间，隔震层上下应设置钢筋混凝土圈梁。隔震支座宜设置在受力较大的位置，其规格、数量和分布，应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过设防地震作用计算确定。隔震层在罕遇地震作用下，不宜出现拉应力。隔震支座的布置和选型应符合下列规定：

1 隔震支座应布置在纵横向承重墙的交接处、独立柱和构造柱下及其他需要设置隔震支座的部位；

2 上部结构的质心与隔震层刚度中心应尽量重合。

12.2.6 村镇民居隔震房屋的隔震措施应符合下列规定：

1 隔震支座应设置在基础与上部钢筋混凝土圈梁之间；

2 村镇民居隔震构造措施应保证地震时隔震层能发生相对位移。隔震支座周围300mm内不应有任何阻挡物体；隔震层上部结构与下部结构应设水平隔离缝，缝宽不应小于10mm；隔震结构与局部抗震结构应脱开，上部结构悬挑部分应与室外地面脱开；通过隔震层的管线应采用柔性连接；

3 若室内外高差较大，隔震层位置高于室外地面标高，不宜设置竖向隔震沟；若室内外高差较小，隔震层设置在室外地面标高以下，则沿建筑物四周均应设置一道竖向隔震沟，且宽度不应小于300mm；

4 当简易隔震支座与下部结构、上部结构的圈梁无连接时，可采取简易限位措施。当简易隔震支座与下部结构、上部结构的圈梁有连接时，可不增加限位措施；

5 村镇民居隔震房屋外部的抗震楼梯与隔震主体结构应脱开；

6 穿越隔震层上下的水管采用软管；穿越隔震层的电气、避雷、通信系统的配线应采用绕曲柔性连接，并应留有大于300mm的多余长度；

7 隔震层宜铺置厚度不低于30mm的砂垫层，砂垫层上宜铺防雨彩条布。简易隔震支座四周应用柔性泡沫材料填充；

8 隔震层底部及四周应做好排水措施。

12.2.7 村镇民居使用的简易隔震支座应提供出厂检验报告。

# 附录A复振型影响系数计算公式

A.0.1 复振型分解反应谱法中第j阶振型向量和参与系数可按下式计算：：

（A0.1-1）

（A.0.1-2）

（A.0.1-3）

（A.0.1-4）

式中： ——集中于质点i的重力荷载代表值（kN）；

——集中于隔震层的重力荷载代表值（kN）；

——第j阶振型对应的特征值；

——第j阶振型对应的复数形式的振型参与系数；

——第j阶振型向量中第i个位移分量；

cji——第j阶振型地震作用非比例阻尼影响系数，当隔震结构为比例阻尼时等于1；

——隔震层频率，等于隔震层刚度除以上部结构和隔震层重量之和的平方根；

——上部结构瑞利阻尼对应质量矩阵系数；

——上部结构瑞利阻尼对应刚度矩阵系数。

A.0.2第j振型水平地震作用效应的非比例阻尼影响参数，应为由非比例阻尼引入的速度项地震作用效应与表示效应的比值向量，第j阶振型向量中第i个分量速度项地震作用可按下式计算：

（A.0.2-1）

（A.0.2-2）

A.0.3 采用强迫解耦实振型分解反应谱法进行地震作用及其效应计算方法，第j阶振型i质点的水平地震作用计算按本标准公式（4.3.2-1）和（4.3.2-3）计算，效应组合按本标准公式（4.3.2-2）和（4.3.2-4）计算。振型参与系数、耦联系数应按下列公式计算：

（A.0.3-1）

（A.0.3-2）

# 附录B 隔震建筑抗震性能设计

B.0.1隔震建筑抗震性能设计应分析隔震结构方案的特殊性、选用适宜的结构抗震性能目标，并采取满足预期的抗震性能目标的措施。

隔震结构抗震性能目标应根据表B.0.1的规定，综合考虑抗震设防类别、设防烈度、场地条件、隔震层设置和结构的特殊性等各项因素选定。结构抗震性能目标设为A、B、C、D四个等级，结构抗震性能应符合本标准表B.0.2的规定，每个性能目标均与一组在指定地震地面运动下的结构抗震性能水准相对应。

表B.0.1 抗震性能目标表

B.0.2结构抗震性能水准可按下表进行宏观判别。

附表B.0.2 各性能水准结构预期的震后性能状态

| 结构抗震性能水准 | 宏观损坏程度 | 损坏部位 | 继续使用的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关键构件 | 普通竖向构件 | 耗能构件 |  |
| 1 | 完好、无损坏 | 无损坏 | 无损坏 | 无损坏 | 不需修理即可继续使用 |
| 2 | 基本完好、轻微损坏 | 无损坏 | 无损坏、 部分轻微损坏 | 轻微损坏、 部分轻度损坏 | 稍加修理即可继续使用 |
| 3 | 轻度损坏 | 轻微损坏 | 轻微损坏 | 轻度损坏、部分中度损坏 | 一般修理后可继续使用 |
| 4 | 轻-中度损坏 | 轻微损坏、部分轻度损坏 | 轻度损坏 | 中度损坏 | 修复后可继续使用 |
| 5 | 中度损坏 | 轻度损坏 | 部分构件中度损坏 | 中度损坏、部分比较严重损坏 | 修复或加固后可继续使用 |
| 6 | 比较严重损坏 | 中度损坏 | 部分构架比较严重损坏 | 比较严重损坏 | 需排险大修 |

B.0.3 不同抗震性能水准的结构可按下列规定进行设计：

1 第1性能水准的结构应满足弹性设计要求，在设防地震或预估的罕遇地震作用下，结构构件的抗震承载力应符合下式规定，地震设计状况时荷载和作用的分项系数按表B.0.3取值：

（B.0.3-1）

式中：——构件承载力设计值和承载力抗震调整系数比值；

——重力荷载代表值的效应；

——重力荷载分项系数；

——水平地震作用标准值的效应，不考虑与抗震等级有关的增大系数；

——水平地震作用分项系数；

——竖向地震作用标准值的效应，不考虑与抗震等级有关的增大系数；

——竖向地震作用分项系数。

表 B.0.3地震设计状况时荷载和作用的分项系数

| 参与组合的荷载和作用 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力荷载及水平地震作用 | 1.2 | 1.3 | —— | 隔震结构设计均应考虑 |
| 重力荷载及竖向地震作用 | 1.2 | —— | 1.3 | 8度、9度抗震设计时考虑 |
| 重力荷载、水平地震及竖向地震作用 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 8度、9度抗震设计时考虑 |
|  | 1.2 | 0.5 | 1.3 |  |

2 第2性能水准的结构在设防地震作用下，关键构件抗震承载力应符合本标准式（B.0.3-1）的规定；普通竖向构件的受剪承载力应符合本标准式（B.0.3-1）的规定，其正截面承载力应符合式（B.0.3-2）的规定，8度及9度抗震设计时，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件正截面承载力尚应符合式（B.0.3-3）；耗能构件的受剪承载力应符合式（B.0.3-2）的规定，其正截面承载力应符合式（B.0.3-4）的规定：

(B.0.3-2)

(B.0.3-3)

(B.0.3-4)

式中：——构件承载力标准值，按材料强度标准值计算。

3 第3性能水准的结构在设防地震或预估的罕遇地震下，关键构件及普通竖向构件的受剪承载力应符合本标准式（B.0.3-1）的规定，其正截面承载力应符合本标准式（B.0.3-2）的规定，8度及9度抗震设计时，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件及普通竖向构件正截面承载力尚应符合本标准式（B.0.3-3）的规定；耗能构件受剪承载力应符合本标准式（B.0.3-2）的规定，其正截面承载力应符合本标准式（B.0.3-4）的规定。

4 第4性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震作用下，关键构件的抗震承载力应符合本标准式（B.0.3-2）的规定，8度及9度抗震设计时，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件抗震承载力尚应符合本标准式（B.0.3-3）的规定；普通竖向构件的受剪承载力应符合本标准式（B.0.3-2）的规定，8度及9度抗震设计时，水平长悬臂结构和大跨度结构中的普通竖向构件受剪承载力尚应符合本标准式（B.0.3-3）的规定；部分耗能构件进入屈服阶段。

5 第5性能水准的结构应进行弹塑性计算分析。在预估的罕遇地震作用下，关键构件的受剪承载力应符合本标准式（B.0.3-2）的规定，8度及9度抗震设计时，水平长悬臂结构和大跨度结构中的关键构件受剪承载力尚应符合本标准式（B.0.3-3）的规定；部分竖向构件进入屈服阶段，但同一楼层的竖向构件不应全部屈服，且竖向构件的受剪截面应符合式（B.0.3-5）或（B.0.3-6）的规定；大部分耗能构件进入屈服阶段。

(B.0.3-5)

(B.0.3-6)

式中：——重力荷载代表值作用下的构件剪力（kN）；

V——地震作用标准值构件剪力（kN），不需考虑与抗震等级有关的增大系数；

——混凝土轴心抗压强度标准值（kN/mm2）；

——剪力墙端部暗柱中型钢的强度标准值（kN/mm2）；

——剪力墙端部暗柱中型钢的截面面积（mm2）；

——剪力墙墙内钢板的强度标准值（kN/mm2）；

——剪力墙墙内钢板的横截面面积（mm2）。

# 附录C隔震支座连接设计

C.0.1橡胶隔震支座水平变形后，隔震支墩及连接部位（图C.0.1）的附加弯矩应按下式计算：

(C.0.1)

式中：M——隔震支墩及连接部位所受弯矩（kN.mm）；

P——上部结构传递的竖向力（kN）；

δ——支座的水平剪切变形（mm）；

V——支座所受水平剪力（kN）；

h——支座含连接板的总高度（mm）。

图C.0.1  隔震支墩及连接部位变形示意图

C.0.2 隔震支墩混凝土局部受压最大压应力应按C.0.2计算，隔震支墩有效混凝土柱截面应力分布符合图C.0.2：

(C.0.2-1)

(C.0.2-2)

(C.0.2-3)

De=Do+4tf                           (C.0.2-4)

(C.0.2-5)

(C.0.2-6)

式中：σc——隔震支墩混凝土局部受压最大压应力值（）；

θ——支墩混凝土受压区对应的圆心角的一半；

n——螺栓与混凝土的弹性模量比值；

Pg——螺栓配筋率，螺栓总面积与支墩有效混凝土柱截面直径的比值；

De——上下支墩有效混凝土柱截面直径（mm）， Do隔震支座有效直径（mm），tf连接板厚度（mm）；

βc——混凝土强度影响系数：当混凝土强度等级不超过C50时，取1.0；当混凝土

强度等级为C80时，取0.8；其间按现行内插法确定；

βl——混凝土局部受压时的强度提高系数;

Ab——支墩截面面积（mm2）;

Ab——局部受压面积（mm2）；

fc——支墩混凝土轴心抗压强度（）；

Xn——中性轴位置；

rs——螺栓布置的半径（mm）；

r——上下支墩有效混凝土柱截面半径（mm）。

图C.0.2  隔震支墩有效混凝土柱截面应力分布

C.0.3隔震支座连接螺栓强度验算应按下列公式计算，连接螺栓受力应符合图C.0.3的规定：

(C.0.3-1)

(C.0.3-2)

(C.0.3-3)

式中：FB——螺栓拉力（kN）；

Ab——单个螺栓截面积（mm2）；

fytb——螺栓抗拉设计强度（）；

nb——螺栓数量；

fvb——螺栓抗剪设计强度（）；

Mr——支座水平剪力产生的附加弯矩（kN.mm）；

Lmax——螺栓到中性轴的最大距离（mm）；

Li——螺栓到中性轴的距离（mm），其中中性轴距离隔震支座中心为；

Fu——支座提离力（kN）。

图C.0.3 连接螺栓受力简图

C.0.4隔震支座预埋件设计（图C.0.4），与连接螺栓相连锚杆强度、与连接螺栓相连锚杆的锚固长度以及预埋板中部栓钉受剪承载力应按C.0.4计算：

图C.0.4 预埋件受力情况

(C.0.4-1)

(C.0.4-2)

(C.0.4-3)

式中：σB ——与连接螺栓相连锚杆的受拉应力（）；

Aab——单个锚杆截面积（mm2）；

fytab——锚杆抗拉设计强度（）；

lab——与螺栓相连锚杆的锚固长度（mm），不应小于250mm；

α ——锚杆的外形系数，光圆表面取0.16，带肋表面取0.14；

ft ——混凝土抗拉设计强度（）；

dab——锚杆直径（mm）；

V1——单根栓钉所承受的剪力（kN）；

nst——栓钉数量；

Nvst——单根栓钉受剪承载力设计值（kN）；

Ast——单根栓钉截面积（mm2）；

γ——栓钉材料抗拉强度最小值与屈服强度之比，当栓钉材料性能等级为4.6级时，

γ取值为1.67；

fst——栓钉抗拉强度设计值（）；当栓钉材料性能等级为4.6级时，取值为215 N/mm2。

# 附录D隔震支座力学分析模型和基本力学性能要求

D.0.1环境温度为23°C天然橡胶隔震支座滞回模型（图D.0.1）的水平刚度设计值可按下式进行计算：

(D.0.1-1)

式中：	——天然橡胶隔震支座水平刚度设计值（）；

——橡胶剪切模量（GPa）；

——叠层橡胶横截面积（mm2），不含橡胶层中间开孔面积；

——橡胶层总厚度（mm）；

Q ——隔震支座水平剪力（kN）。

图D.0.1  天然橡胶隔震支座滞回模型

考虑温度修正的天然橡胶隔震支座水平刚度设计值可按下式进行调整：

(D.0.1-2)

式中：	 ——修正前温度（℃）；

——修正后温度（℃）；

——温度修正系数，由支座相关性试验确定。

D.0.2 铅芯橡胶隔震支座滞回模型（图D.0.2）的主要力学性能参数设计值应按下列规定计算：

图D.0.2  铅芯橡胶隔震支座滞回模型

1环境温度为23°C时的屈服后水平刚度设计值可按下列公式确定：

(D.0.2-1)

(D.0.2-2)

(D.0.2-3)

式中：	——铅芯橡胶隔震支座屈服后水平刚度设计值（）；考虑温度修正的

铅芯橡胶隔震支座屈服后水平刚度设计值可按式(D.0.1-2)进行调整。

——由橡胶部分提供的水平刚度（）；

——由铅芯部分提供的水平刚度（）；

——铅芯横截面积（mm2）；

——铅芯剪切模量（GPa）；

——屈服后水平刚度调整系数，可由支座试验确定；

——叠层橡胶支座水平剪切应变，其数值为叠层橡胶支座水平位移与橡胶层总厚度之比值。

2环境温度为23°C时的水平屈服剪力设计值可按下式确定：

(D.0.2-4)

(D.0.2-5)

式中：	——铅芯橡胶隔震支座水平屈服剪力设计值（kN），考虑温度修正铅芯橡胶隔

震支座水平屈服剪力设计值可按式(D.0.1-5)进行调整；

——铅芯剪切屈服应力（）；

——水平屈服剪力调整系数，可由支座试验确定。

——温度修正系数，由支座相关性试验确定。

3屈服前水平刚度设计值可按下式确定：

(D.0.2-6)

式中：	——铅芯橡胶隔震支座屈服前水平刚度设计值（）；

——屈服前水平刚度设计值与屈服后水平刚度设计值之比值。

4铅芯橡胶隔震支座等效水平刚度和等效阻尼比可按下列公式确定：

(D.0.2-7)

(D.0.2-8)

式中：	——铅芯橡胶隔震支座等效水平刚度（）；

——铅芯橡胶隔震支座等效阻尼比。

D.0.3弹性滑板隔震支座滞回模型（图D.0.3），主要力学性能参数设计值的计算应符合下列规定：

图D.0.3  弹性滑板隔震支座滞回模型

1环境温度为23°C时的屈服前水平刚度设计值可按下式确定：

(D.0.3.1-1)

式中：	——弹性滑板隔震支座屈服前水平刚度设计值（）。

2水平屈服力设计值可按下式确定：

(D.0.3-2)

式中：	——弹性滑板隔震支座水平屈服力设计值（kN）；

——滑移面摩擦系数，可由支座试验确定；

——支座承受的竖向荷载（kN）；

——滑移速度（mm/s）；

——压应力（）。

3弹性滑板隔震支座等效水平刚度可按下式确定：

(D.0.3-3)

式中：	——弹性滑板隔震支座等效水平刚度（）。

D.0.4摩擦摆隔震支座滞回模型（图D.0.4），其主要力学性能参数设计值的计算应符合下列规定：

图D.0.4  摩擦摆隔震支座滞回模型

1屈服后水平刚度设计值可按下式确定：

(D.0.4-1)

式中：	—摩擦摆隔震支座屈服后水平刚度设计值（）；

—滑移面球半径（mm）。

2水平屈服力设计值可按下式确定：

(D.0.4-2)

式中：	——摩擦摆隔震支座水平屈服力设计值（kN）；

——摩擦面摩擦系数，可由支座试验确定。

3摩擦摆隔震支座等效水平刚度可按式(D.0.2-9)确定。

# 附录E既有建筑加固墙体和柱的托换方法

E.0.1双夹梁墙体托换及隔震支座安装宜符合图E.0.1-1，双夹梁构造柱托换及隔震支座安装宜符合图E.0.1-2，单梁墙体托换及隔震支座安装宜符合图E.0.1-3，单梁构造柱下隔震支座安装宜符合图E.0.1-4，钢筋混凝土框架柱托换及隔震支座安装宜符合图E.0.1-5，型钢混凝土框架柱托换及隔震支座安装宜符合图E.0.1-6。

图E.0.1-1  双夹梁墙体托换及隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—上托换梁；10—下托换梁；11—原墙体；12—销键梁

图E.0.1-2  双夹梁构造柱托换及隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—上托换梁；10—下托换梁；11—原构造柱；12—原墙体；13—销键梁

图 E.0.1-3  单梁墙体托换及隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—上托换梁；10—下托换梁；11—原墙体

图 E.0.1-4  单梁构造柱下隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—上托换梁；10—下托换梁；11—原构造柱；12—原墙体

图 E.0.1-5  钢筋混凝土框架柱托换及隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—包柱梁；10—所植钢筋；11—原框架柱

图 E.0.1-6  型钢混凝土框架柱托换及隔震支座安装示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—抗剪棒；10—型钢；11—混凝土；12—原框架柱；13—连接型钢

E.0.2 对隔震层超过原结构首层标高的隔震层，可考虑采用变截面梁或增设支点的方式以减小隔震层截面高度。变截面梁脱换宜符合图E.0.2-1，梁跨中增设支点的宜符合图E.0.2-2。

图E.0.2-1  变截面梁托换示意图

1—隔震支座；2—连接螺栓；3—连接板（上）；4—预埋钢板（上）；5—上支墩；6—连接板（下）；7—预埋钢板（下）；8—下支墩；9—上托换变截面梁；10—下托换变截面梁；11—原上部结构

图E.0.2-2  梁跨中增设支点示意图

1—上部结构；2—托换梁；3—隔震层梁；4—隔震支座；5—增设支点处的隔震支座

# 本标准用词说明

1   为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   标准中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准、规范执行时，写法为“可参照……的规定执行”。

# 引用标准名录

1《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

2《建筑抗震设计规范》 GB50011

3《建筑结构荷载规范》GB 50009

4《中国地震动参数区划图》GB 18306

5 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011

6《橡胶支座 第3部分 建筑隔震橡胶支座》GB 20688.3

7《混凝土结构设计规范》GB 50010

8《建筑工程容许振动标准》GB50868

9《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010

10《钢结构设计规范》GB 50017-2003

11《核电厂抗震设计规范》GB50267

12《建筑抗震鉴定标准》GB 50023

16《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3

17《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》 GB 20688.5

18《建筑消能阻尼器》JG/T 209

中华人民共和国国家标准

建筑隔震设计标准

(GBXXX)

条文说明

编制说明

国家标准《建筑隔震设计标准》GB/T ××××—××××，经住房城乡建设部批准、发布。

本标准制订过程中，编制组进行了广泛、深入的调查研究，总结了我国隔震技术推广应用以及震害防御的实践经验，同时参考了国外的先进技术法规与设计标准，许多单位和学者进行了卓有成效的研究工作，取得了适合建筑隔震设计的地震反应谱、地震作用计算公式、隔震验算公式等重要技术方法与参数，为本标准的制订提供了极有价值参考资料。

为便于广大设计、施工、科研、高校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《建筑隔震设计标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行过程中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	76

3  基本规定	77

3.1 一般要求	77

3.2 场地、地基和基础	77

4  地震作用和结构隔震验算	79

4.1 一般规定	79

4.2设计反应谱和地震动输入	80

4.3 地震作用计算	81

4.4构件截面设计	82

4.5上部结构变形验算	83

4.6 隔震层设计	83

4.7隔震层下部结构	84

5隔震构造要求	85

5.1 一般规定	85

5.2 隔震支座与结构的连接	85

5.3 上部结构与室外的连接	85

5.4 穿过隔震层的管线	85

5.5 结构变形缝	86

5.6 检查口及隔震标识	86

6  隔震支座要求	87

6.1 一般规定	87

6.2 隔震支座性能及检验要求	87

6.3 连接构造设计计算	88

7  多层与高层建筑	89

7.1 一般规定	89

7.2 隔震层设计	89

7.3 结构设计	90

8  大跨屋盖建筑	91

8.1 一般规定	91

8.2 隔震层设计	92

8.3 大跨屋盖结构设计	92

8.4 支承结构和地基基础设计	93

9  核电厂建筑	94

9.1 一般规定	94

9.2 隔震设计	94

9.3楼层反应谱	95

9.6地震监测与报警	95

10  多层砌体房屋	97

10.1 一般规定	97

10.2 隔震层设计	98

10.3结构设计	98

11  既有建筑和历史建筑的隔震加固设计	99

11.1 一般规定	99

11.2 既有建筑的隔震加固设计	99

11.3 历史建筑的隔震加固设计	100

12村镇民居建筑	102

12.1 一般规定	102

12.2 房屋隔震设计要点	102

# 1  总则

1.0.2 装配式建筑隔震设计也可参照本标准相关要求执行。

# 3  基本规定

## 3.1 一般要求

3.1.1 现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011条文说明第3.1.1条中指出：在需要提高设防标准的建筑中，甲类在提高一度的要求加强其抗震措施的基础上，“地震作用应按高于本地区设防烈度计算，其值应按批准的地震安全性评价结果确定”。地震安全性评价通常包括给定年限内不同超越概率的地震动参数，应由具备资质的单位按相关标准执行并对其评价报告的质量负责。这意味着，地震作用计算提高的幅度应经专门研究，并需要按规定的权限审批。考虑隔震技术措施的有效性，为便于隔震结构的应用，本标准建议甲类建筑宜提高一度设计。

3.1.2 高宽比是控制结构抗倾覆能力的重要参数，一般情况下，隔震结构的适用高宽比应满足相应抗震结构的要求，当突破规范限值时应做详尽的论证工作，并采用诸如增设支座抗拉装置等措施，确保隔震结构具有抗倾覆的安全裕度。

3.1.4 隔震结构采用“中震设计”：在设防地震用下进行截面设计和配筋验算，对应于常规抗震设计的小震设计阶段，结构采用线弹性模型；罕遇地震作用下，允许结构进入损伤程度轻微的弹塑性状态，采用弹塑性模型进行分析，验算结构和支座的变形，同时进行支座的承载力验算。一般情况下只验算极罕遇地震作用下的支座变形，对于甲类和房屋高度超过24m的乙类建筑或有较高要求的建筑还需对结构进行变形验算。对于大多数隔震建筑，只是增加了极罕遇地震作用下的支座变形验算。

## 3.2场地、地基和基础

3.2.1 现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中第12.1.3条：“2 建筑场地宜为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，并应选用稳定性较好的基础类型”，未提到Ⅳ类场地，其条文说明：当在Ⅳ类场地建造隔震房屋时，应进行专门研究和专项审查。在近年来的工程应用中出现了多项Ⅳ类场地的隔震建筑，如天津地区的几项医院项目，为鼓励隔震技术的应用，本标准建议放宽对IV类场地的限制，但应采取有效措施，比如罕遇地震作用下上部结构变形过大时，隔震结构的上部结构也可设置减震装置；或者优化隔震层的阻尼设置，采用更合理的阻尼装置，减轻为控制隔震层变形而导致的上部结构地震作用的增加幅度。

3.2.3 为保证隔震层在地震作用时提供设计预期的力学性能，隔震建筑的地基与基础的变形应该整体协调、一致，隔震层不同位置支座对应的地基与基础不能发生明显的局部变形（包括水平和竖向）。当地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时，应根据地震时地基不均匀沉降和其他不利影响，采取相应的措施加强地基基础的整体性。

3.2.4 现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011第4.2.2条规定地基基础的抗震验算时采用地震作用效应的标准组合，考虑的是多遇地震作用水平，本标准采用中震设计后，相应的地基基础设计验算也是考虑的设防烈度对应的地震作用。

# 4  地震作用和结构隔震验算

## 4.1 一般规定

4.1.3不同的结构采用不同的分析方法在各国抗震规范中均有体现，振型分解反应谱法仍是基本方法，时程分析法作为补充计算方法，对体型不规则、隔震层非线性强烈、高度较高的隔震结构要求采用时程分析法进行补充计算。所谓“补充”，主要指对计算结果的隔震层剪力、位移、上部楼层剪力和层间位移进行比较，当时程分析法大于振型分解反应谱法时，相关部位的部件与构件的内力和配筋作相应的调整。

本标准的振型分解反应谱法默认是基于考虑阻尼矩阵的复振型分解的反应谱方法，基本公式的形式与不考虑阻尼矩阵的振型分解反应谱方法一致，在本标准4.3.2节中加以规定。

当隔震层的阻尼比较小，隔震结构体系动力响应受非比例阻尼影响较小时，可采用不考虑阻尼矩阵的振型分解反应谱方法。

4.1.4目前，对于近断层地震动的认识还十分有限。对于近断层地震动的速度脉冲和永久位移等特性的产生机理尚不明确。近断层地震动特性对建筑结构的影响研究也不充分。而且，在大多数近断层地震动中，并没有速度脉冲和永久位移特性，只有非常少量的地震动具有速度脉冲和永久位移特性（2007年，Jack W. Baker对3500条正断层的强震记录进行研究，仅得到了91条含有速度脉冲的强震记录。）

绝大多数国家标准中，没有考虑近断层地震动对隔震结构和传统抗震结构的增大系数。美国《Uniform Building Code 1997》中，对近断层增大系数进行了较为详细的规定，但是在《International Building Code》到目前为止的各个版本中并没有相关规定。我国《建筑抗震设计规范》从2001年版开始，参照“UBC97”规定隔震结构需考虑近场系数。

《Uniform Building Code 1997》中，只有Z≥0.40区（相当于我国基本烈度九度区），考虑近场效应对反应谱等效峰值加速度的影响，同时将发震断层按活动强烈程度划分为A、B、C三个等级，不同等级发震断层增大系数不同。其中A级发震断层（最大发震震级不小于7级，滑动速率大于每年5mm）10公里范围的场地要考虑近场系数，断层距5km-10km以内最大近场系数为1.2，断层距2km-5km最大近场系数为1.5。B、C级发震断层5km外不考虑近场系数。由于我国对发震断层的研究不充分，目前尚不可能对所有发震断层的活动性给出较明确的结论并进行分级。

基于上述原因，同时考虑到与现行国家标准《建筑抗震设计规范》 GB50011的衔接，本标准对近场系数进行了调整，适当缩小了考虑的区域，以利于隔震技术在我国，特别是西部高烈度区的推广应用。

## 4.2设计反应谱和地震动输入

4.2.1 本标准的反应谱曲线依据中国地震局工程力学研究所对近一万组波的统计结果、参考现行协会标准《建筑工程抗震性态设计通则》CECS160:2004的相关规定制订，考虑到隔震结构的变形和破坏形态与一般抗震的长周期建筑结构的区别很大，前者的安全性和可靠性高于后者，为促进隔震结构的推广应用，取消了现行协会标准《建筑工程抗震性态设计通则》CECS160:2004中关于反应谱值不宜小于最大值15%的说明，最小地震作用通过最小剪力系数值加以控制。

4.2.2进行简化计算时采用近似方法计算隔震层的等效刚度和等效阻尼比，比如采用底部剪力法时或进行隔震方案初步设计时。

4.2.3 采用简化计算是可仅取隔震层阻尼比计算，由于隔震结构高阶振型的阻尼比受隔震层集中阻尼的影响较小，因而与第一阶振型的阻尼比差别较大，应采用振型分解得到的各阶振型的阻尼比进行反应谱的相关计算。

4.2.4表4.2.4给出的设计地震动加速度峰值指的是加速度时程的有效峰值，以地震影响系数最大值除以放大系数(约2.25)得到，为兼顾隔震周期附近谱值的要求，放大系数可根据地震波的差异性加以调整。根据第五代区划图, 极罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度2.7~3.2倍确定.

由于地震动的复杂性，在进行地震波的选取时宜兼顾地震环境、场地类别的相似性，不能仅考察地震波本身与目标反应谱数学意义上的兼容性。由于隔震结构的周期通常是变化的，在不同地震作用水准条件下，都要考察地震波反应谱值在隔震结构与振动幅值对应隔震周期附近的兼容性。所谓附近指的是隔震周期±0.5s范围的周期点。

人工模拟加速度时程曲线和目标反应谱的差异不应过大。由于隔震结构的特殊性，其阻尼比的变化范围要大于常规结构，根据研究北京工业大学的分析结果，按照5%阻尼比目标规范反应谱生成的人工波在20%阻尼比条件下的反应谱值要明显小于相应的目标规范反应谱值，相差幅度超过20%。以5%阻尼比目标规范反应谱生成的人工波基于时程分析方法计算得到的隔震结构的动力响应偏小。在进行隔震结构的时程分析时，应对此问题加以重视。

地震波的持续时间对于考虑累积损伤效应的结构体系具有重要的影响，另外隔震结构的周期长，地震波持续时间过短会导致分析结果的不安全。输入的地震加速度时程曲线的有效持续时间，一般从首次达到该时程曲线最大峰值的10％那一点算起，到最后一点达到最大峰值的10％为止；不论是实际的强震记录还是人工模拟波形，有效持续时间一般为隔震结构基本周期的(5～10)倍，即结构顶点的位移可按基本周期往复(5～10)次。

实际强震记录地震动加速度时程曲线的选择和人工模拟地震动加速度时程曲线的合成时，除应满足给定的设计反应谱的相关要求外，在可能的条件下尽量考虑不同地震烈度下持续时间的差异。

现有的人工模式地震动加速度合成方法是采用强度包线进行时域的强度调整，忽略了实际强震记录的频率非平稳特征，在考虑结构的非线性力学行为时，输入地震动的频率非平稳特征可能会对计算结果产生较大的影响。

## 4.3 地震作用计算

4.3.1底部剪力法一般用于分析高度不超过24米,上部结构以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的隔震建筑。质点i表示第i层。

4.3.2 结构的动力特征理论上应该包括质量矩阵M、阻尼矩阵C、刚度矩阵K三方面的影响因素，为了简化处理，同时考虑传统结构中阻尼部分影响较小，长期以来采用只考虑质量矩阵M、刚度矩阵K的振型分解方法，即所谓的实振型分解方法。当C矩阵的影响不可忽略时——比如隔震结构中隔震层的等效阻尼比通常会在15%以上，大概是上部结构的3倍以上，再采用实振型分解方法是不合理的。复振型分解法同时考虑了M、C、K矩阵的影响，得到的振型周期、振型阻尼比是结构体系真实的动力特征，在理论上对非比例阻尼问题的处理是精确的；实振型分解法是复振型分解法的一种特例，当C矩阵满足比例阻尼假定时由复振型分解法可以退化到实振型分解法；另外，从已有的分析结果看，隔震层阻尼比越大、上部结构层数越多的隔震建筑复振型分解法与实振型分解法的计算结果相差越大，最高可达35%以上，强迫解耦的实振型分解反应谱法结果小于复振型反应谱法，这是偏于不安全的；工具方面，现有的计算程序已有实现复振型分解反应谱方法的功能。

本标准的振型分解反应谱法默认是基于考虑阻尼矩阵的复振型分解的反应谱方法，基本公式的形式与不考虑阻尼矩阵的振型分解反应谱方法是一致，区别在于振型参与系数和振型耦联系数的计算公式。

当隔震层阻尼比较小时，可采用强迫解耦振型分解反应谱方法进行简化计算，其基本公式同4.3.3-（1-6），振型参与系数和振型耦合系数参见附录A公式。

4.3.3 线性组合法：分别计算重力荷载和地震作用下结构的响应，并将计算结果线性叠加。非线性组合法：先采用非线性重力荷载工况加载，保持重力荷载恒定，再施加不同工况地震作用。

4.3.4进行时程分析时，鉴于不同地震波输入进行时程分析的结果不同，本条规定一般可以根据小样本容量下的计算结果来估计地震作用效应值。通过大量地震加速度记录输入不同结构类型进行时程分析结果的统计分析，若选用不少于二组实际记录和一组人工模拟的加速度时程曲线作为输入，计算的平均地震效应值不小于大样本容量平均值的保证率在85％以上，而且一般也不会偏大很多。当选用数量较多的地震波，如5组实际记录和2组人工模拟时程曲线，则保证率更高。

目前依据场地特征选择实际强震记录的方法在工程实践中不能满足目标反应谱在长、短周期短谱值误差兼容的要求，工程应用中此环节通常是稀里糊涂的就过去了，地震动输入对于结构的响应具有重要的影响，特别是对于隔震结构，由于隔震层极限变形的要求，天然就是非线性的，在不同振动幅值下，结构的周期变化较大，按规范方法选择的地震动往往只能满足设计地震作用对应的频段范围的反应谱值误差要求，当结构周期变化后误差较大。建议可采用3组实际强震记录加速度时程曲线和2组具有实际强震记录加速度相位信息的人工模拟时程曲线以及2组考虑实际强震记录加速度时程相位统计信息和目标反应谱的人工模拟加速度时程曲线。

## 4.4构件截面设计

4.4.5  隔震结构构件根据性能要求可分为关键构件、普通竖向构件和耗能构件。其中关键构件是指构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏；普通竖向构件是指关键构件之外的竖向构件；耗能构件包括框架梁、剪力墙连梁及耗能支撑等。

4.4.6  4.4.4~4.4.6本标准1.0.3条要求隔震建筑在遭受本地区设防地震时应保持基本完好。根据该基本设防目标，以及需要符合《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中结构抗震性能设计的相关要求，隔震结构构件的截面设计遵循以下原则：

1.采用不计入风荷载效应的设防地震基本组合；

2.地震作用下的构件内力不考虑与抗震等级有关的增大系数；

3.根据功能、作用、位置及重要性等将结构构件分为关键构件、普通竖向构件和耗能构件，其中关键构件可由结构工程师根据工程实际情况分析确定，例如：隔震层支墩、支柱及相连构件，底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连竖向支承构件等；

4.对于关键构件，要求其抗震承载力满足弹性设计要求。对于普通竖向构件，要求其受剪承载力满足弹性设计要求，而正截面承载力需满足屈服承载力设计。所谓“屈服承载力设计”是指构件按材料强度标准值计算的承载力Rk不小于按重力荷载及地震作用标准值计算的构件组合内力。对于框架梁、剪力墙连梁等耗能构件只需验算水平地震作用为主要可变作用的组合工况，并允许构件局部进入弹塑性状态，但应控制其损伤程度以使结构满足“基本完好”的性能目标。为此，在耗能构件屈服承载力设计公式中，将材料强度标准值除以0.8的调整系数；

5.对于隔震层重要受力构件，尚应按4.7节的要求验算其罕地震作用下的抗震承载力;

6.对于有特殊要求的隔震建筑可提出比本节更高的性能要求，参考附录A进行结构抗震性能设计。

4.4.7 时程分析方法中，采用有效的多条地震动样本进行分析，取时程过程中出现主导内力的最大值可使得各种类型构件分别得到有效的安全保证，并通过乘以增大系数（见本标准7.3节）保证了强柱弱梁、强剪弱弯并留有一定安全储备。

在进行强柱弱梁调整时，节点左右梁端弯矩设计值之和应考虑时程中逆时针或顺时针方向的最大值。为简化计算，也可取左右梁端正、负弯矩最大值代入计算；当节点左右梁端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩可取为0。在进行强剪弱弯调整时，梁左、右端的弯矩设计值之和应考虑时程中逆时针或顺时针方向的最大值。为简化计算，也可取梁左右端正、负弯矩最大值代入计算；当左右梁两端均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩可取为0。这种做法结果是偏于安全的。

4.4.8 国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010对在多遇地震作用下的结构总水平地震剪力及各楼层水平地震最小值提出了要求，本标准采用设防地震进行设计，因此在国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010表5.2.5的楼层最小地震剪力系数值基础上，应乘放大系数，其中为设防地震与多遇地震影响系数最大值的比值。同时，与抗震建筑相比，隔震建筑由于设置了隔震层使得其地震效应有较大的减少。因此，隔震结构的最小地震剪力系数尚应乘上底部剪力比以体现这一特征。对于层间隔震建筑，底部剪力比可以隔震层为界分段计算。

## 4.5上部结构变形验算

4.5.1对正常使用极限状态对应的变形限值按建筑设防类别加以区分，体现了不同类别建筑物的不同要求，对丙类建筑稍加以放松，有利于隔震技术的推广应用。表4.5.1中的变形限值对应于甲类弹性、乙类近似弹性、丙类基本弹性。

## 4.6 隔震层设计

4.6.3 在长期荷载（重力荷载代表值）作用下，橡胶隔震支座和弹性滑板隔震支座按照建筑抗震设防类别的不同，分别设定不同的竖向压应力限值。橡胶隔震支座第二形状系数小于5时，其竖向承载力将降低，此时其压应力限值随之调整。弹性滑板隔震支座采用材料和内部构造不同于橡胶隔震支座，一般不存在水平大变形作用下的橡胶受压失稳问题，其压应力限值比橡胶隔震支座有所提高。对于多层与高层建筑隔震设计，所采用隔震支座外径不宜小于300mm，以保证上部结构的稳定性并提供足够的安全储备。

## 4.7隔震层下部结构

4.7.3 对于整体隔震结构体系的稳定性来说，隔震层以下的结构应具有较高的刚度。然而，在设防地震和罕遇地震作用下，隔震层以上结构一般具有明显的隔震效果，而隔震层以下结构的减震效果并不明显。在罕遇地震作用下，对隔震层以下结构的层间弹塑性位移角采用和隔震层以上结构相同的限值，是一种比较合理的设计思路。在设计条件许可的情况下，隔震层以下结构可采用更加严格的层间弹塑性位移角限值，以提高上部结构的隔震效果。底盘中直接支撑塔楼结构及其相邻一跨的相关构件应为关键构件，其他竖向构件可取为普通竖向构件。

当地下室无开大洞时可按整体地下室模型来验算并按照罕遇地震下进行层间位移验算。另外，应区分出隔震层以下为地下室时，可不需进行罕遇地震下的层间位移计算，限值不需满足表4.7.3；当隔震层以下地面以上的可进行罕遇地震下的层间位移计算，限值需满足表4.7.3。

# 5隔震构造要求

## 5.1 一般规定

5.1.4隔震支座和其他部件应根据使用空间的耐火等级附加防火材料，应模拟支座的实际使用情况，对被试支座进行1h的燃烧试验后，冷却24h以上再测试其竖向极限压应力和竖向刚度，并与同批型支座的竖向极限压应力和竖向刚度进行比较，竖向极限压应力和竖向刚度的变化率不应大于30%。

5.1.5隔震建筑在设计、施工、使用过程中，有可能出现影响隔震建筑在地震中正常发挥隔震功能的状况，需设置必要的条件进行检查和维护。

5.1.8工程实践中，门厅入口、楼梯扶手等细部措施容易忽略，地震时会导致破坏，影响人员疏散。

## 5.2 隔震支座与结构的连接

5.2.1上部结构的底部剪力通过隔震支座传给基础结构。因此，上部结构与隔震支座的连接件应具有罕遇地震作用下传递上部结构最大底部剪力和弯矩的能力。

5.2.2 足够大的板厚才能确保隔震层中所有装置的水平变形基本一致。

5.2.3 隔震支墩的柱头应有防止局部受压破坏的构造措施。

5.2.4 外露预埋件的锚固钢筋应与钢板牢固连接，锚固钢筋的锚固长度宜大于20倍锚固钢筋的直径，且不应小于250mm。

## 5.3 上部结构与室外的连接

5.3.2当设置隔离缝确有困难时，应设置可靠的水平滑移垫层。水平隔离缝的缝高，除考虑竖向荷载导致的隔震支座竖向变形外，尚应考虑隔震支座水平变形时的竖向变形、徐变、温度变化等影响因素。

## 5.4 穿过隔震层的管线

5.4.1采用柔性连接的设备配管、配线，地震时管道的柔性连接部位不发生破坏，避免发生次生灾害和丧失使用功能。

5.4.2隔震建筑中穿越隔震层的燃气、有害介质等管道，如果柔性连接措施不到位，地震时发生破坏，将会造成介质泄漏，引发火灾、爆炸等严重的次生灾害，后果严重。因此，对于该类型管道的柔性处理措施必须采用柔性接头或柔性连接段等可靠性高的处理措施，保证地震时隔震建筑的管道能够发挥正常使用功能。

5.4.3具有足够伸展长度的柔性管线在地震时能够不阻碍隔震层水平运动，同时不会发生破坏而导致次生灾害的发生。

## 5.5 结构变形缝

5.5.2本条文目的为确保地震时，竖向隔震缝不会阻碍隔震建筑上部结构的相对自由水平运动。设置一定宽度的隔震缝，对于隔震作用发挥至关重要。如设置不满足要求，将在地震或罕遇地震时上部结构相互之间发生碰撞，产生破坏冲击力，限制隔震效用发挥，甚至危及建筑物安全。当缝宽受限时，可在隔震建筑之间设置阻尼器以减少位移，防止隔震建筑之间发生碰撞。施工过程中，常常发生隔震缝宽度预留不足或空间被填充封死。施工过程中必须保证隔震沟宽度和空间清空，并进行重点检查。

## 5.6 检查口

5.6.2隔震建筑在设计、施工、使用过程中，有可能出现影响隔震建筑在地震中正常发挥隔震功能的状况，因此必须设置能够使人员和设备进出进行检查的出入口。

## 5.7隔震标识

5.7.1 隔震建筑的标识设置应符合下列规定：

1 标识应醒目；

2 标识内容应简单明了；

3 标识设置宜统一，并具有警示作用。

隔震建筑标识的具体内容及位置应符合下列规定：

1标识应注明隔震产品的型号、规格以及功能、特性等，并简要描述其特殊使用要求。

2 水平隔离缝处的标识应注明严禁在此地堆放物体及杂物以及地震时不要在此处逗留等内容。楼梯隔离缝处的标识应注明当地震来临时在隔离缝处的楼梯会发生滑动，勿在滑动范围内堆放能阻止楼梯滑动的物体，且提醒行人在地震来临时注意。

3 在建筑物周围的竖向隔离缝处的标识应注明地震时建筑将在该范围内移动，禁止往隔震沟倾倒垃圾、堆放杂物等，并且周围停放物应该和建筑物保持一定的避让距离，避免地震时发生碰撞。

# 6  隔震支座要求

## 6.1 一般规定

6.1.1隔震支座、阻尼装置在长期使用过程中需要检查和维护。因此，其安装位置应便于维护人员接近和操作。为确保隔震效果，隔震支座及阻尼装置应严格检验。

6.1.2隔震使用年限的要求，是保证在建筑使用寿命中支座无需更换。原则上支座使用寿命应与建筑使用寿命相同，对建筑使用年限要求较长时，其相应的耐老化保护层建议适当增厚。

6.1.3 橡胶隔震支座的检测应严格按照相应的产品标准进行检验，橡胶隔震支座可按照产品国家标准《建筑隔震橡胶支座》GB20688.3的规定执行，弹性滑板隔震支座ESB可按照产品国家标准《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》 GB 20688.5执行。

## 6.2 隔震支座性能及检验要求

6.2.1随着隔震结构的不断普及，隔震支座已不仅仅限于橡胶隔震支座，弹性滑板隔震支座(ESB)和摩擦摆支座(FPS)也逐渐在建筑工程中得到使用，特别是前者，我国已经制定并发行了相应的支座标准——产品国家标准《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》 GB 20688.5-2014，由于其承担的面压相对橡胶隔震支座高，现已逐渐运用于高层隔震中。后者在桥梁隔震运用较多。

6.2.2 型式检验和出厂检验为两类不同类型的检验，前者是隔震支座生产厂家在具有生产和出售橡胶隔震支座产品之前而进行的、依照国标对支座进行的一系列的试验，包括各种基本性能、相关性、极限及耐久性的试验，其检测由具有检测资质的第3方完成，只有型检合格后，隔震支座生产厂家才能生产和销售使用在具体建筑工程中试验的隔震支座。出厂检验为具体建筑工程中所使用的隔震支座进行的抽样检验，同样由具有检测资质的第3方检测单位完成，出厂检验合格后，产品采用运用且仅能运用该具体的建筑工程，不同的建筑工程的隔震支座出厂检测不可替代。此处的第3方检测，应为独立于生产厂家，且不能与生产厂家为同属一个集团公司或同属一个系统管理部门的第3方检测单位。

6.2.3隔震支座出厂检验标准按照国家标准《建筑隔震橡胶支座》GB20688.3和《橡胶支座 第5部分：建筑隔震弹性滑板支座》 GB 20688.5的规定。阻尼装置检测执行 产品行业标准《建筑消能阻尼器》JG/T 209的规定。检测数量按本规定执行。

6.2.4橡胶隔震支座出厂检验时，测试温度可能与国标中标准温度有差异，测试频率可能与建筑隔震频率有差异，对水平力学性能应考虑温度和频率的修正。温度修正到标准温度230C，频率修正到0.33Hz。

## 6.3 连接构造设计计算

6.3.1隔震支座连接螺栓和连接板设计可参考产品国家标准《建筑隔震橡胶支座》GB20688.3-2006的规定执行。

6.3.2支座预埋件的设计要求是，保证隔震设计在罕遇地震作用下发挥隔震效果，因此，其荷载取值应取隔震结构在罕遇地震作用下最不利荷载效应的标准值，具体强度设计可参考现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。

# 7  多层与高层建筑

## 7.1 一般规定

7.1.1 采用隔震设计建筑，其水平地震作用相对于抗震建筑有显著降低，各种结构类型隔震建筑的最大适用高度应该可以比抗震建筑适当提高。但是，高层隔震建筑自身又存在高宽比受限、倾覆效益显著、隔震支座受拉等问题，我国目前最高的隔震建筑高度在100m左右，高层隔震建筑的建设有待继续发展，且钢结构隔震建筑应用较少。鉴于此，目前给出的各类隔震建筑的最大适用高度和抗震建筑相同。钢-混凝土混合结构隔震建筑的相关规定有待补充完善。

## 7.2 隔震层设计

7.2.1在罕遇地震作用下，隔震支座将会在重力荷载代表值产生的竖向压应力基础上叠加较大的竖向拉、压应力，根据建筑抗震设防类别的不同，分别设定不同的橡胶隔震支座和弹性滑板隔震支座的竖向压应力限值，以及橡胶隔震支座的竖向拉应力限值。弹性滑板隔震支座没有竖向受拉能力，不允许出现拉应力。最大压应力和最小压应力的计算参照以下公式：

最大压应力=1.0×恒载+0.5×活载+罕遇水平地震作用产生的最大轴力+0.4×竖向地震作用产生的轴力。

最小压应力=0.9×恒载-1.0罕遇水平地震作用产生的最大轴力-0.5×竖向地震作用产生的轴力。

多层尤其是高层建筑隔震设计过程中，应重点关注隔震支座受拉问题。罕遇地震作用下，橡胶隔震支座的最大拉应力应满足本标准前文规定的数值，且出现拉应力的支座数量不宜过多，限制在不超过支座总数的30%以下。弹性滑板隔震支座没有竖向受拉能力，罕遇地震作用下，为防止其提离，必须保持处于受压状态。

7.2.2在罕遇地震作用下，橡胶隔震支座的水平位移限值取决于支座直径的0.55倍和各层橡胶厚度之和3.0倍二者的较小值。极罕遇地震作用下的水平位移限值为橡胶层总厚度的4.0倍。弹性滑板隔震支座的水平位移限值为上、下滑动面的短边平面长度。隔震支座的水平位移验算均应考虑隔震层的扭转影响。

## 7.3 结构设计

7.3.1隔震层顶部楼盖应具有足够的刚度和承载力，以有效传递隔震层上、下部结构的竖向荷载和水平荷载，并有效协调隔震层整体位移。隔震支座和阻尼装置与建筑结构之间的连接件，应能传递罕遇地震作用下隔震支座和阻尼装置产生的最大水平剪力和弯矩，以保证隔震支座和阻尼装置能够持续、稳定的发挥作用。与隔震支座和阻尼装置相连的支墩、支柱等还应计算抗冲切和局部承压。

7.3.9为提高结构的延性和抗震性能，根据“强柱弱梁”的原则，对框架柱、剪力墙的设计弯矩进行放大；根据“强剪弱弯”的原则，对框架柱、框架梁及剪力墙、连梁的剪力设计值进行放大。同时，对重要结构构件（如转换柱、角柱等），考虑到受力复杂，对其设计剪力及弯矩进行放大，以增大结构的安全性。

7.3.15 限制框架柱的轴压比主要是为了保证其在地震作用下的延性要求。本标准采用设防地震设计，框架柱轴压比公式中引入轴压比调整系数，使计算结果与多遇地震下的结果保持一致，实现与其他现行设计规范的衔接。对于剪力墙，墙肢轴压比取重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值，与其它现行设计规范的计算方法是一致的。

7.3.18 隔震层上部的抗震墙下两端、抗震墙交叉点处，在竖向和水平荷载作用下，将会产生较大的轴力、剪力和弯矩，在此位置应优先考虑设置隔震支座，以有效传递内力，协调隔震层上、下结构变形。

7.3.19隔震层上部结构采用抗震墙结构类型时，上部抗震墙和隔震支座的连接一般均需通过转换梁来传递内力。为此，应保证设防地震作用下转换梁的弹性状态，并提高梁上下纵向钢筋的最小配筋率以保证其承载力和延性。转换梁的转换次数也不宜大于3，以便有效传递竖向荷载。转换梁按关键构件设计。

7.3.20 在设防地震和罕遇地震作用下，隔震层上部钢结构的底层应尽量保持稳定的强度和刚度，以便有效的传递隔震层上、下结构的内力和变形，此时不应采用偏心支撑，宜采用屈曲约束支撑或中心支撑。

7.3.21 在设防地震和罕遇地震作用下，隔震层以下结构应具备足够的承载力和刚度，以稳定的支撑隔震层和上部结构。为保持隔震层以下结构的整体性和连续性，除了直接支撑隔震支座的相关构件，还应该将隔震建筑投影外延一跨范围提高抗震等级。

# 8  大跨屋盖建筑

## 8.1 一般规定

8.1.1对大跨屋盖建筑采用隔震技术，可有效降低屋盖和支承结构的地震反应、缓解超长结构的温度效应，近年来已在工程实践中得到了应用。将隔震装置设置在结构基础顶部的基础隔震方式较为常见，也可将隔震装置与钢支座相结合设置在屋盖结构的支座处而形成屋盖隔震方式。如果大跨屋盖由多（高）层结构支承且能够形成完整基础隔震层时，其设计计算方法与前面各章节相同，大跨屋盖建筑屋盖隔震及屋盖计算分析应按本章节的规定进行。由于大跨结构本身的特点，屋盖隔震往往对大跨屋盖受力有较大影响，基础隔震时难以形成常规隔震设计具有的完整隔震层，因此对这类结构的隔震设计应作出专门的规定。

8.1.2国内学者对网壳结构、网架结构的屋盖隔震进行研究后表明，由于大跨屋盖建筑在地震下往往竖向振动效应明显，在传统结构体系中常使用的橡胶隔震支座的隔震效果不如摩擦摆支座及其它能够实现三维隔震的弹簧隔震支座。因此对于大跨屋盖建筑的屋盖隔震，推荐使用隔震效果更好的摩擦摆支座类及能够实现三维隔震效果的弹簧支座类。

8.1.3 大跨屋盖建筑由于长度较大，在温度效应作用下可能会有较大的变形。设计中应对此进行专门的分析，控制隔震装置的变形。例如对于橡胶隔震支座，其温度变形量宜控制在支座直径的5%以内，并应在施工中采取有效措施消除混凝土干缩引起的变形。

对于在竖向荷载作用下可能产生水平推力的大跨屋盖，宜采取设置承受水平拉力的构件、加强屋盖或支承结构的平面内刚度等措施，以减小隔震装置承受的水平推力。

大跨屋盖建筑往往受到向上的风荷载作用，易使隔震支座承受拉力，因此设计中应予以关注。

8.1.4大跨屋盖本身及其支承结构在地震作用下具有明显的空间变形特征，与常规隔震结构有显著的差异，非线性效应明显，可以考虑多种非线性效应的时程分析法更为适用；同时由于大跨屋盖结构的高阶振型往往参与作用明显，振型分解反应谱法通常需要用到非常多的振型，已失去其快速的优点，故鼓励直接采用时程法进行计算。当按多维反应谱法进行屋盖结构的三维地震效应分析时，结构各节点最大位移响应与各杆件最大内力响应可按现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7附录F中的公式进行组合计算。

对于平面规则且跨度小于60m的平板网架结构、规则曲面体型的双层网壳结构及以平面内受力为主的立体桁架结构，也可采用振型分解反应谱法。但应注意大跨度屋盖建筑的竖向地震作用明显且可能对设计起控制作用，因此分析中应考虑竖向地震作用的影响。

8.1.5大跨屋盖建筑多为复杂曲面，表面风荷载分布和风振效应较为复杂，且风效应对隔震支座的受力影响较大，应予以专门规定。限于现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009与数值仿真技术的限制，风洞试验仍然是复杂体型大跨屋盖建筑设计中风荷载确定的主要手段。近些年的研究成果已经表明，由于大跨屋盖建筑跨度越来越大，此时刚度也多偏柔，风振系数在2~3之间已很普遍。风敏感型大跨屋盖建筑主要指跨度大、屋盖轻、刚度小的大跨空间结构体系形式。

8.1.6大跨屋盖建筑的新结构体系、新结构形式近些年不断涌现，对于这些新体系、新构造的抗震性能目前还研究较少，具体工程实施时宜进行必要的研究和论证。除此之外，对于现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011中规定的超限大跨屋盖建筑也宜开展振动台试验对隔震方案进行验证。近期的研究已经表明，屋面系统、比较重的吊挂重物等非结构构件均对大跨屋盖结构的地震响应影响较大，在条件允许的情况下应在试验中予以考虑。

## 8.2 隔震层设计

8.2.1 隔震层可由隔震支座、阻尼装置、抗拉装置和抗风装置组成。目前我国的隔震支座中，橡胶支座最为成熟，应用广泛，在基础隔震时宜优先采用。抗风装置一般用于风荷载较大的地区，风荷载的频繁作用易造成装置失效，需重视其更换的方便性。。

历次震害现象已经表明，大跨空间结构的支座往往是体系抗震设计的薄弱环节，易率先破坏。为了保障大跨屋盖结构在极罕遇地震下不发生倒塌破坏的设防要求，符合“强节点、弱构件”的设计理念，应对隔震支座进行极罕遇地震组合下的强度和变形验算。

8.2.2与隔震结构配合使用的抗风装置通常在较小变形时即失效，应使其在温度变化产生的位移作用下不致发生破坏，可采用在结构中心位置布置或在结构单侧布置的方案。

8.2.3由于大跨屋盖建筑的隔震层通常不能满足平面内刚性的要求，并且平面外变形相对较大，同一支承处若采用多个支座，可能导致各个支座的受力不均匀，难以分析。布置隔震支座后仍宜使结构体系的传力路径简洁明确。采用基础隔震时，建议隔震支座底面布置在相同标高位置上是为了使隔震层各部位的水平侧移大致相当，且此时隔震层上下部的结构体型也更规则。

## 8.3 大跨屋盖结构设计

8.3.1 表8.3.1取自现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7中的表3.5.1的相关规定。

8.3.2 对于以壳体薄膜受力为主的大跨屋盖建筑，由于隔震支座可能会削弱结构的侧向约束作用，应根据现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7的相关规定，进行屋盖整体的稳定性验算，并应在验算中考虑支承结构的影响。

8.3.3由于隔震层的重要参与作用，大跨屋盖结构地震效应分析时的阻尼比值需通过专门的分析确定；本条款参考了现行行业标准《空间网格结构技术规程》JGJ7中条文说明4.4.10的相关规定。当对隔震结构体系有充分试验研究或实测数据时，也可采用实测值。

8.3.4对于大跨度屋盖结构中的杆件，温度作用明显，且可认为是一种长期作用，因此在考虑地震作用的荷载组合中应考虑温度效应的影响，通常温度荷载的荷载组合分项系数可取0.4。

8.3.6历次地震震害均表明，大跨屋盖结构的支座往往成为体系的薄弱环节，在地震中常率先破坏，影响地震作用的可靠传递，不符合“强节点、弱构件”的抗震设计原则。对于屋盖隔震的大跨度屋盖建筑，隔震支座也兼做屋盖结构的支座，即使在极罕遇地震作用下，也应保证可靠的传力作用。

## 8.4 支承结构和地基基础设计

8.4.1 大跨屋盖结构的支承结构、地基基础的截面抗震验算及设计按照结构体系类别依据本标准相关章节规定进行。

8.4.2 基础隔震的隔震层上部支承结构的抗震变形验算应按下列要求进行：

1应进行设防地震、罕遇地震和极罕遇地震作用下的层间位移验算。

2在设防地震作用下层间弹性位移角限值、在极罕遇地震作用下上部结构的层间弹塑性位移角限值，应按照结构体系类别依据本标准第4章的规定进行。

8.4.3 设置承受水平拉力的构件可以保证隔震层上部支承结构的变形协调，避免隔震支座出现过大侧向变形，导致提前破坏。基础隔震的隔震装置也应保证在极罕遇地震作用下的可靠传力作用。

# 9  核电厂建筑

## 9.1 一般规定

9.1.1基底隔震技术可以提高核电厂建筑抗震能力、增加抗震安全储备，为高烈度地区建设核电站提供潜在解决方案。由于橡胶隔震支座技术成熟、应用广泛，本章相关技术要求主要适用于采用橡胶隔震支座的基底隔震。

9.1.3隔震结构中虽然采用了隔震装置等新材料及结构形式，但并不会因此降低隔震结构在安全性和可靠性方面的要求。

9.1.5成熟的技术和产品是指在普通民用建筑和桥梁的非核领域广泛使用的技术和产品或者在核电工程领域使用过的技术和产品。隔震层的刚度和阻尼特性是决定结构震动反应、进行结构计算的重要参数。由于橡胶隔震支座或阻尼装置等产品的生产企业不同、型号不同、制作工艺不同、生产条件不同等因素，导致其力学性能不同，所以应通过试验确定上述参数。

影响橡胶隔震支座性能的环境因素包括:温度、湿度、盐度等。其中温度的影响最为显著，橡胶支座在正常使用环境下均不考虑重大温度变化，若有明显的温度变化需由厂家评估温度对使用性能的影响。隔震装置应采取有效的防火保护措施，保证橡胶隔震支座的承载能力。

## 9.2 隔震设计

9.2.1基底隔震核电厂建筑的地震动设计输入应与原抗震的核电厂建筑的设计标准相同，并由厂址设计基准的地面运动反应谱决定。设计地震动加速度时程宜从与厂址地震背景和场地条件相近的实测强震加速度时程调整得出，或采用其它合适的实测记录时程，并需满足现行国家标准《核电厂抗震设计规范》GB50267的要求。

9.2.2橡胶隔震支座在重力荷载作用下，要尽量保证各个支座的压应力均匀分布，参考欧洲核电厂隔震设计经验反馈，橡胶隔震支座在重力荷载代表值作用下，支座应力与平均应力差值在±20%以内，且超过该限值的支座个数小于总个数的10%。

9.2.3 橡胶隔震支座控制拉应力，主要考虑1.橡胶受拉后内部有损伤，降低支座弹性性能；2.橡胶隔震支座出现拉应力，意味着上部结构存在倾覆危险。欧洲试验堆JHR和ITER采用了隔震技术处理，对橡胶隔震支座在地震下的极限应力有更加严格的要求，为保证核电厂在地震作用下的稳定性，在极限安全地震作用下，最小压应力不应小于1.0MPa，考虑到核电站对安全性和可靠性的高要求，本标准规定橡胶支座在极限安全地震作用下，隔震支座不应出现拉应力。

9.2.5 日本《核电站防震结构设计指南》JEAG4616-2000第7.1.3条规定，橡胶隔震支座线性极限应变在200％～250％之间，容许极限应变考虑1.5的安全系数，即在130％～160％之间。采用隔震结构的核电厂，隔震层是重要且唯一的抗震防线，考虑到核电厂对厂房结构地震下完整性、安全性的高要求，同时考虑应对超设计基准地震作用，保证橡胶隔震支座在极限安全地震作用下基本处于弹性应变是非常必要的。欧洲JHR和ITER实验反应堆，采用了隔震技术处理，极限安全地震动下最大水平位移控制在橡胶隔震支座橡胶层总厚度的1.4倍以内。本标准参考日本相关规定，在极限安全地震作用下的最大水平位移应小于橡胶隔震支座橡胶层总厚度的1.30倍。

9.2.6隔震房屋与周围固定物（其它房屋或结构、挡土墙等）相邻时要设置隔离缝，缝宽不宜小于隔震层极限安全地震下最大水平位移计算值的2.0倍，以防止结构因碰撞导致破坏。该条对于隔离缝的要求属于最低要求。考虑施工空间、人员进出等条件，实际隔离缝宽度远大于本条规定的最小值。欧洲采用隔震技术的核电厂，隔离缝宽度一般在2.0m左右。对于两相邻的隔震结构，其缝宽不应小于其最大水平位移计算值的两倍，且不应小于600mm。

隔震装置的力学特性将随着隔震装置老化和使用环境条件（火灾、腐蚀）等而发生变化。其中水平刚度变化对最大响应加速度的影响较大。一般而言，隔震装置刚度被过高评估时，响应加速度将变大，但隔震层的响应位移却变小。因此，由于隔震装置老化或者使用环境条件等原因造成隔震装置的力学特性有不能忽略的变化时，应针对这些潜在灾害对橡胶隔震支座进行防护，最好进行考虑隔震装置特性变化的多因素地震响应分析和设计。

9.2.7隔震后，隔震层以上结构的水平地震作用可根据施加隔震单元的整体结构体系计算确定，但为保证上部结构的总水平地震作用不至于下降过多，使设计具有足够的安全裕度，隔震后的地震作用仍应满足现行国家标准《核电厂抗震设计规范》 GB50267第4.2.3条的要求，即隔震后的上部结构仍应满足水平向极限安全地震动加速峰值不小于0.15g时的承载力要求。

## 9.3楼层反应谱

9.3.3本规定主要针对已经定型的标准设计，当采用隔震技术方案时，要考虑隔震后的结构楼面反应谱满足设备抗震设计的要求。

## 9.6地震监测与报警

9.6.2 隔震层关键部位指：建筑物角部、在不同地基或基础的分界处、不同结构的分界处、变形缝或抗震缝的两侧及高低建筑物交接处的两侧。

基础加速度传感器可设置在橡胶隔震支座的支墩处，也可设置在橡胶隔震支座下部基础板上。隔震层加速度传感器可设置在橡胶隔震支座上部基础板处，加速度传感器测点的布设不仅要满足隔震效果的评价，也要满足系统触发和地震报警功能。

为合理评价隔震效果，考虑数据可比性，基础、隔震层和上部结构布置的传感器在水平定位宜一致。设置至少两组加速度传感器的目的是保证监测数据可靠度。加速度传感器安装位置应远离建筑物内的振源，如运行的机械设备、使用频繁的通道。

由于隔震而新增的地震监测系统与核电厂建(构)筑物的监测系统目标完全一致，主要是为核电厂运行状态控制提供依据，因此，监测系统（含后期数据处理及分析）宜形成一个完整的系统。

# 10  多层砌体房屋

## 10.1 一般规定

10.1.1由于砌体材料的脆性性质，较之其他结构体系，多层砌体房屋和底部框架抗震墙房屋的抗震性能较差，但由于多层砌体房屋和底部框架抗震墙房屋的自振周期较小，采用隔震后会有更好的减震效果，工程经验表明，采用隔震技术，可使多层砌体房屋和底部框架-抗震墙房屋的水平地震作用降低50%~80%，满足本标准的抗震设防目标。因此，砌体结构房屋在抗震设计时的适用范围，在隔震设计时也同样适用。

10.1.2多层砌体房屋的抗震能力与房屋高度、层数有直接关系，虽然采用隔震技术后，可大大降低上部结构的地震作用，但考虑到砌体材料的脆性性质，为稳妥起见，仅丙类建筑，且隔震结构的底部剪力比不大于0.5，可按抗震结构相应设防烈度降低一度的要求。甲、乙类建筑与抗震结构的要求相同。

多层砌体房屋限制高宽比，是为了保证房屋的稳定性，当采用隔震技术后，限制高宽比还可保证隔震支座不受拉。由于多层砖房的高宽比限值不超过2.5，根据工程经验，这样的高宽比通常不会引起隔震支座受拉，因此，对于丙类建筑，高宽比限值可按抗震结构相应设防烈度降低一度的要求。甲、乙类建筑为稳妥起见，与抗震结构的要求相同。

即使采用隔震技术，多层砌体房屋的建筑布置和结构体系也应符合抗震的基本原则，但考虑到上部结构的地震作用会明显减小，所以对于抗震墙最小厚度、层高、纵横墙的布置、横墙间距和墙段的局部尺寸限值等，较之抗震结构可适当放宽，但不超过抗震结构相应设防烈度降低一度的要求。

底部框架-抗震墙砌体结构，可采用基础隔震，也可采用层间隔震，但隔震层不宜设置在过高的位置，否则减震效果不好。

10.1.3对采用基础隔震的底部框架-抗震墙砌体隔震结构的侧向刚度比，进行了比抗震结构更严格的限值，原因是实践发现，上部结构的侧向刚度比较大时减震效果较差。

10.1.4多层砌体房屋和底部框架-抗震墙房屋采用隔震技术的房屋，相应的防震缝宽度比抗震结构要大，考虑到建筑处理等多种因素，通常可采取相应措施，尽量不设缝或少设缝。

当隔震层顶部楼板不设缝，仅以上结构设防震缝，相当于上部结构固定于隔震层楼板上，故防震缝宽度仅满足抗震结构的要求即可。

## 10.2 隔震层设计

10.2.2多层砌体房屋的隔震层相当于转换层，上部墙体荷载通过隔震层梁板传递给各隔震支座，隔震支座的布置应结合隔震层顶部梁受力和隔震支座受力的情况来确定。但结构房屋四角和对应转角部位处，应布置隔震支座。

隔震层顶部梁要转换上部结构墙体荷载，类似于底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁，故构造也应满足托墙梁的要求。

10.2.5 对于基础隔震、体型规则的多层砌体房屋和底部框架-抗震墙砌体结构，结构变形以剪切为主，用底部剪力法尚能满足工程要求，为工程设计方便，可采用底部剪力法分析。

但对于重要的建筑、层间隔震的建筑、上部结构的不规则的房屋，或隔震层楼板相连，上部结构首层以上设置防震缝的房屋，即类似于大底盘多塔楼的隔震房屋，底部剪力法计算时可能存在较大误差，应采用振型分解反应谱法或时程分析方法作补充计算。

## 10.3结构设计

10.3.2 对于砌体结构，验算墙体抗震承载力时，墙体的平均正应力应计入竖向地震应力的不利影响。

10.3.3 隔震层顶部梁要转换上部结构墙体荷载，类似于底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁，但为了稳妥起见，不考虑墙体对梁的有利作用，仅将墙体作为荷载，隔震层顶部梁按简支梁或多跨连续梁计算。同时还要进行相应的抗震验算。隔震层梁是支撑上部结构的重要构件，因此，作为关键构件来设计。

11  既有建筑和历史建筑的隔震加固设计

## 11.1 一般规定

11.1.1 在我国现行抗震设计规范中，对混合结构、砖木结构等结构形式已不再列入，但在目前我国的加固实践中，这几类结构形式仍会遇到，尤其是对于中小学校舍以及文物建筑。此时，隔震技术仍是一种有优势的可选方案，具体应经专项论证后实施。

11.1.3 在美国、日本、意大利、葡萄牙等国家，隔震技术已在办公楼、医院、文物建筑等加固工程中已有不少成功实践。我国近年来也有一些中小学校舍、医院和文物建筑采用了隔震加固。由于隔震加固技术影响范围较小（主要集中于建筑首层），工期较短且对建筑内外立面影响较小，因此在其适用范围内具有较为突出的优势。

通过国内近年来的应用调研发现，经合理设计的隔震加固工程，其造价可以与传统加固方法相当，而综合考虑工期、装修恢复等因素后，其经济性将进一步突出。在中小学校舍加固工程中，往往可以在暑假2个月期间完工。对于不可再生的文物建筑而言，其意义尤为显著。

当然，所有加固技术均有其适用范围，特别是对于既有建筑的加固，往往受到结构材料强度、结构形式、高宽比、平面布置、基础埋深、邻近建筑的诸多影响，因此在选择隔震加固方案时，应做个案分析和经济技术指标对比。

11.1.5  随着时间的推移，不再以现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009第1.0.4条的标准作为划分依据。

## 11.2 既有建筑的隔震加固设计

11.2.4 抗震措施不能低于6度或者4级的要求。

11.2.6 此条主要针对我国现行抗震设计规范不再列入的混合结构、砖木结构等结构形式。

11.2.7 由于隔震后的上部结构需要与周边完全脱开并需要有一定的位移空间，因此独栋建筑相对而言更加适合隔震加固。对于平面设缝的建筑以及紧邻周边建筑的加固项目，应做专项论证。

对于多栋建筑的隔震加固，目前一般有几类做法：（1）隔震层形成整体，上部结构不连接。此时应验算各栋单体之间的地震作用耦合效应以及位移需求；（2）隔震层和上部结构均在各楼层表格处连接，此时应做整体模型的抗震分析，并仍需满足原结构温度缝等设置需求；（3）单体做少量平移，以满足隔震建筑的位移需求；（4）在单体间设置耗能阻尼装置，兼有限位作用。

11.2.8 我国建国后至90年代前兴建的建筑往往没有设置构造柱、圈梁等抗震构造措施，对于此类建筑，有条件时应尽量补充抗震构造措施，以增强整体性。

预制装配式楼板在我国90年代的房屋中应用较广，而现行规范不再采用此类形式。对于隔震加固工程中的预制装配式楼板，应与传统加固方式有所区分。这主要是考虑到隔震后上部结构的位移以平动为主，楼板相对变形大大减小。另一方面，传统加固方法对于预制楼板往往需凿除其面层并叠浇钢筋混凝土面板，此类方式对原结构带来一定损伤且增加自重较多，实践中不推荐采用。若仍需补充预制装配式楼板的加固，可考虑通过角钢等轻质加固手段，增加楼板的搁置长度以及整体性。

11.2.9 常用的墙体、柱的托换形式可参考附录E。其中，型钢混凝土托换节点尤其适合单柱荷载大、托换节点高度受限的托换工程。

11.2.10原结构基础的埋置深度（或基础顶面标高）在很大程度上影响到隔震层的标高选择。一方面，荷载托换需要托换梁或节点具有足够的截面高度；另一方面，隔震层应尽量避免超过原结构的首层标高，从而影响建筑使用功能及门窗。

此时，可考虑采用变截面梁或增设支点的方式以减小隔震层截面高度。具体方法可参考附录E。

11.2.12 由于隔震层的现浇混凝土梁板具有一定的厚度，将显著增加传至基础的荷载；同时，若上部结构存在构件加固或装修改造并引起荷载显著增加时，应将该部分的荷载增量一并考虑。

对于墙下条形基础，隔震加固后上部荷载将由线性均布荷载变为点式荷载，此时可参考柱下条形基础的模式进行基础承载力的验算和加固。

## 11.3 历史建筑的隔震加固设计

11.3.1 对于历史类建筑，在遭遇同样的地震影响时，其损坏程度可略大于相同后续使用年限的其它建筑。

11.3.3 历史建筑结构承载力验算时,其荷载取值可考虑不同加固安全等级的要求。

1 永久荷载应按现行荷载规范取值，若历史建筑中所用材料和构造方式在现行设计中已不再采用，应以实测为准。

2 可变荷载取值中，对于三级建筑加固，当有可靠控制措施时，可按实际使用荷载确定，但不得低于现行规范标准值的80%。

11.3.5  历史建筑结构的托换，应避免影响其风貌。

11.3.6 对于有些加固难度较高、有特殊保护要求的历史建筑，可以采用持久的观测及维护方法来保护。通过定期对结构构件和房屋整体的检查和检测，如: 木结构构件的白蚁、潮湿和腐朽状况，铁质构件的锈蚀和破裂，砌体的风化和开裂，房屋整体的倾斜和变形等，并采取一定的方式进行表面防腐或减小使用荷载来达到保护目的。进行日常维护可以避免更严重问题的发展。

# 12村镇民居建筑

## 12.1 一般规定

12.1.1 简易隔震支座一般为质量较轻、无需使用起重设备施工、无需采用复杂连接构造的隔震支座。其造价普遍较低，外观形状可为矩形或圆形。简易隔震支座平面尺寸一般与砌体墙厚一致或略大，长边不限。

12.1.2 村镇民居普遍层数较低，高宽比较小。且简易隔震与结构连接没有传统隔震支座的连接那么可靠，须避免支座与上下部结构脱开。因此对村镇民居结构的高宽比采取了更严格的限制。

## 12.2 房屋隔震设计要点

12.2.1 村镇民居普遍层数少，上部结构刚度较大，因此上部结构可假定为刚体，其隔震分析模型可简化为单自由度体系，根据基本周期和本标准第4章的地震影响系数曲线计算其水平地震作用。对于村镇民居，隔震后其底部剪力比应不大于0.4。公式（12.2.1-2）中0.4为村镇民居隔震后的底部剪力比的设计最大值。

12.2.2 简易隔震支座有效边长一般指支座变形方向的边长。当简易隔震支座经受过大的变形时可能会出现翘曲翻滚而失稳的现象，根据广州大学工程抗震研究中心对简易隔震支座的试验结果，极限水平位移值能满足本规定限值要求。

12.2.5 简易隔震支座的布置可参照图1，隔震层构造可参照图2、图3。

图1 简易隔震支座布置示意图

1—简易隔震支座

图2隔震层位于地面以下的隔震层构造示意图

1—简易隔震支座；2—地圈梁（上）；3—地圈梁（下）；4—泡沫塑料板；5—素混凝土版；6—局部加强钢筋；7—无纺布；8—砂填充层；9—素土夯实；10—基础

图3隔震层位于地面以上的隔震层构造示意图

1—支座；2—地圈梁（上）；3—地圈梁（下）；4—泡沫塑料板；5—素混凝土版；6—局部加强钢筋；7—无纺布；8—素土填充； 9—素混凝土版； 10—无纺布；11—砂填充层；12—素土夯实；13—基础

12.2.6 隔震层工艺宜符合下列规定：

(先浇筑下圈梁，隔震支座可于下圈梁浇筑初凝前置于其上，按压固定，或在下圈梁凝固后，涂摸结构胶连接。支座安装后，其每个支座的平整度不大于1/300。

(支座置于下圈梁后，在支座四周放置可压缩挡件，支模浇筑上圈梁。

(两支座之间的上、下圈梁之间的空隙的处理方式为无橡胶隔震支座处砌一皮砖，上、下圈梁之间的空隙采用泡沫塑料板填充，施工时充当浇筑上圈梁时的底模板，无需施工后拆卸，简单方便。

(可压缩挡件的尺寸应与支座最大允许变形一致，一般不小于120mm。

(室内±0.000平面以下依次为100mm厚混凝土；混凝土下为一层无纺布或油毡塑料布，防止施工时砂浆漏浆；其下接着为不小于50mm厚的砂垫层；最后为素土夯实层。地面底板与砂垫层之间可选择采用无纺布、油毡布等隔开。

(支座在上、下圈梁之间，圈梁两侧以泡沫塑料与砂垫层以及素土夯实层隔开，保证在地震作用时支座压缩泡沫以具有有效的位移变形空间。

# Text boxes

受压区

h

?

V

r

M

V

r

M

?

/

2

L

i

h

?

V

r

M

V

r

M

?

/

2

L

i

受压区